EXPANZNÍ NÁDOBA 500l

Tlaková expanzní nádoba pracuje na principu udržování statického tlaku pomocí „polštáře“ plynu. Plynový a vodní prostor jsou od sebe odděleny membránou. Expanzní nádoba má kvalitní konstrukci, je spolehlivá při provozu a je funkční bez potřeby další energie.

Tlaková expanzní nádoba pro topný systém s nejvyšší teplotou vody v expanzní nadobě 70°C. Přetlak plynu 1,5 baru. Membrána nelze vyměnit.

# Technické údaje

## SERVISNÍ ARMATURA

Kulový kohout umožňuje tlakové oddělení od systému a vypouštění vody z nádoby, má zajištění v otevřené poloze, pro kontrolu tlaku plynu nebo demontáž nádoby není třeba vypouštět systém.