# DEMINERALIZAČNÍ FILTR

Technické parametry:

Napájení – 1000 l/h

Kapacita v l při 10° - 4200 dH

Tlaková kapacita – 10 max./bar

max. provozní teplota – 40°C

Rozměry – 237x700 mm (průměr x H)

Hmotnost – 27,0 kg

sada Connection – 3,4“

materiál - V4A

# DIGITÁLNÍ MĚŘIČ VODIVOSTI

- metr určuje elektrickou vodivost vody, která pak vypočítá přibližnou koncentraci rozpuštěných solí, měří všechny rozpuštěné látky ve vodě

- rozsah vodivosti : 0-1999 μS/cm

- rozlišení vodivosti : 1 μS/cm

- rozměry : 68x205x30 mm

- rozměry elektrody : Ø22x120mm

- hmotnost : 270g