Městský úřad, odbor výstavby

Pražská 2460

393 25  Pelhřimov

v Pelhřimově    dne 23.5.2018

# Věc: Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací  dle § 104 odst. 2 písm. f) – k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Jméno (název), adresa (sídlo) a datum narození (IČO) stavebníka:

Název:				Kraj Vysočina

Adresa:			Žižkova 57, 586 01 Jihlava

Telefon:			+420 564 602 362

Kontaktní osoba:		Jiří Lukáš

mobil:				+420 724 650 185

e-mail:				lukas.j@kr-vysocina.cz

(možnost tel. spojení pro operativní řešení případných nedostatků – nepovinný údaj) :

údaje o pozemku: st.p.p.č. 54, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,                                                  			   vlastnické právo:  Kraj Vysočina

údaje o ohlašované stavbě:

Stávající objekt slouží jako Střední průmyslová škola, nachází se v centru města Pelhřimov, č.p. 34. Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a změnu v užívání části stávajícího objektu SPŠ a SOU v Pelhřimově.

Jedná se o prostory v suterénu objektu, které slouží jako plynová kotelna.

rozsah a účel stavby: Stavební úpravy budou prováděny pouze v části objektu, v suterénu.

způsob provádění: Dodavatelsky, zhotovitel bude určen na základě výběrového řízení.

doba provádění: Předpokládaný časový průběh výstavby (zahájení výstavby) bude stanoven investorem na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby. Stavba bude realizována v 1 etapě s předpokládanou lhůtou realizace cca 4 měsíců.

jednoduchý technický popis:

Řešená část objektu se nachází v suterénu. Jedná se o stávající prostory kotelny. V těchto prostorech budou provedeny stavební úpravy. Ve sklepních kójích (skladech) jsou umístěny dvě kovové nádrže na LTO o objemu 20 m2. Tyto nádrže v minulosti sloužily k vytápění školy. V minulosti při likvidaci olejové kotelny, kterou nahradila kotelna plynová, nádrže nebyly odstraněny a zřejmě ani vyčištěny. Po vyčištění budou nádrže rozřezány a jednotlivé díly vystěhovány z 1.PP prostupy ve stropní konstrukci v prostoru průjezdu, kde budou ukládány do přepravních nádrží a následně bude odpad odvezen ke zneškodnění jako nebezpečný odpad.

Poté, co budou nádrže vystěhovány, začnou stavební práce otlučením omítek po patu klenby popř. do výšky 2,0 m a lokálně poškozená místa. V případě většího poškození je nutno tuto výšku upravit a omítky odstranit podle potřeby, spáry budou proškrabány a zdivo bude ponecháno bez omítek, aby mohlo větrat a snížila se tímto způsobem jeho vlhkost. Po odstranění omítek budou vybourány kompletní vrstvy podlah v místnostech č. 0.01, 0.02, 0.03. V místnostech se nacházejí sokly pro umístění technologie a norné stěny ve dveřních otvorech, tyto betonové konstrukce budou ubourány.

Nově navrhované konstrukce podlah budou provedeny v m.č. 0.06, na stávající betonovou podlahu bude provedena nadbetonávka tl 60 mm a položena keramická dlažba. V místnostech 0.01, 0.02 a 0.03 budou podlahy provedeny dvěma vrstvami štěrku o různých frakcích, popř. ponechány stávající. Ve zbývajících místnostech zůstanou podlahy stávající. V místnostech 0.06, 0.05 budou otlučené omítky nahrazeny vápennou omítkou a v celých místnostech bude provedena výmalba vápennou malbou.

Zdroj vytápění objektu zůstává svým charakterem beze změny – plynové kotle. Dojde pouze k jejich výměně a nahrazení původních 6 ks kotlů o celkovém výkonu 270 kW za 3 ks nových kotlů o celkovém výkonu 272,7 kW. Rozvody UT v řešeném objektu zůstávají stávající, dochází pouze k úpravě vybavení plynové kotelny v 1.PP s napojení na stávající stoupačky pod stropem.

Nové navrhované svislé zdivo není řešeno, jedná se pouze o drobné dozdívky, které budou provedeny z plných cihel.

u dočasné stavby dobu jejího trvání a návrh úpravy po jejím odstranění :

……………………………………………..

podpis (razítko) žadatele

K žádosti se přikládá:

- K ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebník připojí

- dokumentaci obsahující technický popis jejich provedení. K ohlášení stavebních úprav podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje jednoduchý technický popis jejich provedení a stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhované stavební úpravy. Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis, stavebník přikládá k ohlášení udržovacích prací a stavebních úprav požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní právní předpis64).