A. Průvodní zpráva

| Název akce: | ZZS Kraje Vysočina – Adaptace serverovny ZOS Jihlava pro ITS MV |
| --- | --- |
| Stavebník: | Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava |
| Datum: | 03/2013 |
| Stupeň: | DSP+ZDS |
| Zakázka číslo: | 13-062 |
| Vypracoval: | Ing. Jaroslav Rybář, Martin Červený |

Obsah průvodní zprávy

- Identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta

- Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území,

o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

- Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí

- Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

a jiná opatření v dotčeném území

- Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

- Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové,

na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, údaje o podlahové ploše

budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových

a nebytových

1. Identifikační údaje stavby a investora

1.1  Identifikace stavby, základní charakteristika a účel stavby

a) Název stavby:	           ZZS Kraje Vysočina – Adaptace serverovny ZOS Jihlava

pro ITS MV

b) Místo stavby:	           Česká republika, kraj Vysočina, okres Jihlava Jihlava,

ulice Vrchlického, objekt ZZS Jihlava č.p. 4843, na st.p.č.

4380/54 k.ú. Jihlava (659673) a st.p.č. 1040/10 k.ú. Horní Kosov (643084)

Jihlava, k.ú. Jihlava (659673) a k.ú. Horní Kosov (643084)

| Parcelní číslo | Druh pozemku | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| st.p.č. 4380/54 (k.ú. Jihlava) | Zastavěná plocha a nádvoří | Objekt č.p. 4843; SO-01, SO-02 |
| st.p.č. 1040/10 (k.ú. Horní Kosov) | Zastavěná plocha a nádvoří | Objekt č.p. 4843; SO-01, SO-02 |

c) Členění stavby na stavební a inženýrské objekty

| F1. Stavební objekty |  |
| --- | --- |
| SO-01 | Stavební úpravy – server |
| SO-02 | Stavební úpravy – ZOS a šatny |
| F2. Inženýrské objekty |  |
|  | Nejsou obsaženy |
| F3. Provozní soubory |  |
|  | Nejsou obsaženy |

- Charakter stavby: 		stavební úpravy

- Účel stavby: 			výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné

služby kraje Vysočina

- Typ stavby: 			trvalá stavba

- Funkce: 			občanská vybavenost

- Klimatické podmínky:

          - sněhová oblast: III. (Sk = 1,5 kNm-2)

          - větrová oblast: III. (vb,0 = 27,5 ms-1)

          - teplotní oblast: - 15 °C

  - Stavebník

#### Název: Kraj Vysočina

Adresa: Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

  - Provozovatel

#### Název: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace

Adresa: Vrchlického 4843/61, 586 01 Jihlava

Kontaktní osoba: Martin Žák – vedoucí správy budov

Telefon: + 420 567 571 248

Mobil + 420 606 666 579

e-mail: zak@zzsvysocina.cz

  - Zpracovatel dokumentace

Firma:				PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Adresa:			Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

IČO:				280 94 026

Telefon:			565 323 117, 724 817 470

e-mail:			info@projektcentrum.cz

Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Rybář

Autorizace:			autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace:		ČKAIT 0100463

- Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním

pozemku a majetkoprávních vztazích

Řešený objekt Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Jihlavě se nachází ve východní části města v ulici Vrchlického poblíž areálu nemocnice. Předmětem této projektové dokumentace jsou drobné dispoziční úpravy v prostoru 3.NP stávajícího objektu a změny využití části původních místností v tomto podlaží. Stavební úpravy zasahující do původní dispozice tvoří spojení místností č. 3.12 a 3.13 původní místnosti šatny II a skladu dispečinku z důvodu rozšíření šatny pro ženy (dispečink - ZOS). Změny způsobu využití místností tvoří tyto úpravy : z původní šatny I bude zřízen sklad IT, z původní pobytové místnosti zaměstnanců a umývárny bude nově zřízena kancelář IT s WC mužů (IT) – denní místnost zaměstnanců zůstane zachována a z původních místností dílny a technologické místnosti jsou navrženy místnosti pro server. Součástí stavebních úprav bude i místnost předsíně a dispečinku ZOS, kde zůstane způsob využití zachován. V místnosti dispečinku bude odděleno samostatné pracoviště pro řídící činnost dispečinku.                                                                                                       Převážná část prací bude probíhat v úrovni 3. nadzemním podlaží stávajícího objektu (kromě úpravy vnitřního rozvodu elektro pro server).

Vlastníkem pozemků a objektu č.p. 4843 je:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Provozovatelem objektu je investor:

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace, 
Vrchlického 4843/61, 586 01 Jihlava

- pozemky: st.p.č. 4380/54, katastrální území: Jihlava

- pozemky: st.p.č. 1040/10, katastrální území: Horní Kosov

Informace o řešených pozemcích i sousedních parcelách a nemovitostech na nich - viz dokladová část projektové dokumentace.

- Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Na řešeném objektu byl proveden projektantem stavebně technický průzkum, zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace. Výsledky průzkumu jsou zapracovány do projektové dokumentace.

3.1  Napojení stavby na dopravní infrastrukturu

Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu je zajištěno stávajícími zpevněnými plochami pro přístup osob a příjezd automobilů do řešeného areálu. Navržené stavební úpravy nemají vliv na řešení stávajícího dopravního napojení – zůstává stávající, beze změn.

3.2  Napojení na technickou infrastrukturu

Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu je zajištěno stávajícími přípojkami inženýrských sítí. Navržené stavební úpravy nemají vliv na řešení stávajícího napojení na technickou infrastrukturu – zůstává stávající, beze změn.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Jsou doloženy v dokladové části u projektové dokumentace, která tvoří její nedílnou součást.

- Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na stavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb. i vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb. (odstavná a parkovací stání, umístění RD, jejich vzájemné odstupy apod.)

- Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí

S ohledem na charakter stavby a řešeného území nebude na akci územní rozhodnutí vydáváno.

- Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Věcné a časové vazby na související stavby a podmiňující investice nejsou známy.

- Předpokládaná lhůta výstavby vč. popisu postupu výstavby

- zahájení stavby :  dle zadání investora

- dokončení stavby :  cca 3 měsíce po zahájení stavebních prací

Postup výstavby:

- bourací a demontážní práce (viz. výkresová část PD a nebo bod 2a) resp. 2b) této zprávy)

- zazdění okenního otvoru v místnosti 3.02

- osazení nové prosklené stěny v místnosti 3.14

- provedení hrubých rozvodů navrhovaných vnitřních instalací

- začištění a opravení poškozených omítek

- provedení navrhovaných podhledů

- osazení nových výplní vnitřních otvorů (dveře)

- kompletace navrhovaných vnitřních instalací

- provedení navrhované skladby zdvojené podlahy

(pokládku zdvojené podlahy nutno koordinovat s prováděním vnitřních instalací!!!)

- provedení nášlapných vrstev podlah

- provedení nové výmalby v dotčených místnostech

- Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových

Navržená stavba neobsahuje bytové jednotky, podlahová plocha ani zastavěná plocha a obestavěný prostor objektu se nemění – jedná se pouze o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu.