TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Pořízení nových modulů systému PACS

Celková maximálně přípustná cena za kompletní dodávku: 	1 697 822 Kč bez DPH

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Pořadové číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| Část 1 | JiveX HCM |
| 1 | Rozšíření databázové struktury PACS systému o další uživatelsky definovatelná pole pro klasifikaci uložených objektů |
| 2 | Možnost definovat vlastní klasifikační kritéria na základě všech atributů ukládaných objektů |
| 3 | Možnost víceúrovňové klasifikace objektů podle nezávislých kritérií |
| 4 | Možnost automatické klasifikace na základě stanovených kritérií při uložení objektu |
| 5 | Možnost manuální reklasifikace objektů uživatelským zásahem |
| Část 2 | JiveX Clinical Document Manager |
| 6 | Integrace klasifikačních kritérií do stávajícího webového prohlížeče |
| 7 | Konverze uživatelského rozhraní stávajícího webového prohlížeče z "study oriented" na "patient oriented" |
| 8 | Integrace prohlížeče včetně klasifikačních kritérií jako HTML5 objektu do NIS/RIS systému |
| 9 | Integrace rozšířeného výběru tříd objektů do uživatelského rozhraní |
| Část 3 | JiveX Archive Manager Data Replication |
| 10 | Automatická replikace dat mezi různými logickými jednotkami |
| 11 | Funkce pro rychlou cache aktuálních dat |
| 12 | Funkce pro mazání, kopírování a přesun logických jednotek |
| 13 | Možnost ukládání dat do jednotlivých jednotek podle typu dat |
| Část 4 | JiveX Import Gateway |
| 14 | Funkce pro import dat z různých zdrojů a datových nosičů |
| 15 | Validace údajů pacienta před provedením importu |
| Část 5 | JiveX Case Manager |
| 16 | Rozšíření HL7 rozhraní o možnost předávání informace o číslu klinického případu |
| 17 | Konfigurace chování PACS systému podle čísla klinického případu |
| Část 6 | JiveX ECG Workflow Module |
| 18 | Možnost ukládání DICOM EKG dat do PACS systému ve formě křivek prohlížeče |
| 19 | Integrované prohlížecí protokoly pro EKG data |
| 20 | Možnost zapínání zobrazení jednotlivých svodů |
| 21 | Možnost automatického porovnání aktuálních a předchozích dat |
| 22 | Měření parametrů EKG signálu v klinickém a diagnostickém prohlížeči (minimálně v rozsahu měření času, amplitudy, časová osa, současné měření více svodů) |
| 23 | Měření základních parametrů EKG signálu v prohlížeči pro mobilní zařízení a webovém prohlížeči (minimálně v rozsahu měření času a amplitudy) |
| 24 | Editace zobrazení EKG signálu v prohlížeči (minimálně parametry mm/s, mm/mV) |
| 25 | Editor diagnózy EKG dat včetně přednastavených textů |
| 26 | Možnost exportu nálezu v DICOM SR |
| Část 7 | PDF Print Gateway (5 licencí) |
| 27 | Možnost uložení libovolného typu dat jako DICOM PDF dokumentu |
| 28 | Instalace modulu bez návaznosti na prohlížeč |
| 29 | Možnost přiřazení objektu k žádance zaslané formu Dicom Modality Worklist |
| 30 | Možnost manuálního zadání údajů pacienta |
| 31 | Možnost přiřazení objektu ke studii již existující v PACS systému |
| 32 | Možnost klasifikace objektu podle místa instalace licence |
| Část 8 | Analog Modality Gateway (5 licencí) |
| 33 | Možnost uložení fotografií nebo videí jako DICOM objektů |
| 34 | Instalace modulu bez návaznosti na prohlížeč |
| 35 | Možnost přiřazení objektu k žádance zaslané formu Dicom Modality Worklist |
| 36 | Možnost manuálního zadání údajů pacienta |
| 37 | Možnost přiřazení objektu ke studii již existující v PACS systému |
| 38 | Možnost klasifikace objektu podle místa instalace licence |
| 39 | Kompatibilita s různými typy grabovacích zařízení |
| 40 | Možnost ovládání akvizice dat pomocí nožního pedálu nebo tlačítka umístěného u modality |
| Část 9 | JiveX Presentation Manager |
| 41 | Možnost vytvoření virtuálních složek v systému pro snadné grupování studií pro různé účely (např. prezentace, vizity, výuka) |
| 42 | Možnost vytvoření privátních složek výhradně pro potřeby konkrétního uživatele |
| 43 | Možnost vytvoření veřejných složek dostupných pro určené uživatele |
| 44 | Integrovaný kalendář vizit s návazností na obsah virtuálních složek |
| 45 | Omezení změn/mazání/přidávání studií ve složkách podle přihlášení uživatele |
| 46 | Dostupnost složek v celém systému bez ohledu na konkrétní stanici |
| 47 | Možnost ukládání stavu zobrazení studie v centrální databázi; stav bude možné aktivovat na libovolné stanici např. v rámci vizity |
| 48 | Zobrazení náhledu uložení studie v seznamu pacientů |