- VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

- „Oprava vnitřních soklů a podlahy“

- Zadavatel:

- VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, zastoupená ředitelkou školy Ing. Drahomírou Pourovou

2. Vymezení plnění výběrového řízení:

cenová nabídka na opravu vnitřních soklů a podlahy v suterénu hlavní budovy školy

- Doba plnění:

srpen – září  2014

- Doručení nabídek:

Zájemci o výběrové řízení po převzetí zadávacích podmínek doručí svou nabídku osobně, e-mailem nebo doporučeně poštou na adresu VOŠ, OA a SOUT  Chotěboř  nejpozději dne:

11.8.2014 do 10.00 hodin.

- Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

- Platební podmínky:

- Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Dodávka služeb bude placena na základě fakturace.

6. Obsah nabídky:

- základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů

- výše nabídkové ceny včetně DPH

- doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo návrh smlouvy

7. Způsob hodnocení nabídek:

1. cena  95  %      2. délka záruka  5%

8. Další podmínky veřejné zakázky:

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná 	informovanost, 	mylné chápání této výzvy, chybně navržená 	nabídková cena apod. 	neopravňuje uchazeče 	požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení 	ceny. 	Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout 	všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání 	důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění 	podmínek výzvy. Variantní řešení 	zakázky zadavatel nepřipouští. Nabídku podává uchazeč bezplatně.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 	137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Kontaktní osoba – Jaroslav Nikl,  tel. 569 624 106	.

- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům e-mailem.

- V Chotěboři dne 1.8.2014

- Ing. Drahomíra Pourová, ředitelka školy

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

- JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list rozpočtu

Oprava vnitřních soklů a podlahy

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

- IČ/DIČ:

Položek:

Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

- A

Základní rozpočtové náklady

- B

Doplňkové náklady

C	 Náklady na umístění stavby

HSV	 Dodávky

- Montáž

PSV	 Dodávky

- Montáž

"M"	 Dodávky

- Montáž

- Ostatní materiál

- Přesun hmot a sutí

- ZRN Celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Práce přesčas

- Bez pevné podl.

- Kulturní památka

- DN Celkem

- DN Celkem z obj.

- ORN Celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Zařízení staveniště

- Mimostav. doprava

- Územní vlivy

- Provozní vlivy

- Ostatní

- NUS z rozpočtu

- NUS Celkem

- NUS celkem z obj.

- ORN celkem z obj.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Základ 0%

Projektant:

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

0,00

- Základ 15 %

- DPH 15 %

Objednatel:

0,00

0,00

- Základ 21 %

- DPH21 %

0,00

0,00

- Celkem bez DPH

- Celk. včet. DPH

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

0,00

0,00

- Č. Objekt

- Kód

- Zkrácený popis

Mj	Množství	Jednot.

cena (Kč)

- Náklady

celkem (Kč)

- Hmotnost (t)

Jednot.	Celková

21 B	968072455R00

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

m2

2,46

22 B	968071125R00

B	97

23 B	978013161R00

B	H01

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %

- Budovy občanské výstavby

kus

m2

2

38,9

24 B	999281111R00

B	S

25 B	979081111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

- Přesuny sutí

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

t

t

3,845

1,294

26 B	979081121R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

t

12,94

- 27 B	979082111R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 30 m

t

1,294

28 B	979093111R00

Uložení suti na skládku bez zhutnění

t

1,294

29 B	979990001R00

- C

C	45

30 C	451576111R00

C	63

31 C	631310001RA0

Poplatek za skládku stavební suti

- Výměna podlahové krytiny

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a

železničního svršku)

Podkladní vrstva ze štěrkopísku 10 cm

- Podlahy a podlahové konstrukce

Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 5 cm

t

m2

m2

1,294

80,07

80,07

32 C	631312511R00

C	711

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15

- Izolace proti vodě

m3

6,3

33 C	28611222

34 C	871318111R00

Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 80 mm

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot

m

m

100

95,25

35 C	174101102R00

36 C	711141559RZ1

37 C	998711101R00

C	771

Zásyp ruční se zhutněním

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

- Podlahy z dlaždic

m3

m2

t

2,7

80,07

0,5226

38 C	771101115R00

39 C	771101210RT2

40 C	771475014R00

41 C	771479001R00

Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm

Penetrace podkladu pod dlažby

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm

Řezání dlaždic keramických pro soklíky

m2

m2

m

m

17,6

99,3

95,25

95,25

42 C	771275106R00

43 C	771575109RT1

Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10

Montáž podlah keram., tmel, 30x30 cm

m2

m2

6,55

95,43

44 C	59764203

Dlažba Taurus Granit matná 300x300 mm

m2	108,71299

45 C	771990010RA0

46 C	998771101R00

C	776

Vybourání keramické nebo teracové dlažby

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

- Podlahy povlakové

m2

t

4,86

2,58199

47 C	776511820R00

C	96

Odstranění PVC a koberců s podložkou

- Bourání konstrukcí

m2

94,5

48 C	965200021RAB

49 C	965042121RT1

C	H01

50 C	999281111R00

C	S

51 C	979081111R00

Odstranění násypů pod podlahami a na střechách

Bourání mazanin betonových

- Budovy občanské výstavby

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

- Přesuny sutí

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

m3

m3

t

t

5,6

1,93

7,19128

12,086

52 C	979081121R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

t

120,86

- 53 C	979082111R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 30 m

t

12,086

54 C	979093111R00

Uložení suti na skládku bez zhutnění

t

12,086

- Č. Objekt

- Kód

- Zkrácený popis

Mj	Množství	Jednot.

cena (Kč)

- Náklady

celkem (Kč)

- Hmotnost (t)

Jednot.	Celková

55 C	979990001R00

- Poplatek za skládku stavební suti

t

12,086

Celkové náklady                      0,00 Kč