## EZS
| Zakázkové č.: | 01-14 DPS - EZS
| Stavba: | Kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, parcela č. st.45, č.22,
katastrální území: Kámen u Pacova.
| Objekt: | Oprava kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, včetně mobiliáře“
| Část: | SO 06 Instalace - EZS
| Datum: | 6/2018
Základní rozpočtové náklady: EZS
| Hlava III. | Základní rozpočtové náklady
|  | Dodávky EZS celkem |  |  |  | 0
|  | Montážní práce EZS a služby celkem |  |  |  | 0
|  | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | Oživení, zkoušky, revize systému , systém EZS |  |  |  | 0
|  | Příprava tras, ostatní práce, systém EZS |  |  |  | 0
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (DPH)
|  | Dodávky+montáž 21 % |  | 0 |  | 0
|  | DPH Celkem |  |  |  | 0
|  | K FAKTURACI CELKEM S DPH |  |  |  | 0
Dodávka zařízení EZS
| Kód položky | Popis položky | MJ | Mno. celkem | Jed. cena | Celkem | Cert.číslo
| ÚSTŘEDNA | [5 empty] | T10056
| ÚSTŘEDNA | 2x8=16 zón, na desce 4xPGM+relé |  | 1 | 0 | 0
ústředen pro menší a střední objekty , 2 nezávislé podsystémy s oddělenou indikací, max.počet zón je 32 (expandery + bezdrátová nadstavba), paměť 256 událostí, svorky s ATZ doublerem zón, 32 uživatelských kódů, vestavěný komunikátor na PCO + 5 tel. čísel na občanský telefon (zvuk sirény), 15 klávesnic v systému, volitelný režim STAY D (režim trvalého zapnutí při používání), GSM/GPRS komunikace s uživatelem i s pultem pomocí modulu PCS250, spínaný zdroj-AUX 1A, bezdrátová nadstavba MG RX1 a RTX3 pro rozšíření o bezdrátové zóny a ovládání klíčenkami
| Klávesnice | textová LCD klávesnice |  | 1 | 0 | 0
textová LCD klávesnice pro navrhovanou ústřednu, zobrazení všech informací pomocí 2-řádkového LCD displeje s nastavitelným podsvícením, možnost prohlížení událostí, programování po sekcích nebo dle MENU, režim StayD, česká nebo angl. verze, 1 klávesn. zóna
| BOX kovový | velký, zápustný na zabudování do zdi |  | 1 | 0 | 0
univerzální plechový box pro ústředny pro zapuštění do zdi, skládá se ze 4 částí: 1–tělo určené pro zapuštění, 2–pohledová lišta zakrývající přechod mezi zdí a krabicí, 3–dvířka boxu, 4–odnímatelná záda, která umožňují pohodlnou instalaci a případnou změnu i po zaomítání, promyšlená konstrukce, s profesionálním vzhledem, otvory pro pozdější vložení distančních sloupků k připevnění ústředny, dvířka uchycena pomocí nasouvacích pantů umožňujících odstranění dvířek při montáži, zemnící kabely dle normy, určeno pro ústředny a moduly , lze použít 7Ah i 17Ah, standardně obsahuje TRAFO 40VA s plast. krytím a kabeláží, MECHANICKÝ ZÁMEK, TAMPER, v400xš350xh100 (zápustná část), v433xš384xh100 ( "límec")
| Akumulátor | Akumulátor 12V/17Ah |  | 1 | 0 | 0
| RELE-BOARD | Ovládání odvětrání je zajištěno pomocí reléového modulu |  | 1 | 0 | 0
RELE-BOARD RB2 univerzální přídavný modul s 2 RELÉ pro posílení PGM výstupů ústředen, volitelný způsob aktivace (+/-), blokovací vstup, indikace LED
| GPRS komunikátor | GSM/GPRS komunikátor-PCO/klient/instalace |  | 1 | 0 | 0
komunikátor GSM/GPRS v kovovém pouzdru se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS , SMS zprávy uživateli-poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, napájení 12-16V=/400mA(max.1A), připojení přes sériový kabel (max.1,8m), 16 tel.č. pro sms a zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes VDMP a tónovou volbu, česká verze, anténa a plech.box součástí dodávky, IP20, prac.tepl.:0-50°C
OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ EZS
| Duální detektor | Duální detektor s vestavěnými EOL rezistory, funkcí antimasking a dosahem 15m |  | 6 | 0 | 0
Detektor je určen do instalací s vysokým stupněm rizika. Má vestavěny EOL rezistory různých hodnot pro snazší a rychlejší instalaci. Aby uživatelé nebyli zbytečně vystavováni MW záření, detektor umožňuje vypnout MW jednotku z ústředny EZS v době, kdy je systém odstřežen.
| Držák na stěnu | Kloubový držák na stěnu se sabotážním kontaktem |  | 6 | 0 | 0
| Vnitřní siréma | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 130dB/1m |  | 1 | 0 | 0
Jednoduchá siréna s vysokým výkonem pro široké vnitřní použití
| MG kontakt | MG kontakt pětidrátový polarizovaný s pracovní mezerou 25mm |  | 4 | 0 | 0
Polarizovaný kontakt s vyšší bezpečností, je odolný proti cizímu MG poli. Používá se v bankách, zlatnictvích na ochranu vrat, vstupních branek atd. Součástí dodávky je úhelník pro snadnější povrchovou montáž. Vodiče jsou chráněny delší armovanou hadic
| Rozvodná svorkovnice | 16 svorek + TAMPER |  | 5 | 0 | 0
16 šroub. svorek+TAMPER, pro krabici pod omítku, B1203kov. Kryt
|  | Celkem |  |  |  | 0
Montáž zařízení EZS
| Kód položky | Popis položky | MJ | Mno. celkem | Jed. cena | Celkem
|  | Mont.ústředny | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž RELEOVÉHO MODULU | ks | 1 | 0 | 0
|  | Mont.klávesnice | ks | 1 | 0 | 0
|  | Mont.infrapas.hlásiče | ks | 6 | 0 | 0
|  | Mont.magnetického kontaktu | ks | 4 | 0 | 0
|  | Mont.sirény vnitřní | ks | 1 | 0 | 0
|  | Mont.propojovací krabice | ks | 5 | 0 | 0
|  | montáž GPRS vysílač | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| M | Práce a dodávky M
Č. | Kód položky | Popis položky | MJ | Mno. celkem | Jed. cena | Celkem
| 210010002 | Protažení kabelů | m | 195 | 0 | 0
1 | 2x0,5+4x0,22/100 | 2x0,5+4x0,22/100 Kabel ( balení 100m/fólie) | M | 195 | 0 | 0
| 210010002 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku | m | 10 | 0 | 0
| 345711520 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1416/1 | m | 10 | 0 | 0
3 | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku | m | 1 | 0 | 0
4 | 345711540 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 | m | 40 | 0 | 0
5 | 210010004 | Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku | m | 1 | 0 | 0
6 | 345711560 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1 | m | 45 | 0 | 0
11 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 1 | 0 | 0
12 | K11kk02427 | KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 8 | 0 | 0
13 | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | kus | 7 | 0 | 0
14 | 345715230 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5 | kus | 7 | 0 | 0
17 | 210010521 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit | kus | 15 | 0 | 0
19 | 460680301 | Vybourání otvorů stropech a klenbách keramických plochy do 0,09 m2, tloušťky do 10 cm | kus | 4 | 0 | 0
20 | 460680151 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 45 cm | kus | 4 | 0 | 0
24 | 460680501 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 130 | 0 | 0
23 | 460690031 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm | kus | 100 | 0 | 0
0
23 |  | Podružný materiál |  | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Oživení, zkoušky, revize systému , systém EZS
| Kód položky | Popis položky | MJ | Mno. celkem | Jed. cena | Celkem
|  | Nastavení a programování systému | hod | 8 | 0 | 0
|  | Provozní zkoušky | hod | 24 | 0 | 0
|  | Zkoušky propojení systému EZS a GPRS | hod | 3 | 0 | 0
|  | Revize | hod | 8 | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 8 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Příprava tras, ostatní práce, systém EZS
| Kód položky | Popis položky | MJ | Mno. celkem | Jed. cena | Celkem
|  | Značení trasy vedení | m | 130 | 0 | 0
|  | Příprava zakázky, režie | hod | 8 | 0 | 0
|  | Skladné a přesun materiálu | kpt | 1 | 0 | 0
|  | Doprava | km | 300 | 0 | 0
|  | Koordinační práce se stavbou, umístění koncových prvků v závislosti na prováděné kabeláži, koordinace s dodavatelem a instalace magnetických kontaktů. | hod | 4 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0