**TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

**Inkontinenční pomůcky**

**Celková maximálně přípustná cena za kompletní předmět plnění: 950 000 Kč bez DPH**

(Celková cena za 2 roky plnění)

**POLOŽKOVÝ PŘEHLED**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **min. ISO savost** | **MJ** | **Předpokládaná spotřeba MJ za 2 roky** |
| **Fixační kalhotky** |
| Fixační kalhotky ve velikosti M | - | ks | **300** |
| Fixační kalhotky ve velikosti L | - | ks | **1800** |
| Fixační kalhotky ve velikosti XL | - | ks | **4100** |
| **Vložné pleny** |
| Vložné pleny pro muže při lehké inkontinenci | 350 ml | ks | **90** |
| Vložné pleny pro muže při střední inkontinenci | 600 ml | ks | **180** |
| Vložné pleny pro ženy při lehké inkontinenci | 300 ml | ks | **3135** |
| **Plenkové kalhotky** |
| Plenkové kalhotky denní, ve velikosti M | 1550 ml | ks | **5970** |
| Plenkové kalhotky denní, ve velikosti L | 2200 ml | ks | **31380** |
| Plenkové kalhotky denní, ve velikosti XL | 2500 ml | ks | **11736** |
| Plenkové kalhotky noční, ve velikosti M | 2300 ml | ks | **6480** |
| Plenkové kalhotky noční, ve velikosti L | 2800 ml | ks | **13680** |
| Plenkové kalhotky noční, ve velikosti XL | 2800 ml | ks | **7620** |
| **Natahovací plenkové kalhotky** |
| Natahovací plenkové kalhotky ve velikosti M | 1400 ml | ks | **3014** |
| Natahovací plenkové kalhotky ve velikosti L | 1500 ml | ks | **5366** |
| Natahovací plenkové kalhotky ve velikosti XL | 1600 ml | ks | **3838** |
| **Porodnické vložky** |
| Porodnické vložky | - | ks | **778200** |

**ISO savost –** pro ověření požadované savosti je účastník povinen předložit oficiální certifikát ISO savosti, dokládající splnění požadovaného objemu tekutiny, který je výrobek schopen absorbovat. Certifikát musí být vystaven nezávislou testovací laboratoří, na certifikátu musí být uveden konkrétní REF kód výrobku, ke kterému se garance savosti vztahuje. Bez doložení tohoto certifikátu není minimální požadovaná savost prokázána a zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka z důvodu nesplnění požadavků na předmět plnění. Certifikát ISO savosti musí být předložen pro všechny nabízené výrobky, u kterých je savost požadována.

**POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

**Fixační kalhotky:**

* elastické síťované kalhotky k bezpečné fixaci inkontinenčních vložek a vložných plen
* výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR
* bez latexu (nealergické)
* neparfémované
* z příjemného měkkého materiálu, který se nedrolí, neslepuje atd.
* dostatečně pružný materiál, který lze opakovaně použít – drží tvar při opětovné výměně vložky/vložné pleny

**Vložné pleny:**

* pleny pro použití s fixačními kalhotkami, pro dospělé
* výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR
* bez latexu (nealergické)
* neparfémované
* výrobek musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny
* výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu (bariéry po okrajích)
* výrobky musí být z prodyšného materiálu
* vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit

**Plenkové kalhotky:**

* zalepovací plenkové kalhotky pro dospělé, k použití na noc a den
* výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR
* bez latexu (nealergické)
* neparfémované
* výrobky musí být z prodyšného materiálu – boční část kalhotek pouze z netkaného textilu, bez přítomnosti PE fólie
* vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit
* výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu (bariéry po okrajích)
* výrobky musí obsahovat minimálně 4 lepicí pásky na suchý zip pro opětovné nalepení a odlepení kdekoli na přední straně plenky
* výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy + superabsorbent
* superabsorbent musí být jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát
* výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu
* výrobky musí obsahovat indikátor stavu pleny – vlhkosti (naplnění pleny)
* barevné rozlišení výrobků

**Natahovací plenkové kalhotky:**

* natahovací plenkové kalhotky pro dospělé, k použití pro mobilní pacienty
* výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR
* bez latexu (nealergické)
* neparfémované
* výrobky musí být z prodyšného materiálu – boční část kalhotek pouze z netkaného textilu, bez přítomnosti PE fólie
* vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit
* výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu (bariéry po okrajích)
* výrobek musí být v horní části z pružného materiálu, díky kterému se jednoduše navléká a přizpůsobí se tělu pacienta (např. elastické gumičky po stranách)
* výrobek lze po použití jednoduše sejmout z těla pacienta roztržením bočních švů
* výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy + superabsorbent
* superabsorbent musí být jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát
* výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu
* výrobky musí obsahovat indikátor stavu pleny – vlhkosti (naplnění pleny)
* barevné rozlišení výrobků

**Porodnické vložky:**

* porodnické vložky pro ženy po porodu
* výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR
* bez latexu (nealergické)
* neparfémované
* výrobek musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny
* výrobek musí být z vysoce prodyšného materiálu
* výrobek musí mít délku minimálně 25 cm