Příloha č. 2 výzvy

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Vyšetřovací lehátka pro dětský pavilon |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/19/06 |

  - Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků – 12 ks vyšetřovacích lehátek pro dětský pavilon zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.

  - Zadavatel požaduje nabídnout pouze nové (nepoužité) zdravotnické prostředky.

  - Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.5. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

  - Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

  - Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyšetřovací lehátka |  |  |  |  |  |
| 1. | dvoudílné hydraulicky polohovatelné vyšetřovací lehátko – 12 ks | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 2. | stabilní kovová lakovaná konstrukce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 3. | ložná plocha cca 200 x 65 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 4. | výškově polohovatelné v rozsahu min. 55 – 80 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 5. | stavitelná podpěra hlavy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 6. | nosnost min. 150 kg | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 7. | čalounění ložné plochy zdravotnickou koženkou včetně hran | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 8. | přídavná pojezdová kolečka | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 9. | držák role hygienického papíru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 10. | výběru barvy koženky při podpisu smlouvy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |

  - OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní podmínky:

Účastník zadávacího řízení v rámci nabídky předloží:

- prohlášení o shodě,

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží,

- návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce.

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení