TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –

Komplement

Část 2 – Myčka chirurgických nástrojů

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	2 127 566,11 Kč bez DPH

2 574 354,99 Kč vč. DPH

(Předmětem plnění jsou 3 kusy myček chirurgických nástrojů, včetně daného příslušenství)

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit dle pravdivých skutečností (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Specifikace pro 1 kus:

| Číslo p. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní charakteristika |  |  |  |
| 1 | Myčka chirurgických nástrojů ve dvoudvéřovém prokládacím provedení |  |  |
| 2 | Přístroj splňující požadavky EN 15883-1,2 a vyhl. MZ 306/2012 Sb. |  |  |
| 3 | Přístroj s dopředu výklopnými prosklenými dveřmi, bezpečnostní sklo |  |  |
| 4 | Mycí komora nerezová, osvětlená, včetně konstrukce pro uložení mycích sít |  |  |
| 5 | Kapacita mycí komory minimálně 10 DIN sít |  |  |
| 6 | Přístroj se zabudovaným ovládacím panelem – komunikace v ČJ, volitelné uživatelské programy, zobrazení chybových hlášení |  |  |
| 7 | Přístroj se zabudovanou tiskárnou v čelním panelu |  |  |
| 8 | Elektrický ohřev vody |  |  |
| 9 | Elektrické sušení s aktivním HEPA filtrem |  |  |
| 10 | Kondenzátor par s výměníkem tepla |  |  |
| 11 | Předehřívací zásobník DEMI vody |  |  |
| 12 | Elektronicky řízené dávkování mycích a dezinfekčních prostředků |  |  |
| 13 | Přístroj s minimálně 3 dávkovacími čerpadly detergentů s průtokoměry |  |  |
| 14 | Automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu |  |  |
| 15 | Prostor pro uložení minimálně 2 kanystrů o objemu 5 litrů uvnitř přístroje |  |  |
| 16 | Přístroj s výstupem pro dokumentaci mycího cyklu – pro PC (RS 232) a pro přímý tisk |  |  |
| 17 | Součástí dodávky je kompletní nerezové zakrytování přístroje |  |  |
| 18 | Součástí dodávky je kompletní instalace přístroje do stěny v místě určení (bez stavebních úprav) |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 19 | Mycí síta (DIN) pro instrumentária – 11 kusů |  |  |
| 20 | Mycí koš pro operační obuv – 1 kus |  |  |
| 21 | Navážecí vozík pro mycí síta – 1 kus |  |  |