SOUPIS ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO INTENZIVNÍ PÉČI

| Výrobce | Typové označení | Výrobní číslo | Záruka |
| --- | --- | --- | --- |
| PLICNÍ VENTILÁTORY |  |  |  |
| Hamilton | G5 | 2584 | po záruce |
| Hamilton | G5 | 2590 | po záruce |
| Hamilton | G5 | 2589 | po záruce |
| Hamilton | G5 | 5799 | po záruce |
| Hamilton | G5 | 5800 | po záruce |
| Hamilton | G5 | 1204 | po záruce |
| Hamilton | G5 | 1202 | po záruce |
| Hamilton | G5 | 4188 | po záruce |
| Hamilton | G5 | 4189 | po záruce |
| Hamilton | G5 | 4214 | po záruce |
| Hamilton | C1 | 1864 | po záruce |
| Hamilton | C1 | 1859 | po záruce |
| Hamilton | C1 | 13697 | v záruce do 12/2020 |
| Hamilton | C1 | 2270 | po záruce |
| Hamilton | T1 | 1997 | po záruce |
| Hamilton | Galileo | 4593 | po záruce |
| Hamilton | Galileo | 4592 | po záruce |
| Hamilton | Galileo | 4620 | po záruce |
| Hamilton | Raphael Color | 12072 | po záruce |
| Hamilton | Raphael Color | 12074 | po záruce |
| Hamilton | Raphael Color | 12079 | po záruce |
| Hamilton | H900 | 8415 | v záruce do 12/2020 |
| PACIENTSKÉ MONITORY |  |  |  |
| Nihon Kohden | PVM-2703K | 0109126 | po záruce |
| Nihon Kohden | PVM-2703K | 0109128 | po záruce |
| Nihon Kohden | PVM-2703K | 0109132 | po záruce |
| Nihon Kohden | PVM-2703K | 0109134 | po záruce |
| Nihon Kohden | PVM-2703K | 0109146 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6301K | 04088 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6301K | 04087 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-9101K | 00983 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-9101K | 00984 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-9101K | 00994 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-9101K | 00995 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-9101K | 00996 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-9101K | 00997 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-9101K | 00998 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-9101K | 00999 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-9101K | 01000 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-9101K | 01001 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-9101K | 01002 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-9101K | 01003 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6701K | 02498 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6301K | 04082 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6701K | 02496 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6701K | 02499 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6701K | 02497 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6301K | 05041 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6301K | 05042 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-3562K | 00750 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-3562K | 01759 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-3562K | 01760 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-3562K | 02510 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-3562K | 02511 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-3562K | 02512 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-3562K | 02514 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6301K | 04084 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6301K | 04089 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6701K | 02482 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6701K | 02481 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6301K | 04086 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6301K | 04085 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-6301K | 04090 | po záruce |
| Nihon Kohden | BSM-1763K | 03043 | v záruce do 12/2019 |
| Nihon Kohden | BSM-1763K | 03396 | v záruce do 12/2019 |
| Nihon Kohden | BSM-1763K | 03438 | v záruce do 12/2019 |
| Nihon Kohden | BSM-6501K | 05138 | v záruce do 12/2019 |
| Nihon Kohden | BSM-6501K | 05140 | v záruce do 12/2019 |
| Nihon Kohden | BSM-6501K | 05141 | v záruce do 12/2019 |
| Nihon Kohden | BSM-1763K | 04695 | v záruce 12/2020 |
| Nihon Kohden | BSM-1763K | 04696 | v záruce 12/2020 |
| Nihon Kohden | BSM-6501K | 05898 | v záruce 12/2020 |
| Nihon Kohden | BSM-6501K | 05910 | v záruce 12/2020 |
| DEFIBRILÁTORY |  |  |  |
| Nihon Kohden | TEC-7731K | 81676 | po záruce |
| Nihon Kohden | TEC-7731K | 81677 | po záruce |
| Nihon Kohden | TEC-7731K | 81675 | po záruce |
| Nihon Kohden | TEC-7731K | 81681 | po záruce |
| Nihon Kohden | TEC-7731K | 81684 | po záruce |
| Nihon Kohden | TEC-7731K | 81673 | po záruce |
| Nihon Kohden | TEC-7731K | 81674 | po záruce |
| Nihon Kohden | TEC-7731K | 81679 | po záruce |
| Nihon Kohden | TEC-7731K | 81678 | po záruce |
| Nihon Kohden | TEC-7731K | 81680 | po záruce |
| Nihon Kohden | TEC-7731K | 81682 | po záruce |
| Nihon Kohden | TEC-7731K | 81683 | po záruce |
| CENTRÁLNÍ STANICE |  |  |  |
| Nihon Kohden | CNS-9701K | 02076 | po záruce |
| Nihon Kohden | CNS-9701K | 02225 | po záruce |
| Nihon Kohden | CNS-9701K | 02238 | po záruce |
| Nihon Kohden | CNS-9101K | 0100103 | po záruce |
| ULTRAZVUKOVÉ PŘÍSTROJE |  |  |  |
| SonoSite | NanoMaxx | 03YDHK | záruka 8/2019 |
| SonoSite | Edge | 03X4BQ | záruka 3/2020 |
| SonoSite | Edge II | Q4TT33 | záruka 1/2023 |
| SonoSite | Edge | 03R6Q5 | záruka 1/2021 |
| SonoSite | Edge | 043M4Q | záruka 1/2021 |
| EKG PŘÍSTROJE |  |  |  |
| Nihon Kohden | ECG-1550K | 00949 | po záruce |
| Nihon Kohden | ECG-1350K | 07773 | po záruce |
| OHŘEVY PACIENTA |  |  |  |
| Barkey | S-line | 2904453 | po záruce |
| Barkey | S-line | 2904849 | po záruce |
| ANESTEZIOLOGICKÉ PŘÍSTROJE |  |  |  |
| Heinen | Leon | 0200020hul00404288 | po záruce |
| Heinen | Leon | 0200020hul00404289 | po záruce |
| Heinen | Leon plus | 0200010hul31508250 | v záruce 12/2020 |
| Heinen | Leon plus | 0200010hul31508251 | v záruce 12/2020 |