## etapa.3
ROZPOČET GASTRONOMICKÉHO ZAŘÍZENÍ
| AKCE : NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU | ETAPA 3
| Datum : | 2019-05-24
LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ POLOŽEK :
ZELENÁ | zařízení stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané z předchozích etap. Bez demontáže, přesunu a instalace.
FIALOVÁ | zařízení stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané v předchozích etapách. Demontované, přesunuté a instalované na nově určené místo.
MODRÁ | zařízení nové
Pozice | Předmět - název - popis | Cena demontáže, přesunu a instalace na nově určené místo | Rozměry | Energie : elektro kW/V, pára kg/hod. | Ks | Cena/kus bez DPH | Cena celkem bez DPH
1.PP
Suchý sklad a sklad konzerv
ST.-1.1 | Skladový regál, montovaný - sklady | ne | 900x400x1850 |  | 56 | 0 | 0
ST.-1.5 | Skladový regál, montovaný - z chlazených boxů | ne | 900x400x1850 |  | 41 | 0 | 0
Hrubá příprava zeleniny
ST.-1.6 | Škrabka na brambory a kořenovou zeleninu, 20 lt | ne |  | 0,6 kW/400 V | 2 | 0 | 0
ST.-1.7 | Mycí stůl nerezový, 2x dřez 600x500x300 | ne | 1400x750s850 |  | 1 | 0 | 0
ST.-1.8 | Pracovní stůl nerezový | ne | 680x600x850 |  | 1 | 0 | 0
| Chlazený sklad zeleniny | ne |  |  | 1 | 0 | 0
| Chlazený sklad zeleniny | ne |  |  | 1 | 0 | 0
| Chlazený sklad ovoce | ne |  |  | 1 | 0 | 0
Příprava masa
ST.-1.9 | Pračka domácnostní | ne | 635x730x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.-1.10 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1500x800x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.-1.11 | Nářezový stroj | ne |  | 0,5 kW/230 V | 1 | 0 | 0
ST.-1.12 | Plastový dřez | ne | 670x650x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.-1.13 | Masomlýnek | ne | 630x1000x1430 | 4,1kW/400V | 1 | 0 | 0
ST.-1.14 | Příjmová váha | ne | 800x1050x1940 | 0,2 kW/230 V | 1 | 0 | 0
ST.-1.15 | Dřevěný masošpalek | ne | 600x600x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.-1.16 | Pracovní stůl nerezový | ne | 810x700x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.-1.17 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1500x800x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.-1.18 | Pracovní stůl nerezový | ne | 470x800x900 |  | 1 | 0 | 0
ST.-1.19 | Elektronická stolní váha | ne |  | 0,1 kW/230 V | 1 | 0 | 0
| Chlazený sklad drůbeže | ne |  |  | 1 | 0 | 0
| Mražený sklad drůbeže | ne |  |  | 1 | 0 | 0
| Chlazený sklad masa | ne |  |  | 1 | 0 | 0
| Mražený sklad masa | ne |  |  | 1 | 0 | 0
| Chlazený sklad masa | ne |  |  | 1 | 0 | 0
| Mražený sklad ryby | ne |  |  | 1 | 0 | 0
mytí stolního nádobí
DOČ-1 | Vstupní stůl k myčce, vedení na koše, otvor pro sprchu, 1x vevařený lisovaný dřez 450x450x250 mm, zadní oplachová stěna výšky 150 mm | ne | 1700x750x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.2.162 | Pojízdný podavač talířů, dvoutubusový, kruhové tubusy | ne |  | 0,66 kW/230 V | 4 | 0 | 0
ST.2.145 | Myčka na stolní nádobí | ne | 635x820x1515 | 14,7 kW/400 V | 2 | 0 | 0
ST.2.147 | Vstupní stůl k myčce, dřez 450x450 mm | ne | 1100x805x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.2.144 | Vstupní stůl k myčce, dřez 450x450 mm | ne | 1100x805x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.2.143 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1720x700x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.2.142 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1600x1000x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.2.165 | Zásobník na tácy | ne | 620x700x950 |  | 3 | 0 | 0
Výdej jídel
ST.2.164 | Zásobník na 2 řady táců | ne | 1050x680x990 |  | 1 | 0 | 0
ST.2.174 | Zásobník na příbory pojízdný | ne | 650x420 |  | 1 | 0 | 0
ST.2.166 | Pracovní stůl nerezový, prolomená deska | ne | 1200x710x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.2.152 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1800x700x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.2.138 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1500x800x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.2.150 | Regál lakovaný, 4x police | ne | 900x400x1990 |  | 2 | 0 | 0
ST.2.167 | Vířič studených nápojů, 2x nádoba | ne | 400x430 | 0,2 kW/230 V | 2 | 0 | 0
ST.2.168 | Vířič studených nápojů, 1x nádoba | ne | 175x430 | 0,2 kW/230 V | 2 | 0 | 0
ST.2.169 | Pracovní stůl, dřevěná deska | ne | 900x600x750 |  | 2 | 0 | 0
ST.1.125 | Výdejní lázně, 3x GN 1/1 | ne |  | 2,1kW/230V | 3 | 0 | 0
DOČ-2 | Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, | ne | 400x400x230 |  | 2 | 0 | 0
DOČ-3 | Chladící vitrína, třípatrová, samoobslužné provedení, agregát vpravo, teplota +2°C až +12°C, přední stěnu ze strany zákazníka tvoří vyklápěcí dvířka, posuvná dvířka ze strany obsluhy, 2x police + spodní dno na uskladnění pokrmů, osvětlení, vitrína instalovaná na pracovním stole - viz. poz. ST.2.152 | ne | 1210x630x635 | 0,3kW/230V | 1 | 0 | 0
DOČ-4 | Dechová clona jeklová čelní sklo konex 6, horní police nerezová, nerezové provedení | ne | 1700x300 |  | 2 | 0 | 0
DOČ-5 | Dechová clona jeklová čelní sklo konex 6, horní police nerezová, nerezové provedení | ne | 1800x300 |  | 1 | 0 | 0
DOČ-6 | Výdejní stěna, zadní oplěštění + sokl, nerezové provedení | ne | 5200x150x900 |  | 1 | 0 | 0
DOČ-7 | Pojezdová dráha trubková, vč konzolí, nerezové provedení | ne | 2450x350 |  | 1 | 0 | 0
DOČ-8 | Pojezdová dráha trubková, vč konzolí, nerezové provedení | ne | 5600x350 |  | 1 | 0 | 0
DOČ-9 | Pojezdová dráha trubková, vč konzolí, nerezové provedení | ne | 1800x350 |  | 2 | 0 | 0
DOČ-10 | Pojezdová dráha trubková, vč konzolí, nerezové provedení | ne | 1300x350 |  | 1 | 0 | 0
DOČ-11 | Parapetní deska, bez lemů, nerezové provedení | ne | 2450x280 |  | 1 | 0 | 0
D | Sklad chemie
D1 | Skladový regál s perforovanými policemi, 4x police, nerezové výztuhy, nosnost police 100 kg, nerezové provedení, pod spodními policemi nerezová záchytná vana s vypouštěcím ventilem, 6x noha - jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, | ne | 1900x600x1800 |  | 1 | 0 | 0
D2 | Skladový regál s perforovanými policemi, 4x police, nerezové výztuhy, nosnost police 100 kg, nerezové provedení, pod spodními policemi nerezová záchytná vana s vypouštěcím ventilem, 6x noha - jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, | ne | 2000x600x1800 |  | 2 | 0 | 0
D3 | Skladový regál s perforovanými policemi, 4x police, nerezové výztuhy, nosnost police 100 kg, nerezové provedení, pod spodními policemi nerezová záchytná vana s vypouštěcím ventilem, 6x noha - jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, | ne | 2450x600x1800 |  | 1 | 0 | 0
D4 | Skladový regál s perforovanými policemi, 4x police, nerezové výztuhy, nosnost police 100 kg, nerezové provedení, pod spodními policemi nerezová záchytná vana s vypouštěcím ventilem, 6x noha - jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, | ne | 2150x600x1800 |  | 1 | 0 | 0
D5 | Skladový regál s perforovanými policemi, 4x police, nerezové výztuhy, nosnost police 100 kg, nerezové provedení, pod spodními policemi nerezová záchytná vana s vypouštěcím ventilem, 6x noha - jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, | ne | 2500x600x1800 |  | 2 | 0 | 0
1.NP
Příprava diet
ST.1.30 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1900x750x850 |  | 2 | 0 | 0
ST.1.31 | Univerzální robot | ne |  | 2,25 kW/400 V | 1 | 0 | 0
ST.1.32 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1500x750x850 |  | 2 | 0 | 0
ST.1.33 | Váha stolní | ne |  | 0,1 kW/230 V | 1 | 0 | 0
ST.1.34 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1900x750x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.34 | Pracovní stůl nerezový | ano | 1900x750x850 |  | 1 |  | 0
ST.1.46 | Sporák elektrický, 6 ploten | ano | 1200x850x900 | 20-25 kW/400 V | 1 |  | 0
ST.1.38 | Kotel elektrický, 85 l | ne | 700x900x900 | 12 kW/400 V | 2 | 0 | 0
ST.1.39 | Elektrická pánev | ne | 1000x850x900 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.40 | Elektrická pánev, 35 l | ne | 1050X900X850 | 6 kW/400 V | 1 | 0 | 0
ST.1.41 | Pracovní stůl nerezový | ne |  |  | 1 | 0 | 0
ST.1.42 | Sporák elektrický, 4 plotny | ne | 800x850x900 | 15-20 kW/400 V | 1 | 0 | 0
ST.1.37 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1200x685x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.36 | Mycí stůl, dřez 500x500 | ne | 930x710x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.136 | Servírovací vozík, 2x police | ne | 1000x600 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.44 | Kotel parní, 300 l | ne | 1500x850x900 |  | 2 | 0 | 0
ST.1.43 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1200x850x880 |  | 1 | 0 | 0
Příprava těsta
ST.1.48 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1900x7500x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.123 | Univerzální robot | ano |  | 2,8 kW/400 V | 1 |  | 0
P18 | Universální kuchyňský stroj, příslušenství 60 lt (hák,míchač, metla, kotlík 60lt a vozík), motorický zdvich kotlíku, otáčky háku - 3 stupně 72 až 290 ot/min. (třírychlostní motor) |  | 570x1070x1150 | 2,8kW/400V | 1 |  | 0
ST.1.45 | Mycí stůl plastový, dřez 500x500 | ne | 860x670x900 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.136 | Servírovací vozík, 2x police | ne | 1000x600 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.122 | Kráječ chleba a knedlíků | ano | 890x770x1250 | 0,5 kW/400 V | 1 |  | 0
ST.1.50 | Lednice kombinovaná | ano | 550x540x1540 | 0,2 kW/230 V | 1 |  | 0
ST.1.51 | Lednice | ano | 700x780x1840 | 0,2 kW/230 V | 1 |  | 0
ST.1.52 | Pracovní stůl nerezový | ano | 1500x750x850 |  | 1 |  | 0
Čistá přípravna zeleniny
ST.1.52 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1500x750x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.53 | Kuchyňský robot - trojnožka | ne |  | 1,5 kW/400 V | 1 | 0 | 0
ST.1.54 | Krouhač zeleniny vč. podstavce | ne |  | 0,6 kW/400 V | 1 | 0 | 0
ST.1.55 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1500x750x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.56 | Kutr elektrický | ne | 920x500x440 | 1,5 kW/400 V | 1 | 0 | 0
ST.1.57 | Regál nerezový | ne | 900x400x1800 |  | 2 | 0 | 0
ST.1.58 | Mycí stůl nerezový, 2x dřez 400x400 | ne | 1100x610x850 |  | 1 | 0 | 0
Varna
ST.1.69 | Konvektomat elektrický, 20x GN 2/1 | ano |  | 65,5 kW/400 V | 1 |  | 0
ST.1.70 | Vozíky ke konvektomatu | ano |  |  | 2 |  | 0
ST.1.117 | Konvektomat elektrický, 20x GN 2/1 | ano |  | 65,5 kW/400 V | 1 |  | 0
ST.1.118 | Vozíky ke konvektomatu | ano |  |  | 2 |  | 0
ST.1.109 | Pánev elektrická | ano | 1400x850x900 | 14,1 kW/400 V | 2 |  | 0
ST.1.114 | Kotel parní, 300 l | ano | 1500x850x900 |  | 2 |  | 0
ST.1.107 | Sporák elektrický, 6 ploten | ano | 1200x850x900 | 20-25 kW/400 V | 1 |  | 0
ST.1.104 | Kotel elektrický, 250 l | ano | 1500x850x900 | 30,6 kW/400 V | 1 |  | 0
ST.1.105 | Kotel parní 400 l | ano | 1400x900x900 | pára | 1 |  | 0
Příprava masa
ST.1.59 | Mycí stůl nerezový, 2x dřez 600x600x280 | ne | 1400x750x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.60 | Regál nerezový, 4x roštová police | ne | 1800x600x1850 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.61 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1900x750x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.62 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1500x750x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.63 | Regál nerezový, 4x roštová police | ne | 1900x600x1850 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.64 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1500x750x850 |  | 2 | 0 | 0
ST.1.65 | Dřevěný masošpalek | ne | 600x600x850 |  | 1 | 0 | 0
Mytí provozního nádobí
ST.1.72 | Mycí stůl, 2x dřez 600x600x375, 1x vana 400x600x300 | ano | 2000x800x850 |  | 1 |  | 0
ST.1.73 | Vstupní stůl do myčky, dřez 600x600x375 | ano | 1800x900x850 |  | 1 |  | 0
ST.1.74 | Myčka provozního nádobí | ano | 1230x950x1640 | 22,5 kW/400 V | 1 |  | 0
ST.1.75 | Výstupní stůl k myčce | ano | 1200x910x850 |  | 1 |  | 0
ST.1.71 | Pracovní stůl nerezový | ano | 1500x800x850 |  | 1 |  | 0
ST.1.76 | Nerezový regál, 4x police | ano | 1800x600x1850 |  | 1 |  | 0
ST.1.77 | Nerezový regál, 4x police | ano | 1000x600x1850 |  | 1 |  | 0
ST.1.125 | Výdejní lázně, 3x GN 1/1 | ano |  | 2,1 kW/230 V | 5 |  | 0
ST.1.128 | Nerezová výdejní skříň, 20x GN 1/1 zásuvů, pojízdná | ano | 630x390x1400 | 3 kW/230 V | 6 |  | 0
Studená kuchyně
ST.1.79 | Kotel elektrický, 400 l | ano | 1400x900x900 | 36 kW/400 V | 1 | 0 | 0
ST.1.80 | Kotel parní, 500 l | ano | 2300x850x900 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.82 | Mycí stůl nerezový | ano | 730x710x850 |  | 1 |  | 0
ST.1.83 | Pracovní stůl nerezový | ano | 1500x750x850 |  | 1 |  | 0
ST.1.84 | Váha stolní | ano |  | 0,1 kW /230 V | 1 |  | 0
ST.1.85 | Nářezový stroj elektrický | ano |  | 0,5kW/ 230 V | 1 |  | 0
ST.1.86 | Přečerpávač polévek a omáček | ne | 900x660x1310 | 1,5 kW/400 V | 1 | 0 | 0
ST.1.87 | Pracovní stůl nerezový | ano | 1500x750x850 |  | 1 |  | 0
ST.1.89 | Pracovní stůl nerezový | ano | 1900x750x850 |  | 1 |  | 0
ST.1.90 | Pracovní stůl nerezový | ne | 1500x750x850 |  | 1 | 0 | 0
ST.1.91 | Balička potravin - streč. folie | ne |  | 1,5 kW/230 V | 1 | 0 | 0
ST.1.97 | Pracovní stůl nerezový | ano | 1500x750x850 |  | 5 |  | 0
ST.1.96 | Pracovní stůl nerezový | ano | 1900x750x850 |  | 2 |  | 0
ST.1.78 | Pracovní stůl nerezový | ano | 1500x750x850 |  | 1 |  | 0
ST.1.95 | Lednice | ano | 600x600x1800 | 0,2 kW/230 V | 1 |  | 0
ST.1.94 | Lednice | ano | 760x720x1640 | 0,2 kW/230 V | 1 |  | 0
ST.1.92 | Univerzální robot | ano |  | 2,8 kW/400 V | 1 |  | 0
ST.1.93 | Skříň nerezová | ano | 1050x600x1520 |  | 1 |  | 0
2.NP
Výdej do tabletů
ST.1.131 | Plošinový vozík | ne | 740x435 |  | 10 | 0 | 0
ST.1.128 | Nerezová výdejní skříň, 20x GN 1/1 zásuvů, pojízdná | ne | 630x390x1400 | 3 kW/230 V | 16 | 0 | 0
ST.1.137 | Pojízdná skříň na tablety | ne |  |  | 29 | 0 | 0
ST.1.126 | Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový, kruhové tubusy | ne |  | 0,66 kW/230 V | 7 | 0 | 0
ST.1.125 | Výdejní lázně, 3x GN 1/1 | ne |  | 2,1 kW/230 V | 6 | 0 | 0
ST.1.98 | Pásový dopravník | ne | 8020x560x850 |  | 2 | 0 | 0
ST.1.99 | Pásový dopravník | ne | 2300x560x850 |  | 2 | 0 | 0
Mytí tabletů
ST.-1.23 | Myčka tunelová | ne | 9541x900 | 78 kW/400 V | 1 | 0 | 0
ST.-1.22 | Pás třídící k myčkám | ne | 6500x500x900 |  | 1 | 0 | 0
ST.-1.21 | Mycí stůl nerezový, dřez svařovaný 1000x590 | ne | 1130x740x850 |  | 3 | 0 | 0
ST.2.175 | Pojízdný koš | ne |  |  | 1 | 0 | 0
POZNÁMKA :
Pokud je v popisu jednotlivých položek použito označení výrobce, případně modelové označení výrobku nebo je použit název systému řešení, dále vymezení technických parametrů jde o nastavení základního standardu zadaného ve zjišťovacích protokolech. Uchazeč je povinen dodržet navržené parametry gastro zařízení s tolerancí plus, mínus 10%.
| Kontrolní mezisoučty | [5 empty] | 0
Cenová rekapitulace
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0
| Cena za technologii bez DPH po slevě celkem | [5 empty] | 0
| Cena za dopravu, montáž, montážní materiál a zaškolení |  |  |  | 6.3% |  | 0
| Cena za demontáž a uložení nadbytečného stávajícího zařízení v areálu nemocnice | [5 empty] | 0
| Dodávka celkem bez DPH | [5 empty] | 0
LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ POLOŽEK :
ZELENÁ | zařízení stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané z předchozích etap. Bez demontáže, přesunu a instalace.
FIALOVÁ | zařízení stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané v předchozích etapách. Demontované, přesunuté a instalované na nově určené místo.
MODRÁ | zařízení nové
Zpracoval :
Ing. Jaroslav LACINA
lacina@teschotebor.cz
777621367