Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název veřejné zakázky: |  | Dodávka pečovatelských lůžek |  |  |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  | Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace |  |  |
| Sídlo: |  |  | Koutkova 302, 674 01 Třebíč |  |  |
| IČ: |  |  | 71184538 |  |  |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: |  |  | Mgr. Helena Chalupová, ředitelka |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  |  |
| Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| IČ: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, funkce: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| Tel. kontaktní osoby: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| E-mail kontaktní osoby: |  |  | [doplní dodavatel] |  |  |
| Nabídková cena v CZK |  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH: | Samostatně DPH (sazba 15 %): |  |  | Samostatně DPH (sazba 21 %): | Cena celkem včetně DPH: |
| [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  |  | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |
| Počet nabídnutých lůžek bez later. náklonu |  |  |  |  |  |
| Počet kusů: |  |  |  | XX |  |

-------------------------------------------------------------------------------

Podpis oprávněné osoby

Příloha výzvy č. 2 Zadávací dokumentace

- Čestné prohlášení

- o splnění základní způsobilosti k veřejné zakázce Dodávka pečovatelských lůžek

- Já, níže podepsaný ........................................................... jako oprávněný zástupce dodavatele ....................................................................................................., se sídlem ...................................., IČO ..................................

- čestně prohlašuji, že dodavatel

- - nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech odsouzen pro trestný čin uvedený v příl. č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin dle právního řádu země svého sídla, přičemž tuto podmínku v případě dodavatele, který je právnickou osobou, splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; v případě, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tuto podmínku splňuje i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

- - nemá v České republice nebo v zemi sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- - nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- - nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

- - není v likvidaci,

- - nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,

- - nebyla vůči němu nařízena nucená správa.

V ................................., dne ......................

…....…jméno/název dodavatele + podpis oprávněné osoby………

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Kupní smlouva

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I.

Smluvní strany

(Pokyn pro dodavatele: dodavatel vyplní všechna místa v textu označená hranatými závorkami [_____] a žlutě podbarvená)

[Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení dodavatele]

Sídlo:	[_____]

IČO:	[_____]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném [_____], sp. zn. [_____]

zastoupen:	[_____]

bankovní spojení:	[_____]

číslo účtu: 	[_____]

(dále jen „prodávající“)

a

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace

se sídlem: Koutkova 302, 674 01 Třebíč

IČ: 71184538

zastoupená: Mgr. Helena Chalupová, ředitelka

(dále jen „kupující“)

II.

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží blíže specifikované v čl. III této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje za zboží zaplatit prodávajícímu cenu stanovenou v čl. V této smlouvy.

III.

Zboží

Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí dodávka XX ks pečovatelských lůžek, XX kusů matrací a 5 kusů bezdrátových ovladačů, jejichž specifikace je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Prodávající prodává kupujícímu zboží a kupující toto zboží kupuje.

- Prodávající předá kupujícímu zboží s veškerým povinným a v rámci veřejné zakázky nabídnutým příslušenstvím a vybavením, jakož i doklady nezbytnými pro jeho užívání, nejpozději do 31. ledna 2020.

- O předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán prodávajícím i kupujícím.

- Místem plnění je stanovena adresa kupujícího Koutkova 302, 674 01 Třebíč, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Prodávající upřesní termín předání zboží nejméně tři dny předem.

V.

Cena a platební podmínky

- Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího ve výběrovém řízení, a to ve výši:

Cena bez DPH:	[_____] Kč

DPH [_____%]	[_____] Kč

Cena s DPH celkem:	[_____] Kč

Slovy: [_____] korun českých.

- Rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek předmětu koupě je uveden v příloze č. 2.

- Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

- Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové legislativy. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu kupujícího.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

VI.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci

- Kupující nabývá vlastnické právo dnem převzetí zboží.

- Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpeční škody na zboží.

VII.

Záruka

Předmět koupě bude po celou dobu záruční lhůty způsobilý k řádnému užívání a zachová si obvyklé vlastnosti. Při nedodržení této podmínky má kupující nárok na bezplatnou výměnu předmětu koupě. Záruční doba je 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. V případě, že záruční listy nebo obdobné dokumenty stanovují u jednotlivého zboží či jednotlivou součást zboží dobu vyšší, platí doba stanovená v záručních listech.

VIII.

Sankce

- V případě, že prodávající nesplní dodání předmětu koupě v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s čl. V této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Kromě důvodů stanovených obchodním zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit v následujících případech:

- Prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší než 45 dnů po splatnosti a pokud kupující nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.

- Kupující v případě, že na straně prodávajícího dojde k neplnění předmětu této smlouvy v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud prodávající nesjedná do 7 dnů nápravu, přestože bude kupujícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.

- Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

X.

Závěrečná ustanovení

- Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“ č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017.

- Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Kupující uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro prodávajícího a jedno pro kupujícího.

- Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem, jakož i dalšími účinnými právními předpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Současně bere Zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Za prodávajícího:						Za kupujícího

V [_____] dne [_____]	V Třebíči dne ………….

…………………….	……………………….

[jméno a podpis osoby oprávněné 	Mgr. Helena Chalupová

jednat jménem či za uchazeče]	ředitelka

[funkce]

Příloha č. 4 zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Kupní smlouvy)

| Technická specifikace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Požadavek | Nabídka-doplní uchazeč ano/ne, příp. číselnou hodnotu |
| Elektricky polohovatelné a nastavitelné lůžko s dělenými postranicemi s nízkou ložnou plochou |  |  |
| Ložná plocha |  |  |
| Vnější rozměry lůžka 105 x 205 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm | Ano |  |
| Vnitřní rozměry ložné plochy 200 x 85 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm, s možností prodloužení o 20 cm bez použití nástrojů | Ano |  |
| 4 dílná ložná plocha s lakovaným rámem, s provětrávanými sítěmi, které se dají oddělit pro lepší čistitelnost a přístup k podvozku, a to bez jakéhokoliv nářadí | Ano |  |
| Nosnost lůžka min. 210 kg | Ano |  |
| Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně) | Ano |  |
| Zádový díl ložné plochy musí mít minimálně délku 80 cm | Ano |  |
| Mechanicky polohovatelný lýtkový díl | Ano |  |
| Nepolohovatelný pánevní díl, pevně na rámu lůžka | Ano |  |
| Podstupování zádového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm | Ano |  |
| Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 5 cm | Ano |  |
| CPR - zádový a stehenní díl s možností jednoduchého odblokování jednou rukou a bez nutnosti přemisťovat klienta | Ano |  |
| Spodní poloha lůžka max. 25 cm, tolerance +/- 2 cm | Ano |  |
| Automatické zastavení lůžka ve střední poloze, výška ložné plochy od země 40 cm (+/-2 cm) pro bezpečnou mobilizaci klientů | Ano |  |
| Horní poloha lůžka min. 80 cm | Ano |  |
| Postranice |  |  |
| Hliníkové profily postranic se zakulaceným madlem v dekoru dřeva, odstín kakao, dělené v poměru 50:50 nebo 60:40 bez prostředního sloupku | Ano |  |
| Spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění na levé i pravé straně postranice | Ano |  |
| Min. 4 výškové pozice postranic, nejvyšší výšková pozice min. 40 cm nad ložnou plochou | Ano |  |
| Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka | Ano |  |
| Postranice zasouvací nikoliv výklopné | Ano |  |
| Čela lůžka |  |  |
| Dřevěná s LTD výplní, dekor dle výběru ze 4 možností, madlo čela a orámování z masivního dřeva, mořena dekoru dle výběru | Ano |  |
| Design čela v nožní části se zakulaceným úchopovým madlem | Ano |  |
| Podvozek |  |  |
| 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm | Ano |  |
| Kolečka nepřesahující půdorys lůžka v žádné výškové a polohovatelné pozici | Ano |  |
| Kolečka v ochranném krytu vždy po celé délce osy lůžka, v dekoru lůžka (dekor uni béžová) | Ano |  |
| Centrální brzda na každé ose zvlášť (po obou stranách lůžka), možnost odbrzdit lůžko ve všech výškových pozicích | Ano |  |
| Ovladač |  |  |
| Opatřený jasnými piktogramy se světelným ukazatelem zvolené polohy | Ano |  |
| Opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí | Ano |  |
| Umožňující zdvih ložné plochy | Ano |  |
| Naprogramované automatické polohy Kardiacké křeslo a semi-Fowlerova poloha v leže nebo Trendelenburg | Ano |  |
| Hrazda |  |  |
| Součástí lůžka bude lakované hrazda s hrazdičkou | Ano |  |
| Nosnost minimálně 75 kg | Ano |  |
| Rukojeť plastová | Ano |  |
| Výškově nastavitelný řemen | Ano |  |
| Norma |  |  |
| Lůžko musí splňovat normu EN 60601-2-52, případně rovnocenný doklad | Ano |  |

| 2 kusy nových elektricky polohovatelných a nastavitelných lůžek s laterálním náklonem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ložná plocha |  |  |
| Vnější rozměry lůžka 100 x 220 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm | Ano |  |
| Vnitřní rozměry ložné plochy 200 x 85 cm (tolerance maximálně +/- 2 cm) | Ano |  |
| Možnost prodloužení o 15 cm bez použití nástrojů (tolerance maximálně +/- 2 cm) | Ano |  |
| 4 dílná ložná plocha s lakovaným rámem s kovovou sítí | Ano |  |
| Nosnost lůžka min. 200 kg | Ano |  |
| Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně) | Ano |  |
| Laterální náklon min. +/- 15° pomocí elektromotoru, náklon nesmí být z důvodu bezpečnosti větší, než 16° | Ano |  |
| Možnost náklonu do TR/ATR polohy min. 15° pomocí elektromotoru | Ano |  |
| Mechanicky polohovatelný lýtkový díl | Ano |  |
| Nepolohovatelný pánevní díl, pevně na rámu lůžka | Ano |  |
| Podstupování zádového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm | Ano |  |
| CPR - zádový a stehenní díl s možností jednoduchého odblokování jednou rukou a bez nutnosti přemisťovat klienta | Ano |  |
| Postranice |  |  |
| 3 celohliníkové spustitelné průběžné postranice na každé straně s výplní, dekor uni béžová | Ano |  |
| Spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění na levé i pravé straně postranice | Ano |  |
| Možností prodloužení postranic v případě prodloužení ložné plochy, a to bez použití nářadí | Ano |  |
| Min. 2 výškové pozice postranic, nejvyšší výšková pozice min. 40 cm nad ložnou plochou | Ano |  |
| Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka | Ano |  |
| Postranice zasouvací nikoliv výklopné | Ano |  |
| Čela lůžka |  |  |
| Čela s výplní z HPL, dekor uni béžov, bočními hliníkovými ochrannými sloupky a hliníkovým příčným vodícím madlem | Ano |  |
| Celé čela na obou stranách jednoduše odnímatelná pro lepší přístup k nohám a hlavě klientů | Ano |  |
| V rozích čel ochranné rolny proti poškození lůžka při manipulaci | Ano |  |
| V nožní části čela integrovaná skrytá polička (pro uložení lůžkovin, sesterského ovladače) | Ano |  |
| Podvozek |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd průměr min. 150 mm, 1 s aretací přímého směru | Ano |  |
| Sloupový podvozek lůžka – 3 sloupové mechanismy pod lůžkem | Ano |  |
| Kovové části podvozku v RAL 9006, podvozek chráněn plastovým krytem | Ano |  |
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od spodní polohy lůžka max. 43 cm do horní polohy lůžka min. 80 cm (tolerance maximálně +/- 2 cm) | Ano |  |
| LED diodové noční podsvícení lůžka | Ano |  |
| Lůžko opatřeno zálohovou baterií s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti | Ano |  |
| Ovladač |  |  |
| Opatřený jasnými piktogramy požadované funkce | Ano |  |
| Pacientský ruční ovladač lůžka s bezpečnostní ochranou proti nechtěnému polohování se zabudovanou LED diodou, která nahrazuje ruční svítilnu v případě potřeby nočního režimu, volně umístitelný po celém lůžku dle požadavku klienta | Ano |  |
| Centrální sesterský ovládací panel mobilní (není fixně integrován do čela lůžka, ani jiné části lůžka) s bezpečnostní ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými polohami (minimálně: poloha CPR, kardiacké křeslo, profylaxe, vyšetřovací poloha) | Ano |  |
| Ovladač nožní s dvojitou ochrannou proti nechtěnému polohování (elektronicky a mechanicky), určený na ovládání laterálního náklonu pro lepší manipulaci klienta – ovladač musí být umístěn na každé straně lůžka | Ano |  |
| Hrazda |  |  |
| Součástí lůžka bude lakované hrazda s hrazdičkou | Ano |  |
| Nosnost minimálně 75 kg | Ano |  |
| Rukojeť plastová | Ano |  |
| Výškově nastavitelný řemen | Ano |  |
| Norma |  |  |
| Lůžko musí splňovat normu EN 60601-2-52, případně rovnocenný doklad | Ano |  |
| Antidekubitní matrace |  |  |
| Rozměr |  |  |
| Výška matrace minimálně 14 cm, šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek | Ano |  |
| Šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek | Ano |  |
| Typ |  |  |
| Pasivní antidekubitní matrace min. pro vyšší riziko vzniku dekubitů (III. stupeň) | Ano |  |
| Nosnost minimálně 200 kg | Ano |  |
| Potah |  |  |
| Paropropustný a voděodolný potah proti vnějším tekutinám (vodní sloupec min. 2000 mm), pružný minimálně ve dvou směrech | Ano |  |
| Spodní strana matrace z protiskluzného materiálu | Ano |  |
| Snadno snímatelný, zip po celém obvodu, překrytý chlopou proti znečištění | Ano |  |
| Spoje potahu v rozích svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra matrace | Ano |  |
| Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými čisticími prostředky | Ano |  |
| Na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace pro zvýšení životnosti) | Ano |  |
| Jádro matrace |  |  |
| Sendvičová z min. 2 druhů pěny o různých hodnotách | Ano |  |
| Spodní nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m3 | Ano |  |
| Vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna | Ano |  |
| Na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace při akceptaci rotace | Ano |  |
| 5 kusů bezdrátových ovladačů k lůžku s nízkou ložnou plochou |  |  |
| Ovladač s bezpečnostní pojistkou pro jednoduchou a intuitivní mobilizaci klienta – ovládání jednou rukou | Ano |  |
| Tlačítka ovladače viditelná a lehce rukou dosažitelná pro klienta v každé poloze lůžka a v každé poloze klienta na lůžku s ohledem na jeho zdravotní stav – ovladač je možné nastavit a umístit bez nářadí do pozice na lůžku dle požadavku klienta | Ano |  |
| Funkce výškového zdvihu a polohování zádového dílu | Ano |  |
| Bezdrátová technologie, umístitelný na jakékoliv lůžko s dělenými postranicemi, sloužící k samostatnosti a autonomii | Ano |  |

Příloha č. 5 zadávací dokumentace (Příloha č. 2 Kupní smlouvy)

| Název zboží | Počet kusů | Cena za kus bez DPH | DPH | Cena za kus včetně DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrické polohovatelné lůžko bez laterárního náklonu [uchazeč doplní přesnější označení] | XX |  |  |  |  |  |
| Elektrické polohovatelné lůžko s laterárním náklonem [uchazeč doplní přesnější označení] | 2 |  |  |  |  |  |
| Antidekubitní matrace [uchazeč doplní přesnější označení] | XX |  |  |  |  |  |
| Bezdrátový ovladač k lůžku [uchazeč doplní přesnější označení] | 5 |  |  |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  |

Cena zahrnuje všechny náklady na řádné a úplné provedení předmětu poptávky, tj. dodání, doprava, instalace, zaškolení, příp. ostatní související náklady. Nabídková cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětu zakázky.

V ..........................dne .......................

.........................................................

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče