## List1
PZT - evid. číslo | Oddělení | Popis přístroje/zařízení | Model/typ přístroje/zařízení | Dodavatel | Rozhraní, datový standard | Podporovaný způsob napojení | Vyjádření dodavatele k napojitelnosti na PACS ( ANO/NE příp. další komentář)
60131177 | Dětská LSPP | Analyzátor CRP | QuikRead go | Orion Diagnostic | RJ-45 | protokol ASTM | ANO
60001165 | Urgent | Analyzátor CRP | QuikRead go | Orion Diagnostic | RJ-45 | protokol ASTM | ANO
60401187 | Dětské odd. | Analyzátor CRP | QuikRead go | Orion Diagnostic | RJ-45 | protokol ASTM | ANO
77851202 | TRN | Analyzátor vydechnutého NO | NIOX VERO | MR Diagnostic | USB | sw NIOX | ANO
79801104 | RDG | Automat CR | Regius R210 | Fomei | RJ-45 | DICOM | ANO
79801105 | RDG | Automat CR | Regius R190 | Fomei | RJ-45 | DICOM | ANO
77631200 | Oční amb. | Biometr | LENSTAR LS 900 | CMI | USB (RJ-45) | PC + sw | ANO
77851155 | TRN | Bodypletysmograf | ZAN 500 + 300 | MR Diagnostic | USB (RJ-45) | PC + sw | ANO
77441161 | Dětská neurologie | Elektroencefalograf | TruScan 32 | Alien | USB (RJ-45) | PC + sw | ANO
41191045 | Interna JIP | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | USB (RJ-45) |  | ANO
41171046 | Interna 2 | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | USB (RJ-45) |  | ANO
41111048 | Interna amb. | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | USB (RJ-45) |  | ANO
41191044 | Interna JIP | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | USB (RJ-45) |  | ANO
41181039 | Interna 4 | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | USB (RJ-45) |  | ANO
41161040 | Interna 1 | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | USB (RJ-45) |  | ANO
41151041 | Hemodialýza | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | USB (RJ-45) |  | ANO
41301049 | Neurologie | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | USB (RJ-45) |  | ANO
41851016 | TRN | Elektrokardiograf | FX-7202 | Bionik Stapro | RJ-45 |  | ANO
41191031 | ORL - jednodenní péče | Elektrokardiograf | FX-7202 | Bionik Stapro | RJ-45 |  | ANO
41951050 | ODN 2 | Elektrokardiograf | FX-7202 | Bionik Stapro | RJ-45 |  | ANO
41941013 | ODN 1 | Elektrokardiograf | FX-7202 | Bionik Stapro | RJ-45 |  | ANO
41201051 | Chirurgie 2 | Elektrokardiograf | FX-8222 | Bionik Stapro | RJ-45 |  | ANO
41201052 | Chirurgie 3 | Elektrokardiograf | FX-8222 | Bionik Stapro | RJ-45 |  | ANO
41661054 | Urologie | Elektrokardiograf | MAC 600 | Medisap | SD karta, seriový port |  | ANO
41241053 | Chirurgie JIP | Elektrokardiograf | MAC 600 | Medisap | SD karta, seriový port |  | ANO
41111038 | Interní amb. | Elektrokardiograf | MAC 1200 ST | Medisap | RS232 |  | ANO
41001055 | Emergency | Elektrokardiograf | MAC 1200 ST | Medisap | RS232 |  | ANO
41251035 | ARO | Elektrokardiograf | MAC 1200 ST | Medisap | RS232 |  | ANO
77631037 | Oční VM | Fokometr automatický | SLM-4000 | Danae | RS232 |  | ANO
77651194 | Oční amb. | Fokometr automatický | LM-500 | Oculus | USB, RS232 |  | ANO
13821001 | ONM | Gamakamera | Infinia Hawkeye 4 | GE Medical | RJ-45 | DICOM | ANO
53111027 | Interní amb. | Holter tlakový | Ergoscan | Kardio-Line | čtečka | sw | ANO
53111054 | Interní amb. | Holter tlakový | Ergoscan | Kardio-Line | čtečka | sw | ANO
53111028 | Interní amb. | Holter tlakový | Ergoscan | Kardio-Line | čtečka | sw | ANO
53111029 | Interní amb. | Holter tlakový | Ergoscan | Kardio-Line | čtečka | sw | ANO
53411056 | Dětské amb. | Holter tlakový | BTL-08 ABPM | BTL | čtečka | sw | ANO
41111036 | Interní amb. | Holter EKG | BTL-08 | BTL | čtečka | sw | ANO
41113037 | Interní amb. | Holter EKG | BTL-08 | BTL | čtečka | sw | ANO
41113034 | Interní amb. | Holter EKG | BTL-08 | BTL | čtečka | sw | ANO
41113002 | Interní amb. | Holter EKG | BTL-08 | BTL | čtečka | sw | ANO
41413033 | Interní amb. | Holter EKG | BTL-08 | BTL | čtečka | sw | ANO
77801211 | RDG MR | Magnetická rezonance | Magnetom Aera | Siemens | RJ-45 | DICOM | ANO
30251066 | ARO | Monitor centrální | Si5 (8x S/5) | medisap | RJ-45 |  | ANO
30191042 | Interní JIP | Monitor centrální | SL3800 (12x SL2700) | Medsol | RJ-45 |  | ANO
30241146 | Chirurgie JIP | Monitor centrální | HYPERVISOR VI (10x iMEC12, 2x iPM12) | Cheirón | RJ-45 |  | ANO
30001106 | Urgent | Monitor centrální | HYPERVISOR VI (6xT5, 2x iPM12, 1x T1) | Cheirón | RJ-45 |  | ANO
30451163 | Gynekologie JIP | Monitor centrální | Ultraview SL (7x 90367) | Medsol | RJ-45 |  | ANO
30421027 | Novorozenci | Monitor lůžkový | SL 1030 - 90367 | Medsol | RJ-45 |  | ANO
30261035 | Anestezie | Monitor lůžkový | 90367 | Medsol | RJ-45 |  | ANO
30261036 | Anestezie | Monitor lůžkový | 90367 | Medsol | RJ-45 |  | ANO
30261048 | Anestezie | Monitor lůžkový | 90367 | Medsol | RJ-45 |  | ANO
30301164 | Interní JIP | Monitor transportní | STAR8000C | Polymed | RJ-45 |  | ANO
30271024 | Ambulance bolesti | Monitor vitálních funkcí | 90309 | Medsol | RJ-45 |  | ANO
30271014 | Ambulance bolesti | Monitor vitálních funkcí | 90309 | Medsol | RJ-45 |  | ANO
30271007 | Ambulance bolesti | Monitor vitálních funkcí | 90367 | Medsol | RJ-45 |  | ANO
30401046 | Dětské odd. | Monitor vitálních funkcí | DynaScope DS-7101L | Bionik Stapro | RJ-45 |  | ANO
30401105 | Dětské odd. | Monitor vitálních funkcí | M80 | Polymed | RJ-45 |  | ANO
25263044 | Anestezie | Monitor vitálních funkcí | B40 | medisap | RJ-45 |  | ANO
25263018 | Anestezie | Monitor vitálních funkcí | S/5 F-CM1-04 | medisap | RJ-45 |  | ANO
25263047 | Anestezie | Monitor vitálních funkcí | B40 | medisap | RJ-45 |  | ANO
25263041 | Anestezie | Monitor vitálních funkcí | B40 | medisap | RJ-45 |  | ANO
11801033 | RDG | Přístroj mamografický | Selenia Dimensions | Fomei | RJ-45 | DICOM | ANO
11511032 | COS 3.p | Přístroj RTG pojízdný(C-rameno) | OEC FLUOROSTAR 7900 | E.M.S. Brno | RJ-45 | DICOM | ANO
11511020 | COS 3.p | Přístroj RTG pojízdný(C-rameno) | Stenoscop | E.M.S. Brno | RJ-45 | snímek přes čtečku | ANO
11501017 | COS 1.p | Přístroj RTG pojízdný(C-rameno) | STENOSCOP 2 | E.M.S. Brno | RJ-45 | snímek přes čtečku | ANO
11191030 | Interna JIP | Přístroj RTG pojízdný | TMX+ | E.M.S. Brno | RJ-45 | snímek přes čtečku | ANO
11241024 | Chirurgie JIP | Přístroj RTG pojízdný | MOVIX N33HF | Costrad | RJ-45 | snímek přes čtečku | ANO
11251001 | ARO | Přístroj RTG pojízdný | MOVIX N33HF | Costrad | RJ-45 | snímek přes čtečku | ANO
11801012 | RDG | Přístroj RTG skiagrafický | ET 2000 | Audioscan | RJ-45 | snímek přes čtečku | ANO
11801013 | RDG | Přístroj RTG skiagrafický | Proteus XR/i | E.M.S. Brno | RJ-45 | snímek přes čtečku | ANO
11801010 | RDG | Přístroj RTG skiaskopický | Superix 164 | Fomei | RJ-45 |  | ANO
77801020 | RDG | Přístroj ultrazvukový | APLIO XV (SSA700A) | Audioscan | RJ-45 | DICOM | ANO
77801019 | RDG | Přístroj ultrazvukový | APLIO XG (SSA790A) | Audioscan | RJ-45,USB | DICOM | ANO
77801185 | RDG | Přístroj ultrazvukový | ACCUVIX A30 | Nimotech | RJ-45,USB | DICOM | ANO
77111169 | Interní amb. | Přístroj ultrazvukový | Vivid i | E.M.S. Brno | RJ-45,USB | DICOM | ANO
77111158 | Interní amb. | Přístroj ultrazvukový | Vivid 7 Dimension | E.M.S. Brno | RJ-45,USB | DICOM | ANO
77111007 | Interní amb. | Přístroj ultrazvukový | NEMIO (SSA-550A/E5) | Audioscan | RJ-45 | DICOM | ANO
77461142 | Gynekologie amb. | Přístroj ultrazvukový | NEMIO XG (SSA-580A/E2) | Audioscan | RJ-45 | DICOM | ANO
77461187 | Gynekologie amb. | Přístroj ultrazvukový | ACCUVIX XG | Nimotech | RJ-45,USB | DICOM | ANO
77481101 | Gynekologie | Přístroj ultrazvukový | Vivid 3 Expert | E.M.S. Brno | RJ-45,USB | DICOM | ANO
77451048 | Gynekologie | Přístroj ultrazvukový | NEMIO (SSA-550A/E3) | Audioscan | RJ-45 | DICOM | ANO
77251003 | ARO | Přístroj ultrazvukový | Logiq e | E.M.S. Brno | RJ-45,USB | DICOM | ANO
77411208 | Dětské amb. | Přístroj ultrazvukový | Vivid E9 | E.M.S. Brno | RJ-45,USB | DICOM | ANO
77301196 | Neurologie | Přístroj ultrazvukový | MySono U6 | Nimotech | RJ-45,USB | DICOM | ANO
77311195 | Neurologie | Přístroj ultrazvukový | DC-8 | Bionik Stapro | RJ-45,USB | DICOM | ANO
77231046 | Ortopedie amb. | Přístroj ultrazvukový | DP-6600 | Bionik Stapro | RJ-45,USB | DICOM | ANO
77631160 | Oční amb. | Přístroj ultrazvukový | US-4000 | Oculus | RJ-45,USB |  | ANO
77651189 | Oční amb. | Perimetr | Centerfield 2 | Oculus | USB | PC + sw | ANO
77651190 | Oční amb. | Refraktometr automatický | KR-1 | Topcomed | RJ-45,USB |  | ANO
77651193 | Oční amb. | Tonometr bezkontaktní automatický | CT-1P | Topcomed | RJ-45,USB |  | ANO
30191128 | Interna JIP | Telemetrie monitor centrální | DS-7780W | Bionik Stapro | RJ-45 |  | ANO
11801031 | RDG | Tomograf počítačový | Aquilion 64 CFX | Audioscan | RJ-45 | DICOM | ANO
76251017 | ARO | Tromboelastometr | ROTEM delta | Medista | RJ-45 |  | ANO
77121205 | Gastroenterologie | Videoprocesor | EPK-i5000 | Medinet | USB |  | ANO
77411174 | Bystřice | Spirometr | MasterScope | Kurka.Med | RS232 | PC + sw | ANO
77411103 | Dětská amb. | Spirometr | MasterScope | Kurka.Med | RS232 | PC + sw | ANO
77111088 | Interní amb. | Spirometr | MasterScope | Kurka.Med | RS232 | PC + sw | ANO
77851170 | TRN | Spirometr | MasterScope | Kurka.Med | RS232 | PC + sw | ANO
77851023 | TRN | Spirometr mobilní | SpiroPro | Kurka.Med | RS232 | PC + sw | ANO
| COS | Záznamové zařízení | MediCap | Visualcomm | USB |  | ANO
| COS | Záznamové zařízení | apStreamer | Gatema | RJ-45 |  | ANO
| Oční amb. | Optický koherentní tomograf |  |  | RJ-45 | DICOM | ANO
| Oční amb. | Fundus kamera |  |  | RJ-45 | DICOM | ANO
| Gynekologie | záznamové zařízení | FSN IPS710A | Hospimed, Olympus |  | DICOM | ANO
| Gastroenterologie | záznamové zařízení | FSN IPS710A | Hospimed, Olympus |  | DICOM | ANO
Dodavatel zajistí napojení–přenos obrazových dat z modalit zde uvedených, napojení zařízení bez DICOM výstupu bude realizováno pomocí vhodných adapterů (případné komentáře uveďte do příslušného sloupce)
Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.
Identifikační údaje dodavatele: |  | OR-CZ spol. s r. o. Brněnská 19 571 01 Moravská Třebová
V Moravské Třebové 6.11.2018 |  |  | Ing. Václav Mačát jednatel | …………………………………………..