Rámcové požadavky na předmět plnění – „Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rámcový požadavek** | **Reálná hodnota** (vyplní dodavatel) | **Komentář dodavatele** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Stropová cena (bez DPH): 5 330 000 Kč** | Ano |  |
| 1. **Záruka 2 roky od předání plnění** (platby vlastní servisních podpory budou zahájeny až od 3-tího roku) | Ano |  |
| 1. **Garance servisní podpory minimálně 5 let od předání plnění** (rozsah servisní podpory v pozáruční době bude upraven samostatnou smlouvou) | Ano |  |
| 1. SW centrálního obrazového archivu a SW diagnostických prohlížečů: uchazeč doloží **certifikaci** (s uvedením všech nabízených modulů) na **„SW pro lékařskou diagnostiku ve třídě zdravotnického prostředku IIb (nebo vyšší)**“ | ne | PACS systém SYNAPSE je zařazen to třídy IIa, tak jako většina celosvětově prodávaných PACS systémů. |
| 1. **Plnění do 6-ti týdnů od podpisu smlouvy** (pokud ne, napište jaká je vaše standardní doba dodání). | Ano |  |
| 1. **Naplnění platné legislativy,** zejména soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění jejich pozdějších předpisů. | Ano |  |
| 1. **komplexní implementace** tj. dodaná zařízení dopravit, provést jejich montáž a instalaci na určené místo a provést úplné a bezvadné provedení všech dodávek, služeb a prací nezbytných pro řádné uvedení dodávek do provozu (typicky začlenění do stávající infrastruktury, konfigurace datových toků, migrace stávajících dat do PACS apod.) | Ano |  |
| 1. Dodané systémy budou **začleněny do stávající infrastruktury nemocnice** a bude ve společné doméně s využitím autorizace uživatelů službami Active Direktory. | ano |  |
| 1. **Uchazečem nabízený licenční model** pokryje níže uvedené požadavky na současně pracující uživatele:   10ks licencí DICOM prohlížeče – diagnostické verze (10 diagnostických stanic, na kterých budeme realizovat výpočty objemových operací (3D), tyto stanice budou vybaveny vlastní vhodnou grafickou kartou, podporující tyto výpočty.  30ks licencí DICOM prohlížeče – klinické verze  4ks licencí pro vzdálené online konzultace/popisy  1ks licence DICOM prohlížeče pro správu dat PACS (exporty/importy, servisní údržba PACS a dat),  1ks licence DICOM prohlížeče pro radiologické vizity, napojení externí 50“ LCD zobrazovací jednotky  neomezená multilicence webového klinického DICOM prohlížeče  licence prohlížeče pro data exportován na CD/DVD, určeno pro předání jinému ZZ | ano |  |

**Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.**

Identifikační údaje dodavatele: …FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka, U nákladového nádraží 2/1949, Praha 3

Jméno a příjmení osoby zodpovědné za vyplněné údaje: …Ing. Luděk Mrkva, na základě plné moci

Místo a datum: …Praha 7.11.2018