## Technické parametry
Příloha č. 1 zadávací dokumentace
Veřejná zakázka: Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě
Dodavatel (obchodní jméno): |  | Dodavatel vyplní obchodní jméno
Výrobce a název nabízeného PACS: |  | Dodavatel vyplní název výrobce a název PACS
Technický list: splnění technických podmínek - požadavků zadavatele na plnění
Pokyny k vyplnění viz pod tabulkou
Parametry - požadavky zadavatele |  | Popis nabízeného způsobu splnění požadavků zadavatele (parametrů) - vyplní dodavatel
1.1. | PACS - licence a technologie pokrývající níže požadované funkcionality a rozsah nasazení
1. | Univerzální PACS, který bude i v budoucnu umožňovat připojení nově pořízených DICOM modalit a klinických i diagnostických stanic různých výrobců bez nároků na dokoupení dalších licencí.
2. | PACS systém musí být kompatibilní se standardem DICOM a musí být vybaven základními DICOM službami: DICOM Store, DICOM Query/Retrieve, DICOM Storage Commitment, DICOM Print, DICOM MWL, DICOM SR s doložením DICOM Conformance Statement.
3. | Nativní 64bitová aplikace
4. | připojení neomezeného počtu obrazových modalit standardu DICOM, připojení jak všech stávajících, tak i dalších digitalizovaných či v budoucnu (minimálně po dobu 5-ti let) pořízených DICOM modalit bez nutnosti jakéhokoli pořizování či nahrazování již pořízeného HW a SW vybavení
5. | Veškeré SW licence (např. PACS aplikace, operační systémy, databáze apod.) potřebné k provozu PACS vč. licencí pro nezbytnou technickou infrastrukturu budou součástí dodávky
6. | HL7 modul pro přijímání HL7 zprávy s plánovanými vyšetřeními, HL7 zpráv s výsledky vyšetření a HL7 zpráv pro synchronizaci registru pacientů.
7. | Modul HL7 musí podporovat příjem XDS zpráv od externích aplikací.
8. | Funkce pro automatické přeposílání dat na jiné destinace dle nastavených parametrů.
9. | Správa / konfigurace DICOM, HL7 a SOAP aplikačních entit
10. | Správa uživatelů a jejich rolí, jednotná databáze uživatelů platná pro všechny typy přístupů ke snímkům (např. klinický, diagnostický, mamografický prohlížeč, webový přístup, plánování operací a další)
11. | Vytváření logu činností všech uživatelů bez ohledu na typ jím používaného prohlížeče (minimálně v rozsahu identifikace uživatele, data a času přístupu a UID studie), prohlížení a analýza logovacích souborů co, kdo, kdy prohlížel, na všech pozicích /lékař, vyšetření, stanice, apod./, všechny nutné nástroje pro tyto činnosti musí být součástí plnění
12. | Logování činností uživatelů, nesmí zatěžovat nepřiměřeně chod systému, musí být splněny definované výkonnostní metriky viz. záložka "Výkonnostní metriky"
13. | Auditování operací prováděných nad konkrétním pacientem, nad konkrétními vyšetřeními, pracovní stanicí (kdo pracoval, co otevíral, apod.) či lékařem, pohled na celkovou činnost pracovišť včetně průchodnosti atd. (všechny nutné nástroje pro tyto činnosti musí být součástí plnění)
14. | Vyhledávání v registrech pacientů, obrazové dokumentace, žádanek
15. | Modul pro online bezeztrátovou kompresi příchozích obrazových dat s podporou JPEG 2000 Lossless
16. | Možnost volby různých typů komprese podle typu příchozích dat
17. | Možnost automatické ukládání dat na různé logické jednotky podle typu dat
18. | Modul pro napojení na LDAP/AD
19. | Modul umožňujícím řízení přístupu ke studiím, dle zvolených parametrů, definovatelným na úrovni uživatelů a skupin uživatelů
20. | Vytváření záloh dat i systému dle požadovaného schématu (vhodné nástroje musí být součástí plnění, např. na úrovni databázového stroje, virtualizačního systému apod.)
21. | Systém musí být připravený k připojení diskových polí či disků, které rozšíří stávající kapacitu archivu
22. | Zabezpečené připojení k PACS archivu z destinací mimo nemocnici pomocí certifikátu a HTTPS protokolu
23. | Stále aktuální statistiky uložených dat dostupné na webovém rozhraní (vhodné nástroje musí být součástí plnění)
24. | Monitorování zatížení systému a využití jeho úložných kapacit, zasílání notifikací při dosažení definovaných limitních stavů buď nástroji zadavatele, kterými jsou Síťový monitoring PRTG nebo nástroji, které jsou součástí dodaného plnění
25. | Centrální správa všech uživatelů a stanic
26. | Podpora SingleSignOn režimu autentizace uživatele
27. | Umožnění archivovat jakoukoli SOP Class i Transfer Syntax odpovídající aktuálnímu DICOM CS dodaného systému
28. | Import snímků/studií v DICOM formátu z CD/DVD, externích PACS systémů
29. | Podpora automatické klasifikace příchozích data podle kritérií stanovených uživatelem
30. | Administrace a opravy DICOM dat pokud byla tato chybně zadána (vč. možnosti sloučení a rozdělení vyšetření), automatická verifikace, na úrovni žádanky, modality, vč. doplnění všech údajů z žádanky. Funkce dostupná výhradně pro oprávněného uživatele a to buď z administrace PACS systému nebo z minimálně diagnostického prohlížeče.
31. | Import ne-DICOM obrazových formátů, převod na DICOM data a přidání ke stávajícímu vyšetření, např. přijaté snímky v BMP, JPEG apod.
32. | Úprava identifikačních údajů pacienta s okamžitou platností pro celý PACS systém, funkce dostupná výhradně pro oprávněného uživatele a to buď z administrace PACS systému nebo z minimálně diagnostického prohlížeče
33. | Aktualizace dat (např. smazání, částečné smazání, spojení, rozpojení, doplnění o sérii, … ) s okamžitou platností pro celý PACS systém tj. projeví se ve všech typech prostředí či prohlížečů
34. | Úprava struktury vyšetření, funkce dostupná výhradně pro oprávněného uživatele, s okamžitou platností pro celý PACS systém a to buď z administrace PACS systému nebo z diagnostického prohlížeče. Požadované možnosti jsou: sloučení více studií do jedném, rozdělení studie do několika studií, vyjmutí série ze studie a vytvoření nové studie, přesun série mezi studiemi
35. | Kapacita úložiště pro data PACS nebude nikterak licenčně omezena, podpora více vzájemně nezávislých datových prostorů
1.2. | DICOM prohlížeč – diagnostická pracoviště
1. | Podpora autentifikace uživatelů na základě LDAP, ActiveDirectory
2. | Podpora SingleSignOn režimu autentizace uživatele
3. | Komunikace se systémy jiných dodavatelů pomocí funkce DICOM Query/Retrieve
4. | Odeslání vyšetření do ePACS systému
5. | Možnost zabezpečeného přístupu prohlížeče k datům přes síť internet odkudkoliv mimo areál nemocnice např. nástroji VPN
6. | Centrální správa všech uživatelů a stanic
7. | Individuální nastavení prostředí aplikace na uživatele
8. | Přímá integrace s ePACS (včetně dotazování na aktuální seznam ePACSových cílů)
9. | Podpora prohlížecích protokolů (hanging protokoly) – automatické zobrazení přednastavených studií a sérií v jednotlivých oknech podle modality a typu studie
10. | Možnost vyhledávání podle více modalit současně
11. | Možnost vyhledávání podle zdrojového AE title nebo Station Name
12. | Zobrazení různých vyšetření i pacientů současně
13. | Zvětšení, lupa, posun - možnost přiblížení či zvětšení konkrétního místa
14. | Kontrast - plynulá změna reprezentace stupňů šedi (windowing) s možností přednastavení běžně používaných hodnot
15. | Měření - vzdálenost, úhel, cobbův úhel, obsah plochy, vyčíslení plochy oblasti zájmu (včetně průmětné hodnoty v HU pro CT)
16. | Vlastní rozložení pracovní plochy - možnost rozdělit pracovní okno na zobrazovací panely
17. | Podpora práce na více monitorech, a to min. 3 diagnostických (12 bit LUT) a 1 běžném monitoru (24", FullHD) bez ztráty kontrastu
18. | Stacking – procházení série s ovládáním pomocí myši
19. | Možnost vytvoření nové série z aktuálního pohledu (včetně aktuálního zvětšení, vložených značek, měření apod.)
20. | Uživatelsky definovatelné kontextové menu
21. | Vlastní rozložení pracovní plochy - možnost rozdělit pracovní okno na zobrazovací panely
22. | Automatické rozdělení dynamických MR sekvencí – např. podle času TR (pokud jsou odpovídající data dostupná jako součást DICOM MR dat)
23. | Vytvoření klíčových snímků, zobrazení klíčových snímků
24. | Anonymizace - odstranění identity pacienta ze snímků
25. | Exporty mezi formáty DICOM a ne-DICOM formáty, minimálně PNG, JPEG, TIFF, MP4, AVI, použité kodeky: MPEG 2, MPEG-4, H.264
26. | Export a vypálení dat na CD/DVD, vytvoření samospustitelného media se snímky včetně odpovídající verze prohlížeče
27. | Možnost vytvoření úlohy vypálení na jiném PC (centrální vypalovací jednotka)
28. | Zobrazení barevné škály a jednotek - zobrazení pro lepší přehled
29. | Prohlížeč DICOM tagů - tagy tříděné do skupin, vyhledávání v názvech tagů a hodnotách
30. | Ukládání stavu - možnost uložení aktuálního stavu prohlížeče
31. | Ukládání stavu studie – možnost uložení aktuálního stavu studie a vyvolání tohoto stavu na kterékoliv stanici v rámci celého PACS systému pro účely vizit a konzultací, možnost uložit více stavů u jedné studie
32. | Klávesové zkratky - definice vlastních klávesových zkratek
33. | Vlastní nastavení popisků - libovolně lze konfigurovat rozložení popisků na obrazovce přes snímek, je možné nastavit zobrazení hodnoty nějakého konkrétního tagu
34. | Zobrazení localizer lines - zobrazení pozic řezů na localizer snímku
35. | Porovnávání dvou a více sérií - synchronní průchod přes několik sérií současně i pro různé studie shodného pacienta
36. | Pokročilé vyhledávání - podpora vyhledávání ve více archivech současně, funkce pro dohledání starších studií pacienta
37. | Pracovní seznamy - podpora pracovních seznamů, jejich sdílení s ostatními uživateli
38. | Zobrazení MPR (Multiplanární rekonstrukce) - plynulé procházení objemem (rotování rovinnou zobrazení)
39. | Zobrazení MIP (Maximum intesity projection) - zobrazení objemu v režimu projekce maximální intenzity
40. | Export MPR a MIP - možnost uložit rekonstruovaný obraz do PNG
41. | Vytvoření MPR projekcí se zakřivenou osou rekonstrukce (curved MPR)
42. | Podpora funkce DICOM Spatial Registration
43. | 3D zobrazení objemů - akcelerované zobrazení MPR, MIP a Isosurface
44. | Podporované objekty pro zobrazení - snímky v odstínech šedi -little endian, big endian, JPEG 2000, JPEG-LS, JPEG Lossless
45. | Podporované objekty pro zobrazení - barevné snímky - RGB, YUV-little endian, big endian, JPEG 2000, JPEG-LS, JPEG Lossless
46. | Podporované objekty pro zobrazení - video včetně zvuku - MPEG 2, MPEG-4, H.264
47. | Podporované objekty pro zobrazení - zobrazení overlay- podpora zobrazení not burned-in anotací
48. | Podporované objekty pro zobrazení - pokročilé zobrazení EKG, nástroje na měření amplitudy a periody, rozložení 12 svodového EKG
49. | Podpora pro přehrávání smyček např. z ultrazvuku, angiografie, laparoskopie apod.
50. | Podporované objekty pro zobrazení - podpora Basic Text Structure Reports (zobrazování textových SR)
51. | Podporované objekty pro zobrazení - zapouzdřené PDF dokumenty (možnost zobrazení zapouzdřených PDF dokumentů ve formátu DICOM)
52. | Tisk na lokální systémové tiskárně nebo tisk do PDF formátu (virtuální PDF tiskárna)
53. | Možnost popisu (psaní nálezu) přímo v diagnostickém prohlížeči s využitím předefinovaných textů /maker/, uživatelsky doplnitelné a vztažené na konkrétního uživatele, automatické vložení anotací to textu nálezu, apod.
54. | Tisk na síťové DICOM tiskárně DICOM Print SCU, podpora černobílých i barevných snímků, konfigurace média a layoutu
55. | Přístup k uživatelské, administrátorské příručce a DICOM Conformance statement
1.3. | DICOM prohlížeč – klinická pracoviště
1. | Podpora autentifikace uživatelů na základě LDAP, ActiveDirectory
2. | Podpora SingleSignOn režimu autentizace uživatele
3. | Komunikace se systémy jiných dodavatelů pomocí funkce DICOM Query/Retrieve
4. | Automatické zobrazení nálezu u studie
5. | Odeslání vyšetření do ePACS systému včetně nálezu ve strukturované podobě ( Basic Text Structured Report)
6. | Plná funkčnost prohlížeče v případě spuštění prostřednictvím technologie vzdáleného přístupu dle bodu 3.1. těchto Technických parametrů (tj. z pracovišť a HW zařízení mimo vnitřní síť zadavatele)
7. | Podpora prohlížecích protokolů (hanging protokoly) – automatické zobrazení přednastavených studií a sérií v jednotlivých oknech podle modality a typu studie
8. | Možnost vyhledávání podle zdrojového AE title nebo Station Name
9. | Zobrazení různých vyšetření i pacientů současně
10. | Zvětšení, lupa, posun - možnost přiblížení či zvětšení konkrétního místa
11. | Kontrast - plynulá změna reprezentace stupňů šedi (windowing) s možností přednastavení běžně používaných hodnot
12. | Měření - vzdálenost, úhel, cobbův úhel, obsah plochy, vyčíslení plochy oblasti zájmu (včetně průmětné hodnoty v HU pro CT)
13. | Podpora práce na na min. 2 diagnostických (12 bit LUT) bez ztráty kontrastu, nebo kombinaci 1 diagnostického a 1 běžného (24", FullHD) monitoru,
14. | Exporty mezi formáty DICOM a ne-DICOM obrazovými obrazovými formáty, minimálně JPEG
15. | Export dat pro vypálení na CD/DVD, včetně odpovídající verze prohlížeče s možností vypálení na lokální pracovní stanici, pokud je vybavena RW mechanikou
16. | Zobrazení localizer lines - zobrazení pozic řezů na localizer snímku
17. | Porovnávání dvou a více sérií - synchronní průchod přes několik sérií současně i pro různé studie shodného pacienta
18. | Pokročilé vyhledávání - podpora vyhledávání ve více archivech současně, funkce pro dohledání starších studií pacienta
19. | Podporované objekty pro zobrazení - snímky v odstínech šedi - little endian, big endian, JPEG 2000, JPEG-LS, JPEG Lossless
20. | Podporované objekty pro zobrazení - barevné snímky - RGB, YUV -little endian, big endian, JPEG 2000, JPEG-LS, JPEG Lossless vč. jejich kontroly podle DICOM conformance statement,
21. | Podporované objekty pro zobrazení - video včetně zvuku - MPEG 2, MPEG-4, H.264
22. | Podporované objekty pro zobrazení - zobrazení overlay - podpora zobrazení not burned-in anotací
23. | Podporované objekty pro zobrazení - podpora Basic Text Structure Reports (zobrazování textových SR)
24. | Podporované objekty pro zobrazení - zapouzdřené PDF dokumenty (možnost zobrazení zapouzdřených PDF dokumentů ve formátu DICOM)
25. | Podporované objekty pro zobrazení - pokročilé zobrazení EKG, nástroje na měření amplitudy a periody, rozložení 12 svodového EKG
26. | Tisk na lokální systémové tiskárně nebo tisk do PDF formátu (virtuální PDF tiskárna)
27. | Tisk na síťové DICOM tiskárně, DICOM Print SCU, podpora černobílých i barevných snímků, konfigurace média a layoutu
1.4. | DICOM prohlížeč pro webový přístup
1. | DICOM prohlížeč nezávislý na operačním systému pracovní stanice nebo mobilního zařízení (mobil, tablet apod.) pracující v prostředí standardního webového prohlížeče
2. | Kompatibilita s nejrozšířenějšími webovými prohlížeči v aktuálních 64-bit verzích (minimálně Google Chrome, Apple Safari, Firefox, MS Edge)
3. | Bezinstalační a bezestopá technologie
4. | Podpora autentifikace uživatelů na základě LDAP, ActiveDirectory
5. | Podpora SingleSignOn přihlašování
6. | Komunikace se systémy dalších dodavatelů pomocí funkce DICOM Query/Retrieve
7. | Integrace s ePACS (včetně dotazování na aktuální seznam ePACSových cílů)
8. | Automatické zobrazení nálezu u studie
9. | Plná funkčnost prohlížeče v případě spuštění prostřednictvím technologie vzdáleného přístupu dle bodu 3.1. těchto Technických parametrů (tj. z pracovišť a HW zařízení mimo vnitřní síť zadavatele)
10. | Možnost integrace webového prohlížeče do prostředí NIS systému (HTML5 objekt)
11. | Schéma zobrazení všech studií aktivního pacienta včetně rozdělení do jednotlivých kategorií s možností filtrace dat podle všech kategorií
12. | Možnost vyhledávání podle více modalit současně
13. | Zobrazení různých vyšetření i pacientů současně
14. | Zvětšení, lupa, posun - možnost přiblížení či zvětšení konkrétního místa
15. | Kontrast - plynulá změna reprezentace stupňů šedí (windowing) s možností přednastavení běžně používaných hodnot
16. | Měření - vzdálenost, úhel, obsah plochy
17. | Exporty mezi formáty DICOM a ne-DICOM obrazovými obrazovými formáty, minimálně JPEG
18. | Zobrazení localizer lines - zobrazení pozic řezů na localizer snímku
19. | Podporované objekty pro zobrazení - snímky v odstínech šedi - little endian, big endian, JPEG 2000, JPEG-LS, JPEG Lossless
20. | Podporované objekty pro zobrazení - barevné snímky - RGB, YUV little endian, big endian, JPEG 2000, JPEG-LS, JPEG Lossless
21. | Podporované objekty pro zobrazení - video včetně zvuku - MPEG 2, MPEG-4, H.264
22. | Podporované objekty pro zobrazení - zobrazení overlay - podpora zobrazení not burned-in anotací
23. | Podporované objekty pro zobrazení - pokročilé zobrazení EKG, nástroje na měření amplitudy a periody, rozložení 12 svodového EKG
24. | Podporované objekty pro zobrazení - podpora Basic Text Structure Reports (zobrazování textových SR)
25. | Podporované objekty pro zobrazení - zapouzdřené PDF dokumenty (možnost zobrazení zapouzdřených PDF dokumentů ve formátu DICOM)
26. | Tisk na lokální systémové tiskárně nebo tisk do PDF formátu (virtuální PDF tiskárna)
1.5. | DICOM prohlížeč - mamografické pracoviště s podporou tomosyntézy
1. | Podpora autentifikace uživatelů na základě LDAP, ActiveDirectory
2. | Podpora SingleSignOn přihlašování
3. | Individuální nastavení prostředí aplikace - per uživatel
4. | Funkce pro zobrazování mamografických snímků
• Prohlížecí protokoly pro mamografické snímky – automatické porovnávání aktuálních a předchozích snímků
• Automatická detekce okrajů snímku a maximalizace zvětšení v okně
• Automatické výškové zarovnání párových snímků
• Zobrazení tomosyntézy
• Zobrazení Mammo CAD objektů (CAD Structured Report)
5. | Přímá komunikace se systémy dalších dodavatelů pomocí funkce DICOM Query/Retrieve
6. | Přímá integrace s ePACS (včetně dotazování na aktuální seznam ePACSových cílů)
7. | Možnost vyhledávání podle zdrojového AE title nebo Station Name
8. | Automatické zobrazení nálezu u studie
9. | Možnost odeslání vyšetření do ePACS systému včetně nálezu ve strukturované podobě ( Basic Text Structured Report)
10. | Podpora prohlížecích protokolů (hanging protokoly) – automatické zobrazení přednastavených studií a sérií v jednotlivých oknech podle modality a typu studie
11. | Možnost vyhledávání podle více modalit současně
12. | Zobrazení různých vyšetření i pacientů současně
13. | Zvětšení, lupa, posun - možnost přiblížení či zvětšení konkrétního místa
14. | Kontrast - plynulá změna reprezentace stupňů šedí (windowing) s možností přednastavení běžně používaných hodnot
15. | Měření - vzdálenost, úhel, cobbův úhel, obsah plochy, vyčíslení plochy oblasti zájmu (včetně průmětné hodnoty v HU pro CT)
16. | Uživatelsky definovatelné kontextové menu
17. | Vlastní rozložení pracovní plochy - možnost rozdělit pracovní okno na zobrazovací panely
18. | Podpora práce na více monitorech - včetně diagnostických (12 bitových) monitorů bez ztráty kontrastu
19. | Stacking - procházení série tažením myši
20. | Možnost vytvoření nové série z aktuálního pohledu (včetně aktuálního zvětšení, vložených značek, měření apod.)
21. | Vytvoření klíčových snímků, zobrazení klíčových snímků
22. | Anonymizace - odstranění identity pacienta ze snímků
23. | Exporty mezi formáty DICOM a ne-DICOM formáty, minimálně PNG, JPEG, TIFF, MP4, AVI, použité kodeky: MPEG 2, MPEG-4, H.264
24. | Export a vypálení dat na CD - vytvoření samospustitelného CD se snímky včetně odpovídající verze prohlížeče
25. | Možnost vytvoření úlohy vypálení pacientského CD na jiném PC (centrální vypalovací jednotka)
26. | Prohlížeč DICOM tagů - tágy tříděné do skupin, vyhledávání v názvech tagů a hodnotách
27. | Ukládání stavu - možnost uložení aktuálního stavu prohlížeče
28. | Ukládání stavu studie – možnost uložení aktuálního stavu studie a vyvolání tohoto stavu na kterékoliv stanici v rámci celého PACS systému pro účely vizit a konzultací, možnost uložit více stavů u jedné studie
29. | Klávesové zkratky - definice vlastních klávesových zkratek
30. | Vlastní nastavení popisků - libovolně lze konfigurovat rozložení popisků na obrazovce přes snímek, je možné nastavit zobrazení hodnoty nějakého konkrétního tágu
31. | Porovnávání dvou a více sérií - synchronní průchod přes několik sérií současně i pro různé studie shodného pacienta
32. | Pokročilé vyhledávání - podpora vyhledávání ve více archivech současně, funkce pro dohledání starších studií pacienta
33. | Pracovní seznamy - podpora pracovních seznamů, jejich sdílení s ostatními uživateli
34. | Podpora funkce DICOM Spatial Registration
35. | Podporované objekty pro zobrazení - snímky v odstínech šedi - little endian, big endian, JPEG 2000, JPEG-LS, JPEG Lossless
36. | Podporované objekty pro zobrazení - barevné snímky - RGB, YUV little endian, big endian, JPEG 2000, JPEG-LS, JPEG Lossless
37. | Podporované objekty pro zobrazení - zobrazení overlay - podpora zobrazení not burned-in anotací
38. | Podporované objekty pro zobrazení - podpora Basic Text Structure Reports (zobrazování textových SR)
39. | Podporované objekty pro zobrazení - zapouzdřené PDF dokumenty (možnost zobrazení zapouzdřených PDF dokumentů ve formátu DICOM)
40. | Tisk na lokální systémové tiskárně nebo tisk do PDF formátu (virtuální PDF tiskárna)
41. | Tisk na síťové DICOM tiskárně DICOM Print SCU, podpora černobílých i barevných snímků, konfigurace média a layoutu
1.6. | Podpora importu dat
1. | Licence k funkcionalitám pro podporu importu dat do PACS systému minimálně s níže uvedenými vlasnostmi:
• import dat z různých médií nebo ze sdílené složky
• automatického importu dat z definované složky
• manuální kontrola a úpravy identifikačních údajů pacienta před uložením do PACS systému
• vkládání dat k žádance vytvořené v NIS systému – podpora DICOM Modality Worklist
• přidání importovaných dat ke studii již uložení v PACS systému
• uživatelsky definovaná klasifikace ukládaných dat sloužící jako vyhledávací kritéria (např. dle žadatele, modality, typ studie, čísla pojištěnce apod.)
1.7. | Podpora ukládání PDF dokumentů do archivu
1. | Licence k funkcionalitám umožňujícím ukládání PDF dokumentů s minimálně s níže uvedenými vlastnostmi:
• manuální vložení identifikačních údajů pacienta před uložením do PACS systému
• vkládání dat k žádance vytvořené v NIS systému – podpora DICOM Modality Worklist
• přidání importovaných dat ke studii již uložené v PACS systému
• uživatelsky definovaná klasifikace ukládaných dat sloužící jako vyhledávací kritéria (např. dle žadatele, modality, typ studie, čísla pojištěnce apod.)
1.8. | Podpora ukládání obrazových dokumentů z mobilních zařízení
1. | Licence k funkcionalitám umožňujícím vkládání obrazových dokumentů z mobilních zařízení do PACS systému minimálně s níže uvedenými vlastnostmi
• manuální vložení identifikačních údajů pacienta před uložením do PACS systému
• vkládání dat k žádance vytvořené v NIS systému – podpora DICOM Modality Worklist
• přidání importovaných dat ke studii již uložené v PACS systému
• uživatelsky definovaná klasifikace ukládaných dat sloužící jako vyhledávací kritéria (např. dle žadatele, modality, typ studie, čísla pojištěnce apod.)
• kompatibilita s mobilními zařízeními (minimálně systém Android verze 6 a vyšší, nebo systém iOS verze 10 a vyšší)
1.9. | Podpora digitalizace analogových modalit
1. | Licence a technologie pro podporu digitalizace analogového video výstupu zdravotnických prostředků do DICOM formátu minimálně s níže uvedenými vlastnostmi:
• manuální vložení identifikačních údajů pacienta před uložením do PACS systému
• vkládání dat k žádance vytvořené v NIS systému – podpora DICOM Modality Worklist
• uživatelsky definovaná klasifikace ukládaných dat sloužící jako vyhledávací kritéria (např. dle žadatele, modality, typ studie, čísla pojištěnce apod.)
• manuální výběr dat před uložením do PACS systému
• podpora více analogových vstupů současně
• podpora minimálně SDI, S-Video
• možnost ovládání pomocí dotykové obrazovky a nožního pedálu
1.10. | Podpora plánování pro ortopedické operace
1. | Licence k funkcionalitám pro podporu plánování ortopedických operací minimálně v rozsahu 2D plánování operací kolena, kyčle, osteotomie a horní končetiny (rameno, loket, ruka, prsty)
2. | Integrace do diagnostického nebo klinického prohlížeče, volání funkcionality přímo z prostředí prohlížeče, automatické uložení snímku s plánováním do PACS systému a zobrazení ve složce pacienta
3. | Možnost instalace na libovolné počtu stanic se současným spuštěním až na 3 stanicích
4. | Databáze šablon všech běžných výrobců pro plánování operací kyčle a kolena (nutné doložit seznam výrobců náhrad a typů)
5. | Možnost rozšíření o 3D plánování z CT dat
1.11. | Integrace s dalšími informačními a komunikačními systémy
1. | Datové napojení na NIS StaproMedea, které bude řešeno přes tzv. „NIS-PACS konektor“, který není předmětem plnění a jeho dodání zajistí zadavatel ve spolupráci se společností Stapro s.r.o., napojení musí zajistit minimálně dále uvedené:
• automatické sestavení DICOM Modality Worklist na základě žádanky z NIS/RIS Stapro zaslané ve formátu HL7 na DICOM MWL server systému PACS
• možnost odeslání textového popisu vyšetření ve formě HL7 zprávy z NIS/RIS do PACS a jeho uložení v databázi PACS,
• funkce automatického spuštění DICOM prohlížeče z prostředí aplikace NIS/RIS a přebírání přístupových práv k obrazovým datům PACS a jejich zobrazení (otevírání studií z prostředí NIS/RIS jedním klikem),
Komentář: Textový popis vyšetření bude vytvářen v RIS/NIS, ukládán do databáze NIS s možností jej načíst/přenést do PACS (v požadovaném formátu) za účelem zobrazení popř. odeslání. Preferujeme vznik popisu v RIS/NIS z důvodu jednodušší provázanosti s klinickými informacemi v NIS. Do PACS by se popis předával např. v okamžiku odeslání snímků do jiného zdravotnického zařízení.
2. | Synchronizace registru pacientů NIS (RIS) – PACS, tj. aktualizace informací o pacientovi v PACS systému na základě HL7 zprávy vytvořené NIS (RIS) systémem.
3. | Datové propojení na služby systému ePACS na základě jimi používaných standardů
4. | Datové propojení se systémy modalit MR-Fujitsu-Siemens (Syngo.via), CT (Vitrea), mamograf (JiveX), Gamakamera GE (Xeleris), jejich konzolové aplikace musí být schopny vzájemné komunikace s dodaným PACS a jeho součástmi prostřednictvím standardu DICOM nebo HL7
1.12. | Převod dat
1. | Migrace a převod dat ve standardu DICOM ze stávajícího PACS systému a jeho datových úložišť do dodaného prostředí a to buď v plném rozsahu nebo v rozsahu min. posledních 3 let (cca 12TB) s tím, že dostupnost dat staršcíh 3 let bude řešena jejich ponecháním na stávajících úložištích při zajištěna jejich dostupnosti v přiměřeném čase (např. do 15-30s). Aktuálně používaným PACS systémem je IS vPACS, jehož technickou a servisní podporu pro zadavatele zajišťuje RNDr. Václav Krmela, IČO 46449396, celkový objem dat v tomto systému, je ke dni 31.8.2019, 40TB.
2.1. | Infrastruktura pro provoz PACS
1. | Navržené řešení serverové části systému musí obsahovat vše nezbytné a nutné pro řádný provoz dodávané technologie PACS a všech jejích komponent a to s ohledem na zadavatelem uvedené požadavky v zadávací dokumentaci,
2. | Veškerý nezbytný hardware a software nutný pro plynulý a řádný provoz technologie PACS musí být součástí předmětu veřejné zakázky, a to včetně instalace a konfigurace, která zahrnuje také instalaci a konfiguraci databázového prostředí, nezbytná nastavení operačních systémů serverů a dalších komponent. Poznámka: Zadavatel nenabízí k dispozici žádný vhodný infrastrukturální hardware ani licence software, který by mohly být dodavatelem využity při koncepci řešení provozu PACS
3. | Navržené řešení serverové infrastruktury musí být koncipováno na provoz ve dvou prostorově oddělených lokalitách. V případě výpadku jedné lokality musí provoz zahájit lokalita druhá. Zadavatel má k dispozici dvě oddělené technologické místnosti-serverovny vzájemně propojené optickou sítí s aktivními prvky 10Gigabitů, ve kterých je dostupná klimatizace, centrálně zálohované napájení 230V a monitoring provozu systémem PRTG. Je požadováno provedení hardware pro instalaci do datových rozvaděčů/stojanů 19“. Pro napojení jednotlivých komponent infrastruktury jsou dostupné aktivní prvky s porty 1 Gbps nebo 10 Gbps ( opticky nebo metalicky).
4. | V případě, že bude navrhováno řešení infrastruktury formou serverové virtualizace, požadujeme, aby byla použita technologie kompatibilní s technologií VMware (zadavatel provozuje virtualizační systémy VMware ESXi verze 6.5 a VMware Virtual SAN 6 Standard) a bylo možné ji začlenit do centrálního managementu vCenter Server verze 6.5. Virtualizační systém bude instalovaný přímo na dodávaném hardware.
5. | V případě, že bude jako serverový navržen a použit operační systém MicroSoft Windows server musí mít garantovánu hlavní nebo rozšířenou technickou podporu výrobce minimálně po dobu 12 měsíců od předání plnění.
2.1.1. | Minimální požadavky na HW/SW infrastrukturu pro provoz PACS
1. | • konektivita do sítě zadavatele 1Gigabit a 10 Gigabit Ethernet
2. | • minimální čistá kapacita dostupná pro ukládání nových dat (tj. po odečtení nároků RAID, virtualizace, instalovaných aplikací, převodu stávajích dat, apod.) alespoň 20 TB
3. | • možnost navýšit kapacitu úložiště minimálně o 50% pouze doplněním pevných disků
4. | • jednotlivá zařízení navržené HW infrastruktury musí být osazena dvojicí redundantních napájecích zdrojů, typu hot-swap, každý z nich musí mít výkon plně dostačující pro provoz daného zařízení
2.1.2. | Dimenzování a dostupnost PACS - požadavky na kapacitu a výkon dodaného řešení:
1. | 5-ti letý horizont uchovávaných dat v přístupné podobě (nejedná se však o režim garantovaného dlouhodobého elektronického archivu), předpokládaný objemů provozu je součástí informací na záložce "Přístroje k napojení"
2. | Přiměřené odezvy systému při veškeré práci s obrazovými daty, definované výkonnostními metrikami na záložce "Výkonnostní metriky" po dobu minimálně 5-ti let.
3. | Systém PACS musí být trvale vysoce dostupný ve všech svých funkcionalitách. Dodavatel musí navrhnout takové technické řešení, které bude toto plně podporovat a jehož provoz bude dodavatelem garantován a zajištěn. Požadovaná dostupnost musí být minimálně 99,9% v režimu provozu 7x24. Akceptovatelná doby neplánovaného výpadku systému jako celku jsou řešeny v příloze č.1. servisní smlouvy. Obnovení provozu musí být zajištěno ze strany dodavatele.
2.2. | Certifikovaný barevný diagnostický monitor - 5 ks
1. | Velikost displeje minimálně 21,3"
2. | Kontrast minimálně 1400:1
3. | Svítivost minimálně 800 Cd/m2
4. | Rozlišení minimálně 2048*1536 px
5. | Interní zdroj
6. | Minimálně 12-bit 3D-LUT tabulka
7. | Rozhraní typu DisplayPort a/nebo jiného vhodného typu (např. DVI-D)
8. | Otočný a výškově stavitelný
9. | Musí splňovat specifikaci pro zdravotnický prostředek v souladu se zákonem 268/2017 Sb., o zdravotnických prostředcích
2.3. | Centrální vypalovací jednotka - 1 ks
1. | Možnost vypálení CD nebo DVD
2. | Automatický barevný potisk média údaji pacienta, logem nemocnice (uživatelsky definovatelný obsah potisku)
3. | Zásobník pro minimálně 25 prázdných a minimálně 5 vypálených kusů CD/DVD
4. | Automatické vypálení CD odeslaného z libovolné stanice
5. | Automatická verifikace vypáleného média
3.1. | Dodávka řešení vzdáleného přístupu k aplikacím SW licence vč. implementace
3.1.1. | Dodávka technologie pro bezpečné publikování vzdálených aplikací - licenčně pokrýt minimálně tyto funkcionality:
1. | • zabezpečený přístup na virtuální desktopy a vypublikované aplikace
2. | • podpora přistupujících klientů minimálně Windows® 32 a 64 bit, Mac® OSX, mobilní platformy Android® and iOS®
3. | • zajištění, že veškerá komunikace bude bezpečná díky použití SSL a TLS šifrováním
4. | • podpora autentizačních mechanismů LDAP, RADIUS, jednorázové heslo (OTP), SAML, certifikáty autentizace, TACACS, duální autentizace, kaskádová ověření
5. | • podpora ICA proxy přístupu a clientless VPN přístupu pomocí HTML5
6. | • volitelně podpora Full VPN Tunnel s technologií SmartAccess/SmartControl
7. | • výkon applience alespoň 1500 VPN uživatelů a 1500 ICA proxy users
8. | • možnost instalace na virtualizačních systémech Citrix XenServer, VMWare ESX, KVM Linux (Fedora Core , Ubuntu)
3.1.2. | Dodávka technologie pro vzdálený přístup k PACS - licenčně pokrýt minimálně níže uvedené funkcionality
1. | Sdílený virtuální desktop – více uživatelů může přistupovat a využívat plochu serveru Windows Server za účelem spouštění aplikací Windows (technologie je známá také jako terminálové služby – TS nebo vzdálený desktop – RDS)
2. | Privátní virtuální desktop – každý uživatel přistupuje ke své vlastní, s nikým nesdílené ploše klientského operačního systému Windows, který běží ve virtuálním nebo fyzickém PC
3. | Streamování desktopů – obraz desktopu je vytvořený správcem na serveru a prostřednictvím streamovacího nástroje (tzv. Provisioning Server) je postupně přesouván po síti do klientského PC, kde je spuštěn. Desktop tedy běží na klientském PC
4. | Aplikační streamování – na serveru je vytvořen aplikační balíček vhodný pro streamování do klientského PC s OS Windows. Aplikace je ze serveru nastreamována do klientského PC a na něm je pak spuštěná.
5. | Offline virtualizovaného klienta
6. | Centrální image management pro virtuální desktopy
7. | Možnost instalace minimálně na virtualizačních systémech XenServer, vSphere
8. | Podpora Application Layering, Workspace Environment Manager
9. | Podpora protokolu HDX
10. | 50 uživatelů nebo zařízení (devices) s volitelnou možností licencovat uživatele licencí User nebo Device podle situace.
11. | Podkladové terminálové služby na uživatele, licence musí být zakoupena v licenčním programu, který umožní libovolný downgrade, libovolnou změnu jazykové verze a hromadnou instalaci a konfiguraci se správou a evidencí software nevázanou na HW
12. | Minimálně čtyři virtuální servery pro instalaci aplikací, licence musí být zakoupena v licenčním programu, který umožní libovolný downgrade, libovolnou změnu jazykové verze a hromadnou instalaci a konfiguraci se správou a evidencí software nevázanou na HW
3.1.3. | Požadavky na implementaci
1. | Systém pro bezpečné publikování vzdálených aplikací musí být byl realizován jako SW modul, instalovaný ve stávající virtuální infrastruktuře VMWare (zadavatel provozuje virtualizační systémy VMware ESXi verze 6.5 a VMware Virtual SAN 6 Standard)
2. | Instalaci pro vypublikované webové aplikace a vzdálený přístup k aplikacím požadujeme nainstalovat redundantně, minimálně pro terminálovou farmu vypublikovaných aplikací
3. | Zprovoznění funkcionalit terminálových služeb s těmito parametry:
• universal Printing Driver
• přenosový protokol s optimalizací přenosu po WAN a založený na rodině protokolů TCP
• přenosový protokol optimalizovaný pro mobilní sítě a mobilní zařízení (podpora dotykového ovládání, podpora mobilních sítí)
• možnost prioritizace typu přenosu po virtualizačním protokolu
• klientský software pro příjem protokolu musí podporovat iOS, Android, MacOS, Chrome, HTML5, Windows, Windows, Windows LTSR, Windows Phone, Linux
• požadavek na vypublikování jak vně zadavatele, tak do internetu pomocí bezpečného publikování vzdálených aplikací přes webové rozhraní
4. | Akceptační testy funkčnosti po implementaci v rozsahu otestování funkčnosti připojení ze všech požadovaných klientů a SW aplikací (seznam aplikací na vypublikování bude upřesněn v rámci implementačního projektu)
3.2. | Změna architektury napojení RDO pracoviště na vnitřní sít nemocnice formou součinnosti v níže uvedeném rozsahu
1. | Součinnost dodavatele technologie PACS vůči technikům společnosti AUTOCONT a.s při kompletní změně architektury napojení RDO do vnitřní sítě nemocnice a to v jimi vyžádaném rozsahu např. parametrizace pro: - konfiguraci VLAN, - konfiguraci návazných aktivních prvků sítě, - routování na core switche CISCO, - příp. další.
Podmínky a pokyny pro vyplnění:
Dodavatel vyplní zeleně podbarvená pole, tj.:
Identifikaci dodavatele, obchodní jméno (např. dle zápisu v OR)
Název výrobce a nabízeného PACS - v případě, že je sám výrobcem daného SW, uvedene svoje obchodní jméno a název nabízeného PACS, případně modelové či jiné označení identifikující např. verzi SW apod.
Ve sloupci "Popis nabízeného způsobu splnění požadavků zadavatele (parametrů)" je dodavatel u každého řádku povinen popsat, jakým způsobem požadavek splňuje; v případě, že by text přesáhl velikost buňky, předloží dodavatel samostatný dokument (např. produktový list atp.) na který v dané buňce odkáže

## Rámcové požadavky
Příloha č. 1 zadávací dokumentace
Veřejná zakázka: Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě
Dodavatel vyplní obchodní jméno
Dodavatel vyplní název výrobce a název PACS
Rámcové požadavky na předmět plnění (dodavatel se zavazuje k jejich splnění podáním nabídky):
1. | Rozsah školení obsaluhy
min. 60 osob, které budou obsluhovat systém PACS
Zadavatel je schopen, pro účely školení, zajistit prostory pro školení s kapacitou max. 25 osob, vybavené 10-ti školícími stanicemi standardních PC Windows10 s LCD monitorem minimálně 19“, dataprojektorem a wifi připojením
2. | Dodané systémy budou začleněny do stávající infrastruktury nemocnice a bude ve společné doméně s využitím autorizace uživatelů službami Active Directory.
3. | Požadujeme licenční model, který musí pokrýt níže uvedený rozsah provozu zadavatele:
15 pracovních stanic s DICOM prohlížečem s funkcionalitami pro diagnostická pracoviště*)
(konfigurace stanic umožní realizovat výpočty objemových /3D/ operací lokálně, stanice nejsou předmětem plnění, zajistí je zadavatel),
40 pracovních stanic s DICOM prohlížečem s funkcionalitami pro klinická pracoviště*),
Neomezený počet stanic s DICOM prohlížečem s funkcionalitami pro webový přístup*),
2 pracovní stanice pro mamografické pracoviště s podporou tomosyntézy – DICOM prohlížeč pro mamografické pracoviště *),
3 pracovní stanice pro podporu plánování ortopedických operací - DICOM prohlížeč s podporou plánování operací*),
3 pracovní stanice pro podporu digitalizace analogových modalit*),
Neomezenou možnost použití prohlížeče pro prohlížení dat exportovaných na přenosná media určená pro předání jinému ZZ či pacientovi, prohlížeč bude součástí předávaného media,
Licencování řešení vzdáleného přístupu k aplikacím*) musí umožnit přístup 50-ti uživatelů,
Licencování dále uvedených funkcionalit*) v rozsahu odpovídajícím poptávanému nasazení technologie PACS dle specifikací uvedených v záložkách "Technické parametry" a "Přístroje k napojení":
- podpora importu dat,
- podpora ukládání PDF dokumentů do archivu
- podpora ukládání obrazových dokumentů do PACS systému,
- infrastrukturální aplikace (např. databáze, virtualizační systémy, operační systémy apod.)
- další nezbytné aplikace (např. integrace se systémy třetích stran a jiné )
*) Funkční vlastnosti požadovaných licencí jsou uvedeny ve specifikaci technických parametrů viz záložka "Technické parametry".
4. | Prostředí PACS a DICOM prohlížečů musí být lokalizované do českého jazyka
5. | Pro nabízený SW centrálního obrazového archivu a SW DICOM prohlížečů uchazeč doloží:
Certifikaci (s uvedením všech nabízených modulů) na „SW pro lékařskou diagnostiku ve třídě zdravotnického prostředku IIa“
6. | Podpora po spuštění nového prostředí PACS
V průběhu prvních dvou dnů od náběhu provozu technologie PACS zadavatel požaduje dostupnost technika dodavatele v době od 6:00 do 21:00 v místě instalace po oba dva dny.

## Výkonnostní metriky
Příloha č. 1 zadávací dokumentace
Veřejná zakázka: Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě
Dodavatel (obchodní jméno): |  | Dodavatel vyplní obchodní jméno
Výrobce a název nabízeného PACS: |  | Dodavatel vyplní název výrobce a název PACS
Minimální požadavky na výkon systému (dodavatel se zavazuje k jejich splnění podáním nabídky):
# | Požadavek | Start | Dokončení | optimálně | limitně | optimálně | limitně | Parametry
|  |  |  | LAN |  | WAN
|  |  |  | 1 GB/sec LAN s nízkou latencí (<2 MSec) |  | 100 MB/sec WAN s vysokou latencí (50 MSec)
P1.0 | DICOM komunikace
P1.1 | Server - příjem snímků do PACS (DICOM C-STORE) | DICOM asociace iniciována odesílající entitou | Všechny DICOM snímky jsou přijaty PACSem | Min: 30 objektů/sekunda | Min: 15 objektů/sekunda | n/a | n/a | CT, 1000 snímků
P1.2 | Server - odezva na dotaz (DICOM C-FIND) | DICOM asociace iniciována odesílající entitou | Odezva na DICOM C-FIND RSP | Max: 2 sekundy | Max: 4 sekundy | n/a | n/a | 500 výsledů s použitím dvou kritérií (Modality=CT a StudyDate=[dnes])
P1.3 | Server - odesílání snímků z PACS (DICOM C-MOVE) | DICOM asociace iniciována PACSem | Všechny DICOM snímky jsou odeslány na cílové zařízení | Min: 30 objektů/sekunda | Min: 15 objektů/sekunda | n/a | n/a | CT, 1000 snímků
P2.0 | Zobrazení snímků
P2.1 | Vyšetření CR | Od pokynu k otevření vyšetření | Plné zobrazení snímků | Max: 2 sekundy | Max: 4 sekundy | Max: 4 sekundy | Max: 6 sekund | 2x hrudník s rozlišením 2,000 x 2,500 pixelů u každého snímku 1 aktuální vyšetření, 1 priors, každé v sérii 2x1, celkově 4 snímky k zobrazení
P2.2 | Vyšetření CT | Od pokynu k otevření vyšetření | Plné zobrazení snímků | Max: 2 sekundy | Max: 4 sekundy | Max: 4 sekundy | Max: 6 sekund | 1,000 snímků celkově v každém vyšetření s rozlišením 512 x 512 pixelů 1 aktuální vyšetření, 1 priors, každé v sérii 2x2, celkově 8 sérií k zobrazení
P2.3 | Vyšetření MR | Od pokynu k otevření vyšetření | Plné zobrazení snímků | Max: 2 sekundy | Max: 4 sekundy | Max: 4 sekundy | Max: 6 sekund | 1,000 snímků celkově v každém vyšetření s rozlišením 256 x 256 pixelů 1 aktuální vyšetření, 1 priors, každé v sérii 2x2, celkově 8 sérií k zobrazení
P2.4 | Vyšetření US | Od pokynu k otevření vyšetření | Plné zobrazení snímků | Max: 4 sekundy | Max: 8 sekund | Max: 8 sekund | Max: 12 sekund | 30 snímků celkově v každém vyšetření s rozlišením 768 x 1024 pixelů 1 aktuální vyšetření, 1 priors, každé v sérii 2x2, celkově 8 sérií k zobrazení
P2.5 | Vyšetření XA | Od pokynu k otevření vyšetření | Plné zobrazení snímků | Max: 4 sekundy | Max: 8 sekund | Max: 8 sekund | Max: 12 sekund | 30 snímků celkově v každém vyšetření s rozlišením 1024 x 1024 pixelů 1 aktuální vyšetření, 1 priors, každé v sérii 2x2, celkově 8 sérií k zobrazení

## Přístoje k napojení
Příloha č. 1 zadávací dokumentace
Veřejná zakázka: Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě
Dodavatel (obchodní jméno): |  | Dodavatel vyplní obchodní jméno
Výrobce a název nabízeného PACS: |  | Dodavatel vyplní název výrobce a název PACS
Seznam přístrojů nemocnice k napojení do PACS (dodavatel se zavazuje k jejich napojení podáním nabídky):
PZT - evid. číslo | Oddělení | Popis přístroje/zařízení | Model/typ přístroje/zařízení | Dodavatel | Podporovaný způsob napojení | typ vyšetření | průměrný počet vyšetření za měsíc | má-li vyšetření více smímků, tak průměrný počet na jedno vyšetření | jde-li o videosekvence, tak průměrná doba záznamu na jedno vyšetření
Modality v rámci nemocnice (mimo radiodiagnostické pracoviště)
41251035 | ARO | Elektrokardiograf | MAC 1200 ST | Medisap | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 50 | - | -
77251003 | ARO | Přístroj ultrazvukový | Logiq e | E.M.S. Brno | standard DICOM | UZ vyšetření | 50 | - | -
77251226 | ARO | Přístroj ultrazvukový | Logiq e | E.M.S. Brno | standard DICOM | UZ vyšetření | 100 | - | -
77411208 | Dětské amb. | Přístroj ultrazvukový | Vivid E9 | E.M.S. Brno | standard DICOM | UZ vyšetření | 200 | - | -
41001055 | Emergency | Elektrokardiograf | MAC 1200 ST | Medisap | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 1000 | - | -
| Gastroenterologie | záznamové zařízení | FSN IPS710A | Hospimed, Olympus | standard DICOM | endoskopická vyšetření | 300 | - | 20 minut
77481101 | Gynekologie | Přístroj ultrazvukový | Vivid 3 Expert | E.M.S. Brno | standard DICOM | UZ vyšetření | 300 | - | -
77451048 | Gynekologie | Přístroj ultrazvukový | NEMIO (SSA-550A/E3) | Audioscan (nyní AURA Medical s.r.o.) | standard DICOM | UZ vyšetření | 300 | - | -
| Gynekologie | záznamové zařízení | FSN IPS710A | Hospimed, Olympus | standard DICOM | endoskopická vyšetření | 150 | - | 10 minut
77461142 | Gynekologie amb. | Přístroj ultrazvukový | NEMIO XG (SSA-580A/E2) | Audioscan (nyní AURA Medical s.r.o.) | standard DICOM | UZ vyšetření | 800 | - | -
77461187 | Gynekologie amb. | Přístroj ultrazvukový | ACCUVIX XG | Nimotech | standard DICOM | UZ vyšetření | 800 | - | -
41151041 | Hemodialýza | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 50 | - | -
41241053 | Chirurgie JIP | Elektrokardiograf | MAC 600 | Medisap | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 200 | - | -
41161040 | Interna 1 | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 200 | - | -
41171046 | Interna 2 | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 200 | - | -
41181039 | Interna 4 | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 200 | - | -
41111048 | Interna amb. | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 1500 | - | -
41191045 | Interna JIP | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 200 | - | -
41191044 | Interna JIP | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 200 | - | -
41111038 | Interní amb. | Elektrokardiograf | MAC 1200 ST | Medisap | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 200 | - | -
77111169 | Interní amb. | Přístroj ultrazvukový | Vivid i | E.M.S. Brno | standard DICOM | UZ vyšetření | 500 | - | -
77111158 | Interní amb. | Přístroj ultrazvukový | Vivid 7 Dimension | E.M.S. Brno | standard DICOM | UZ vyšetření | 500 | - | -
77111007 | Interní amb. | Přístroj ultrazvukový | NEMIO (SSA-550A/E5) | Audioscan (nyní AURA Medical s.r.o.) | standard DICOM | UZ vyšetření | 500 | - | -
41301049 | Neurologie | Elektrokardiograf | SL12 | Medsol | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 50 | - | -
77301196 | Neurologie | Přístroj ultrazvukový | MySono U6 | Nimotech | standard DICOM | UZ vyšetření | 50 | - | -
77311195 | Neurologie | Přístroj ultrazvukový | DC-8 | Bionik Stapro | standard DICOM | UZ vyšetření | 50 | - | -
77651189 | Oční amb. | Perimetr | Centerfield 2 | Oculus | digitalizovaný výstup ve formátu JPG nebo PDF | Zobrazovací metoda k určení rozsahu zorného pole | 70 | 2 snímky na 1 vyšetření | -
77631215 | Oční amb. | Optický koherentní tomograf | SPECTRALIS | Askin | standard DICOM | Optický tomograf – ke snímání předního a zadního očního segmentu | 100 | 50 snímků na 1 oko | -
77631216 | Oční amb. | Fundus kamera | CX-1 | CMI | standard DICOM | Fluorescenční angiografie | 25 -30 | 30 snímků na 1 vyšetření (2 oči) | -
13821001 | ONM | Gamakamera | Infinia Hawkeye 4 | GE Medical | standard DICOM | Prováděná vyšetření představují úložný prostor 200-250GB ročně | 350 | 60 | 16 minut
77231046 | Ortopedie amb. | Přístroj ultrazvukový | DP-6600 | Bionik Stapro | standard DICOM | UZ vyšetření kyčlí a další ortopedická | 200 | - | -
41661054 | Urologie | Elektrokardiograf | MAC 600 | Medisap | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 50 | - | -
| Urologie | Přístroj ultrazvukový | bk3000 | Medkonsult | standard DICOM | UZ vyšetření | 200 | - | -
| SILO | Elektrokardiograf | MAC 400 | Medisap | digitalizovaný výstup ve formátu PDF nebo PDF/A | EKG záznam | 50 | - | -
Modality v rámci radiodiagnostického pracoviště
79801104 | RDG | Automat CR | Regius R210 | Fomei | standard DICOM | Souhrnně za všechny tyto přístroje (průměrné měsíční počty) MR vyšetření: 300 CT vyšetření: 600 (struktura CT břicha – 170, CT mozku a hlavy - 250, CT plic - 70, CT páteře - 45, CTAG - 30, CT končetin - 17, CT intervence - 15, CT krku - 3) Skiagrafická vyšetření : 3500 Skiaskopická vyšetření: 25 Mamografická vyšetření: 700 UZ vyšetření: 1000 Výkony na op.sále: 90 Roční přírůstek dat za rok 2018 je asi 3,7 TB počet obrazových souborů 4 480 000* velikost obrazových souborů 37,5 TB* *) stav k 31.3.2019 Pro další obodbí je třeba počítat s cca 10% meziročními přírůstky objemů uložených dat.
79801105 | RDG | Automat CR | Regius R190 | Fomei | standard DICOM
11801033 | RDG | Přístroj mamografický | Selenia Dimensions | Fomei | standard DICOM
| RDG | Přístroj RTG skiagrafický | Arcoma Precision DR | AURA Medical | standard DICOM
11801013 | RDG | Přístroj RTG skiagrafický | Proteus XR/i | E.M.S. Brno | snímek přes čtečku
11801010 | RDG | Přístroj RTG skiaskopický | Superix 164 | Fomei | standard DICOM
77801020 | RDG | Přístroj ultrazvukový | APLIO XV (SSA700A) | Audioscan (nyní AURA Medical s.r.o.) | standard DICOM
77801019 | RDG | Přístroj ultrazvukový | APLIO XG (SSA790A) | Audioscan (nyní AURA Medical s.r.o.) | standard DICOM
77801185 | RDG | Přístroj ultrazvukový | ACCUVIX A30 | Nimotech | standard DICOM
11801031 | RDG | Tomograf počítačový | Aquilion 64 CFX | Audioscan (nyní AURA Medical s.r.o.) | standard DICOM
11511032 | COS | RTG pojízdný(C-rameno) | OEC FLUOROSTAR 7900 | E.M.S. Brno | standard DICOM
| COS | RTG pojízdný(C-rameno) | Ziehm Vision R | AURA Medical | standard DICOM
77801211 | RDG MR | Magnetická rezonance | Magnetom Aera | Siemens | standard DICOM