## PZTS
SLEPÝ ROZPOČET -VÝKAZ VÝMĚR
Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen
SO 03 PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) v2
OBECNÁ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR UCHAZEČEM:
Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.
Stavba a její součásti budou zatříděny a klasifikovány v souladu s příslušnými daňovými a účetními předpisy. Tento výkaz-výměr je označen dle požadavků a klasifikace ČSU, označení CZ-CC a CZ.CPA.
| Číslo pol. | CZ-CC | CZ-CPA | Typ projekt | Typ | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky
[9 empty] | Dodávka za M.J. | Montáž za M.J. | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem
| 1. |  |  |  |  | Materiál
| 1.1 | 1273 | 26.30.50 | PZTS001 |  | Ústředna systému PZTS, min. počet zón 200, min. počet vstupů 8, 8x výstup, vestavěný zdroj min. 2,5A, mininálně 4 linky, minimálně 32 podsystémů, v plechovém boxu, min. stupeň zabezpečení 3 dle ČSN EN-50131-1, včetně instalačního sw | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 | 1273 | 26.30.50 | PZTS002 |  | Modul pro RS-232 do ústředny (pro Latis) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.3 | 1273 | 26.30.50 | PZTS003 |  | Zásuvná karta do ústředny, minimálně pro 2 linky | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4 | 1273 | 26.30.50 | PZTS004 |  | Ovládací a programovací LCD klávesnice, integrovaná čtečka, bílá/světle šedá barva, na stěnu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.5 | 1273 | 26.30.50 | PZTS005 |  | Box klávesnice s klíčkem a tamperem | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.6 | 1273 | 26.30.50 | PZTS006 |  | Karta/čip pro ovládání systému PZTS, kompatibilní s klávesnicí | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.7 | 1273 | 26.30.50 | PZTS007 |  | Expander, minimálně 8 vstupů, min. 1 výstup, včetně kovového boxu | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.8 | 1273 | 26.30.50 | PZTS008 |  | Expander, minimálně 8 vstupů, min. 8 výstupů, včetně kovového boxu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.9 | 1273 | 26.30.50 | PZTS009 |  | Akumulátor 12V/45Ah | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.10 | 1273 | 26.30.50 | PZTS010 |  | Box pro akumulátor 12V/45Ah, tamper | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.11 | 1273 | 26.30.50 | PZTS011 |  | Lineární napájecí systémový zdroj 13,8V/5A, v boxu, signalizační stavy pro PZTS, prostor pro aku 45Ah | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.12 | 1273 | 26.30.50 | PZTS012 |  | Připojení na SCO Policie ČR, měření signálu, instalace přenosového zařízení Latis, dodavatel s odbornou způsobilostí, veškerý materiál a práce spojené s tímto připojením. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.13 | 1273 | 26.30.50 | PZTS013 |  | GSM brána pro bezdrátový přenos poplachových a poruchových stavů systému, přenos kódovaných datových formátů. | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.14 | 1273 | 26.30.50 | PZTS014 |  | SIM karta telefonního operátora, dodávka investora | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.15 | 1273 | 26.30.50 | PZTS015 |  | Detektor PIR, vnitřní, 7 záclon, dosah 12m, zrcadlová optika | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.16 | 1273 | 26.30.50 | PZTS016 |  | Duální detektor PIR+MW, 9 záclon, dosah 12m, zrcadlová optika | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.17 | 1273 | 26.30.50 | PZTS017 |  | Duální detektor PIR+MW stropní, 18 záclon, dosah 18m, antimask, zrcadlová optika, 3.stupeň zabezpečení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.18 | 1273 | 26.30.50 | PZTS018 |  | Duální detektor PIR+MW, 9 záclon, dosah 12m, antimask, zrcadlová optika, 3.stupeň zabezpečení | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.19 | 1273 | 26.30.50 | PZTS019 |  | Detektor tříštění skla, dosah min. 7,5m | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.20 | 1273 | 26.30.50 | PZTS020 |  | Magnetický kontakt, závrtný, s kabelem se 4 žilami, 10x36mm, pracovní vzdálenost 25mm, kabel 2,5m, 2.stupeň zabezpečení | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.21 | 1273 | 26.30.50 | PZTS021 |  | Tísňové tlačítko s pamětí a indikací LED | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.22 | 1273 | 26.30.50 | PZTS022 |  | Venkovní siréna, zálohovaná NiCD akumulátorem, blikač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.23 | 1273 | 26.30.50 | PZTS023 |  | Převodník optika SM/RS-485, kompatibilní se systém PZTS | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.24 | 1273 | 26.30.50 | PZTS024 |  | Krabice nástěnná pro optický převodník | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.25 | 1273 | 26.30.50 | PZTS025 |  | Kabel stíněný pro systémy PZTS pro připojení detektorů, 4 žíly, twistovaný | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.26 | 1273 | 26.30.50 | PZTS026 |  | Kabel stíněný pro systémy PZTS pro připojení detektorů, 6 žil, twistovaný | m | 280 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.27 | 1273 | 26.30.50 | PZTS027 |  | Kabel napájecí sdělovací, 3x1,5 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.28 | 1273 | 26.30.50 | PZTS028 |  | Kabel optický, venkovní, 12 vláken, SM, OS2, gelový s volnou sekundární stranou, LS0H, ochrana proti hlodavcům, podélná vodotěsnost | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.29 | 1273 | 26.30.50 | PZTS029 |  | Propojovací optický kabel, SM, OS2, SC/SC, duplex, 5m | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.30 | 1273 | 26.30.50 | PZTS030 |  | Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 16mm, 350N | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.31 | 1273 | 26.30.50 | PZTS031 |  | Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 25mm, 350N | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.32 | 1273 | 26.30.50 | PZTS032 |  | Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 32mm, 350N | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.33 | 1273 | 26.30.50 | PZTS033 |  | Trubka elektroinstalační, do omítky/sádrokartonu, vnější průměr 40mm, 350N | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.34 | 1273 | 26.30.50 | PZTS034 |  | Trubka-chránička, zemní, průměr 40/33mm, HDPE, včetně protahovacího drátu | m | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.35 | 1273 | 26.30.50 | PZTS035 |  | Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, průměr 73mm, hloubka 42mm | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.36 | 1273 | 26.30.50 | PZTS036 |  | Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, průměr 103mm, hloubka 50mm | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.37 | 1273 | 26.30.50 | PZTS037 |  | Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, rozměr 150x150mm, hl.77mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.38 | 1273 | 26.30.50 | PZTS038 |  | Krabice do omítky/sádrokartonu s víčkem, rozměr 205x255mm, hl.68mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.39 | 1273 | 26.30.50 | PZTS039 |  | Rozvodná krabice do instalačních krabic KO68, pro zabezpečovací systémy, 10x letovací svorka, mikrospínač | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.40 | 1273 | 26.30.50 | PZTS040 |  | Drobný instalační materiál potřebný k dokončení realizace | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.41 | 1273 | 26.30.50 | PZTS041 |  | Výkop zeminy, pro 3x trubku HDPE, hloubka 800mm, výstražná páska, záhos, úprava terénu do původního stavu - koordinace s ostatními výkopy | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  |  |  | Ostatní náklady
| 2.1 | 1273 | 26.30.50 | PZTS041 |  | Připojení stávajícího systému EZS na hradě (18x detektor) do nového systému PZTS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2 | 1273 | 26.30.50 | PZTS042 |  | Průrazy zdivem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.3 | 1273 | 26.30.50 | PZTS043 |  | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.4 | 1273 | 26.30.50 | PZTS044 |  | Uvedení do provozu, funkční zkouška a ostatní práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.5 | 1273 | 26.30.50 | PZTS045 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.6 | 1273 | 26.30.50 | PZTS046 |  | Výchozí revize a revizní zpráva | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.7 | 1273 | 26.30.50 | PZTS047 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.8 | 1273 | 26.30.50 | PZTS048 |  | VRN | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0