## část 1
Veřejná zakázka Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy - Soupis dodávek a prací / Rozpočet a specifikace předmětu plnění
označení položky | stručný popis položky (podrobnosti - viz soubor "Popis zařízení") | nabízené plnění (název výrobce a typ, model, označení apod. nabízeného výrobku) | jednotka | počet jednotek | jednotková cena v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
S1 | směrové svítidlo pro osvětlení expozice a exponátů |  | ks | 168
L | napájecí a nosná lišta pro svítidla „S1“ |  | m | 157
S2 | lineární svítidlo pro nepřímé osvětlení |  | ks | 84
S3 | přisazené/zavěšené svítidlo pro osvětlení technických místností |  | ks | 15
S4 | osvětlení samostojné vitríny ze stropu a stran |  | kpl | 19
S5 | osvětlení vestavné vitríny ze stropu a stran |  | kpl | 23
S6 | svítidla v panelu podsvětlující grafiku |  | ks | 19
S7 | svítidlo pro pracovní stůl |  | ks | 10
S8 | bodové svítidlo zabudované ve stole osvětlující exponát pod stropem |  | ks | 1
S9 | lustr technický |  | ks | 4
S10 | stojanové svítidlo (technické) pro celkové osvětlení |  | ks | 6
S11 | svítidlo nástěnné (technické) |  | ks | 3
S12 | osvětlení historizující vitríny ze stran |  | kpl | 23
S13 | svítidlo stávající repasované | -- | ks | 5
S14 | lustr velký historický nebo historizující |  | ks | 1
S15 | lustr střední historický nebo historizující |  | ks | 2
S16 | nástěnné svítidlo historické nebo historizující |  | ks | 2
V1 | retro vypínač porcelánový otočný |  | ks | 18
Z1 | retro zásuvka porcelánová |  | ks | 37
V2 | vypínač |  | ks | 10
Z2 | zásuvka |  | ks | 81
Cena celkem v Kč bez DPH | [5 empty] | 0
DPH v Kč | [5 empty] | 0
Cena celkem v Kč vč. DPH | [5 empty] | 0
Poznámka:
Cena položky zahrnuje vždy veškeré náklady na její realizaci dle zadávací dokumentace. Uvažuje se cca 3 bm kabeláže na připojovanou jednotku.
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole tabulky. Dodavatel není oprávněn změnit či odstranit žádnou ze shora uvedených položek. Tyto pokyny před finalizací dokumentu dodavatel vymaže.