# Odběratel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

# Příloha č. 1

# k smlouvě o dodávce tepelné energie č.

# Přehled odběrných míst, plánovaný odběr, charakteristiky dodávky,

# měřící místa

1.1	Seznam odběrných míst:

Odběrné místo TE :	Hl. uzávěry na vstupu do areálu. Odběrné místo je totožné s měřícím místem.

| Zdroj | Odběrné místo | Adresa | Objekt | Plánované GJ | Výkon [kW] | Tlakový rozdíl [kPa] | objemový průtok [m3/hod] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nemocnice Třebíč | Purkyňovo nám. 133/2 |  | 25.000 | 6.700 | 100 | 140 |

Odběrné místo pára:	Certuss Universal 850, VZT operační sály

| Zdroj | Odběrné místo | Adresa | Objekt | Plánované GJ | Výkon [kW] | Tlak [bar] | Teplota [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nemocnice Třebíč | Purkyňovo nám. 133/2 | Operační sály | 3.000 | 850 | 8 | 170 |

  - Teplota, tlak

| Venkovní teplota | 15,0o C | 13,0o C | 11,0o C | 9,0o C | 7,0o C | 5,0o C | 3,0o C | 1,0o C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota topného média | 85,0o C | 85,0o C | 85,0o C | 85,0o C | 90,0o C | 90,0o C | 90,0o C | 90,0o C |
|  | 70,0 oC | 72,0 oC | 74,0 oC | 75,0 oC | 76,0 oC |  | 77,0 oC | 78,0 oC |
| Venkovní teplota | -1,0o C | -3,0o C | -5,0o C | -7,0o C | -9,0o C | -11,0o C | -13,0o C | -15,0o C |
| Teplota topného média | 95,0o C | 99,0o C | 101,0o C | 103,0o C | 105,0o C | 105,0o C | 105,0o C | 105,0o C |

  - Roční průběh odběru TE

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 18,0 | 14,5 | 14,0 | 9,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 8,0 | 12,0 | 16,5 | 100 |

V …………… dne ………………..	V Třebíči dne ……………………………

…………………………………….	………………………………………

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Ing. Eva Tomášová

Dodavatel	Odběratel