## ROZPISKA
R15
R14
R13
R12
R11
R10
R09
R08
R07
R06
R05
R04
R03
| ±0,000= 503,86 m n.m. | [5 empty] | R02
[5 empty] | SOUŘ.SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK |  | R01 |  |  | ZAPRACOVÁNÍ DOPORUČENÍ EP | [5 empty] | 10/2019
SCHÉMA / SCHEME |  |  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV |  | No.REV |  |  | POPIS / DESCRIPTION | [5 empty] | DATUM / DATE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER | [8 empty] | OBJEDNATEL / CLIENT
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [9 empty] | KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57/1882, 587 33, JIHLAVA
PROJEKTANT / DESIGNER | [8 empty] | VYPRACOVAL / DRAWN BY |  |  |  |  | KONTROLOVAL / CHECKED BY
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [5 empty] | ING. JIŘÍ HOUDA |  |  |  |  | ING. MARTIN CHROMJAK
[9 empty] | ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE |  |  |  |  | SCHVÁLIL / APPROVED BY
[9 empty] | ING. MARTIN CHROMJAK |  |  |  |  | ING. JIŘÍ HOUDA
NÁZEV ZAKÁZKY / PROJEKT NAME
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko - porodnického a neurologického oddělení
STUPEŇ PD / PROJECT STAGE | [5 empty] | MĚŘÍTKO / SCALE | [7 empty] | DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE |  |  | POČET A4 / NUMBER OF A4
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ | [10 empty] | 08/ 2019 |  |  |  |  | 2
NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
SO 009 - PAVILON č. 09 DGPN
NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME
TABULKA PRVKŮ PBŘ
NÁZEV SOUBORU / FILE NAME | [15 empty] | KOPIE / COPY
1110789 | DURSP |  |  | D | 009 |  |  | 100 |  |  |  | 2007 |  |  | 01
ČÍSLO PROJEKTU | STUPEŇ PD | OBCHODNÍ SOUBOR |  | ČÁST | SO/IO |  |  | PROFESNÍ DÍL |  |  | DILATACE | ČÍSLO DOKUMENTU |  |  | REVIZE
PROJEKT NUMBER | PROJECT STAGE | BUSINESS PART |  | PART | OBJECT NAME |  |  | PROF. PART |  |  | DILATATION | DOCUMENT NUMBER |  |  | REVIZION

## Prvky PBR
stavební objekt: | SO 009 - PAVILON č. 09 DGPN | [11 empty] | revize dokumentu: | 01
dokument: | TABULKA PRVKŮ PBŘ | [11 empty] | aktuální stav ke dni: | 08/ 2019
Kód | Název | Specifikace | Rozměry [mm] | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np | 5.np | střecha | mosty | měrná jednotka | Celkem | Poznámka
PB.001 | PHP prášek 183B | Přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 183B, 6kg, vč. kovové skříňky se zámkem, kotvení na stěnu a první revize | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ks | 4 | parking
PB.002 | PHP prášek 21A | Přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 21A, 6kg, vč. držáku, kotvení na stěnu a první revize | - | 6 | 19 | 12 | 16 | 11 | 9 | - | 4 | ks | 77
PB.003 | Zákazové, příkazové, výstražné značky | samolepka, tabulka; rozměr max A5; standard ČSN EN ISO 7010 | A6,A5 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 12 | 4 | - | ks | 72 | přesné umístění bude stanoveno v průběhu PSV
PB.004 | Únikový orientační systém | luminiscenční plastové tabulky DLE POŽADAVKŮ PBŘ; doplňující označení směru evakuace | [7 empty] | - | - | kpl | 1 | přesné umístění bude stanoveno v průběhu PSV | bar: 1.pp to 5.np
PB.005 | Evakuační plány | Zpracování evakuačního plánu dle vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, vč. edice grafických plánů úniku pro jednotlivé pozice v objektu, na nehořlavé desce vel. A2 s potiskem, vyvěšeno na viditelném místě. | A2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | 4 | ks | 32 | dokumentace bude předána uživateli digitálně a v 6 tištěných paré
PB.006 | Dokumentace požárních ucpávek a těsnění | Zpracování dokumentace a kontrola provedení požárních ucpávek a těsnění v prostupech kabelových rozvodů a instalací a stavebních spár dle vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. | - | [6 empty] | - | - | kpl | 1 | dokumentace bude předána uživateli digitálně a v 6 tištěných paré | bar: 1.pp to 5.np
PB.007 | PHP CO2 55B | Přenosný hasicí přístroj CO2, hasicí schopnost 55B, vč. držáku pro zajištění proti pádu a první revize | - | [6 empty] | - | - | ks | 1 | strojovna KGJ | bar: 1.pp to 5.np
PB.008 | PHP prášek 21A/113B | Přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 21A/113B, vč. držáku, kotvení na stěnu a první revize | - | [6 empty] | - | - | ks | 1 | strojovna KGJ | bar: 1.pp to 5.np
Poznámka: | Přenosné hasicí přístroje budou instalovány na viditelných místech, tak aby nepřekážely provozu; držadlo max. 1,5 m nad úrovní podlahy, předpokládané umístění znázorněno ve výkresové části PBŘ.
Požární ucpávky a těsnění v místě požárních předělů jsou součástí dodávky dané části TZB.
Realizace stavební konstrukce s požární odolností bude provedena dle technologického předpisu výrobce. Eventuální doplňková opatření pro zajištění PO (minerální izolace, těsnění, tmelení, krycí obložení požárními deskami) je součástí dodávky předmětné stavební konstrukce.
Identifikační štítky a označení strojů, zařízení, rozvodů a instalací objektu (při respektování zavedeného systému provozovatele) je součástí dodávky předmětného prvku.