## ROZPISKA
R15
R14
R13
R12
R11
R10
R09
R08
R07
R06
R05
R04
R03
| ±0,000= 503,86 m n.m. | [5 empty] | R02
[5 empty] | SOUŘ.SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK |  | R01
SCHÉMA / SCHEME |  |  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV |  | No.REV |  |  | POPIS / DESCRIPTION | [5 empty] | DATUM / DATE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER | [8 empty] | OBJEDNATEL / CLIENT
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [9 empty] | KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57/1882, 587 33, JIHLAVA
PROJEKTANT / DESIGNER | [8 empty] | VYPRACOVAL / DRAWN BY |  |  |  |  | KONTROLOVAL / CHECKER
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz | [10 empty] | ING. MARTIN CHROMJAK
[9 empty] | ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE |  |  |  |  | SCHVÁLIL / APPROVER
[9 empty] | ING. MARTIN CHROMJAK |  |  |  |  | ING. JIŘÍ HOUDA
NÁZEV ZAKÁZKY / PROJEKT NAME
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko - porodnického a neurologického oddělení
STUPEŇ PD / PROJECT STAGE | [5 empty] | MĚŘÍTKO / SCALE | [7 empty] | DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE |  |  | POČET A4 / NUMBER OF A4
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | [7 empty] | x |  |  | 08/ 2019 |  |  |  |  | 6
NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
SO 012 - PAVILON č. 12 PAVILON STRAVOVACÍ
NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME
TABULKA VÝROBKŮ
NÁZEV SOUBORU / FILE NAME | [15 empty] | KOPIE / COPY
1110789 | DPS |  |  | D | 012 |  |  | 100 |  |  |  | 2102 |  |  | 00
ČÍSLO PROJEKTU | STUPEŇ PD | OBCHODNÍ SOUBOR |  | ČÁST | SO/IO |  |  | PROFESNÍ DÍL |  |  | DILATACE | ČÍSLO DOKUMENTU |  |  | REVIZE
PROJEKT NUMBER | PROJECT STAGE | BUSINESS PART |  | PART | OBJECT NAME |  |  | PROF. PART |  |  | DILATATION | DOCUMENT NUMBER |  |  | REVIZION

## Kódování a poznámky
| stavební objekt: | SO 012 |  |  |  | revize dokumentu: | 00
| dokument: | TABULKA VÝROBKŮ |  |  |  | aktuální stav ke dni: | 08/ 2019
Systém kódování
Tvar kódu |  |  |  |  | Popis kódu a barevné značení
| ZM. | 0 | 0 | 0
Číselná řada podrobného členění typu
1
|  | … |  | až
999
Poznámky

## Výrobky
stavební objekt: | SO 012 | [7 empty] | revize dokumentu: | 00
dokument: | TABULKA VÝROBKŮ | [7 empty] | aktuální stav ke dni: | 08/ 2019
Označení | Název | Specifikace | Povrchová úprava | Rozměr [mm] | Umístění | Merná jednotka | Celkem | Odkaz na výkres | Poznámka | Hmotnost [kg/měr. jed.]
OV.001 | Dilatační lišta | Hliníková dilatační lišta interierová pro dodatečnou montáž | Al | 70 | 1pp | m | 2.95 | 1110789_DPS_D_012_100_3402_00_1pp_novy.dwg
OV.002 | Dilatační lišta | Hliníková dilatační lišta interierová pro dodatečnou montáž | Al | 70 | 1pp | m | 2.95 | 1110789_DPS_D_012_100_3402_00_1pp_novy.dwg
OV.003 | Dilatační lišta | Hliníková dilatační lišta fasádní pro dodatečnou montáž | Al | 70 | 1pp | m | 5.9 | 1110789_DPS_D_012_100_3402_00_1pp_novy.dwg
OV.004 | Dilatační lišta | Hliníková dilatační lišta fasádní pro dodatečnou montáž | Al | 70 | 1np | m | 11.04 | 1110789_DPS_D_012_100_3404_00_1np_novy.dwg
OV.005 | Dilatační lišta | Hliníková dilatační lišta interierová pro dodatečnou montáž | Al | 70 | 1np | m | 3.96 | 1110789_DPS_D_012_100_3404_00_1np_novy.dwg
OV.006 | Dilatační lišta | Hliníková dilatační lišta fasádní pro dodatečnou montáž | Al | 70 | 1np | m | 3.89 | 1110789_DPS_D_012_100_3404_00_1np_novy.dwg
OV.007 | Dilatační lišta podlahová | Hliníková dilatační lišta podlahová | Al | 70 | 1pp | m | 3.32 | 1110789_DPS_D_012_100_3402_00_1pp_novy.dwg
OV.008 | Dilatační lišta | Hliníková dilatační lišta interierová pro dodatečnou montáž | Al | 70 | 2np | m | 3.04 | 1110789_DPS_D_012_100_3406_00_2np_novy.dwg
OV.009 | Dilatační lišta podlahová | Hliníková dilatační lišta podlahová | Al | 70 | 1np | m | 3.62 | 1110789_DPS_D_012_100_3404_00_1np_novy.dwg
OV.010 | Dilatační lišta | Hliníková dilatační lišta fasádní pro dodatečnou montáž | Al | 70 | 2np | m | 3.91 | 1110789_DPS_D_012_100_3406_00_2np_novy.dwg
OV.011 | Odvodňovací plochý žlab V150 s odtokem DN 100 | Těleso žlabu z polymerbetonu; Bezpečnostní SF drážka; V profil pro vysokou průtokovou rychlost; Bezšroubové upevnění roštů. | nerezový rošt | 185x120/1100 | 1pp | ks | 1 | 1110789_DPS_D_012_100_3402_00_1pp_novy.dwg
OV.012 | Vymezení hranice povrchu podlah u dveří výtahů | Přechodový kovový L profil, do podlahy včetně kotvení, viditelná část šíroká 2mm, včetně spárování trvale pružným silikonem v barvě kamenné dlažby -kotvený k HH potěru podlahy (VEŘEJNÉ ČÁSTI)-výška úhelníku 15mm (35x15mm) | broušená nerez | 35x15/1500 | 1pp | ks | 1 | 1110789_DPS_D_012_100_3402_00_1pp_novy.dwg
OV.013 | Madlo na schodišti | Madlo ocelové trubkové Ø44,5/3,6, kotveno ke stěně ocelovou tyčí Ø15 mm, ve zdálenosti cca 1,0m, kotveno přes patní plech P6-120/100 + 2xkotva (např.: HILTI HST) M8 s maticovou hlavou. Návrh, výroba a montáž ochranných zábradlí dle ČSN 74 3305. Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Veškeré detaily budou zámečnicky opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány. | žárově zinkováno | 4700 | 1pp | kpl | 1 | 1110789_DPS_D_012_100_3402_00_1pp_novy.dwg | Návrh, výroba a montáž ochranných zábradlí dle ČSN 74 3305. "rozměr" - měřena reálná délka zábradlí i madla | 9.5
OV.014 | Ocelové zábradlí | Ocelové zábradlí, výška 1100 mm. Madlo hranaté 50/50/2. Nosné sloupky JACKL 40/40/4 kotveny z vrchu do železobetonové atiky po cca 1,3m přes patní plech P8-170x140 + 4xkotva (např.: HLTI HST)M12 s maticovou hlavou. Výplň tyčová 40/12 mm, max. vzdálenost mezi tyčemi 120mm, přivařená. Návrh, výroba a montáž ochranných zábradlí dle ČSN 74 3305. Veškeré detaily budou zámečnicky opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány. | ral 9006 | 5600 | 1np | kpl | 1 | 1110789_DPS_D_012_100_3404_00_1np_novy.dwg | Návrh, výroba a montáž ochranných zábradlí dle ČSN 74 3305. "rozměr" - měřena reálná délka zábradlí i madla | 1217.48
OV.015 | Deśťový svod | Dešťový svod ø125mm - Pozinkovaný barevný plech | nátěr KOMAXIT IGP 521 | 4700 | 1np | kpl | 1 | 1110789_DPS_D_012_100_3404_00_1np_novy.dwg |  | 1217.48
OV.016 | Interierový parapet | Plastový, lepený barva bílá | RAL 9010 | 2100x120 | 1np |  | 1 | 1110789_DPS_D_012_100_3404_00_1np_novy.dwg
OV.017 | Exterierový parapet | Poplastovaný plech, lepený barva RAL 9010 | Poplastovaní barvy RAL 9010 | 2100x220 | 1np |  | 1 | 1110789_DPS_D_012_100_3404_00_1np_novy.dwg
OV.018 | Větrací mřížka | Venkovní hliníková mřížka s pevnými žaluziemi WDP o rozměru 300x150 mm, Teplota max [°C]: -40 až +60, zapuštěná o 25mm, rozteč lamel 20mm, natočení 45°. |  | 150x300 | 1pp |  | 1 | 1110789_DPS_D_012_100_3402_00_1pp_novy.dwg
OV.019 | Dilatační lišta podlahová | Hliníková dilatační lišta podlahová | Al | 70 | 2np | [km] | 0.00362 | 1110789_DPS_D_012_100_3406_00_2np_novy.dwg