## ROZPISKA
R15
R14
R13
R12
R11
R10
R09
R08
R07
R06
R05
R04
R03
| ±0,000= 503,860 m n.m. |  |  |  |  | R02
[5 empty] | SOUŘ.SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK | R01 |  |  | Zapracování připomínek z VŘ |  |  |  | 2020-06-18
SCHÉMA / SCHEME |  |  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV | No.REV |  |  | POPIS / DESCRIPTION |  |  |  | DATUM / DATE
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER | [7 empty] | OBJEDNATEL / CLIENT
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz |  |  |  |  | Kraj Vysočina |  |  |  | Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava
PROJEKTANT / DESIGNER | [7 empty] | VYPRACOVAL / DRAWN BY |  |  | KONTROLOVAL / CHECKER
|  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz |  |  |  |  | Petr Zeman |  |  | Ing. Martin Chromjak
[8 empty] | ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE |  |  | SCHVÁLIL / APPROVER
[8 empty] | Ing. Martin Chromjak |  |  | Ing. Jiří Houda
NÁZEV ZAKÁZKY / PROJEKT NAME
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského,
gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení
STUPEŇ PD / PROJECT STAGE |  |  |  |  | MĚŘÍTKO / SCALE | [5 empty] | DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE |  |  | POČET A4 / NUMBER OF A4
Dokumentace pro provádění stavby | [9 empty] | 08 / 2019 |  |  | 2 | A4
NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
SO 051 - SPOJOVACÍ MOST DO PAM ; SO 052 - SPOJOVACÍ MOST DO STRAVOVACÍHO PROVOZU
SO 053 - SPOJOVACÍ MOST DO DRJ II
NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
ARS - Architektonicko stavební řešení
NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME
Tabulka skladeb střech
NÁZEV SOUBORU / FILE NAME | [12 empty] | KOPIE / COPY
1110789 | DPS | D |  | 05x |  |  | 100 |  |  | 2002 |  | 01
ČÍSLO PROJEKTU | STUPEŇ PD | ČÁST |  | SO/IO |  |  | PROFESNÍ DÍL |  |  | ČÍSLO DOKUMENTU |  | REVIZE
PROJECT NUMBER | PROJECT STAGE | PART |  | OBJECT NAME |  |  | PROF. PART |  |  | DOCUMENT NUMBER |  | REVIZION

## Strechy
stavební objekt: | SO 05x |  |  |  |  | 01
dokument: | Tabulka skladeb střech |  |  |  |  | 06/2020
označení / umístění | OS Obchodní soubor | popis skladby (směrem od shora) |  | rozměr (mm) | Technická specifikace | Poznámka
|  | funkce vrstvy | materiál vrstvy
ST.551 |  | Finální hydroizolační vrstva | Vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás | 4 | s minerálním posypem tl. 4,0 mm, plnoplošně natavený | -
|  | Podkladní hydroizolace | Podkladní asfaltový sbs modifikovaný pás | 3 | samolepící s mikroventilací, tl. 2,65 mm, mechanicky kotvený skrz tepelnou izolaci k trapézovému plechu
|  | Spádová vrstva | Spádové desky tepelné izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150 s | 20 | tl. 20-280 mm, spád 2%, ʎd=0,035 w/m.k, montážně lepené pur pěnou, mech. kotvené v rámci hydroizolace | -
|  | Tepelně izolační vrstva | Desky tepelné izolace s kombinovaným izolantem složená ze vzájemně se překrývajících desek minerální izolace (MW) tl. 2 × 30 mm a stabilizovaného pěnového polystyrenu (EPS) | 160 | pro požární odolnost konstrukce střechy REI30 | -
|  | pojistná vrstva | parozábrana - SBS modifikovaný asfaltový pás s al. výztužnou vložkou plnoplošně samolepící | 4
|  | spojovací vrstva | asfaltový penetračný a spojovací nátěr
|  | nosná konstrukce | TRAPÉZOVÝ PLECH |  |  | -
|  |  | celková tl. skladby | 191