## List1
Akce: |  | Přístřešek na posypový inertní materiál
Investor: |  | KSÚS Vysočiny, Kosovská 1122/16, 589 01 Jhlava
Místo stavby: |  | Hrotovice, P.Č. 671/1
Stavební díl: |  | Zařízení silnoproudé elektotechniky + ochrana před bleskem a přepětím
Zak.č.: |  | 836/19
Datum: |  | 011.2019
ROZPOČET
REKAPITULACE NÁKLADŮ
| I. | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0
| II. | PŘÍPRAVA PRO SLP |  |  |  | 0
| III. | SPECIFIKACE |  |  |  | 0
| IV. | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0
|  | ZRN |  |  |  | 0
|  | VRN |  |  |  | 0
výchozí revize
|  | CELKOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0
I. ELEKTROINSTALACE
| A. | Montáž |  |  | 0
| B. | Materiál nosný |  |  |  | 0
| C. | Materiál podružný =5% z B |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE - SOUČET (A+B+C) |  |  |  | 0
|  | PPV =6% z (A+B+C) |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE - CELKEM |  |  |  | 0
II. Příprava pro SLP
| A. | Montáž |  |  | 0
| B. | Materiál nosný |  |  |  | 0
| C. | Materiál podružný =5% z B |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE - SOUČET (A+B+C) |  |  |  | 0
|  | PPV =6% z (A+B+C) |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE - CELKEM |  |  |  | 0
III. SPECIFIKACE
|  | Specifikace -součet |  |  |  | 0
|  | Přirážka na dopravu 5,2% |  |  |  | 0
|  | Přirážka na přesun 1% |  |  |  | 0
|  | SPECIFIKACE CELKEM |  |  |  | 0
IV. Demontáže
|  | Demontáže -součet |  |  |  | 0
|  | Demontáže CELKEM |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
a) montáže
C 21 M
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 210 01-0002 | Zásuvková skříň NG SJ 53036 01 | 1 | m |  | 0
2. | 210 01-0003 | Trubka ohebná copoflex | 42 | m |  | 0
3. | 210 01-0092 | Trubka PVC tuhá-23mm | 36 | m |  | 0
3. | 210 01-0301 | Smršťovací návlek na kabel | 2 | ks |  | 0
4. | 210 01-0321 | Folie výstražná | 38 | ks |  | 0
5. | 210 01-0321 | Svorka zemní | 22 | ks |  | 0
6. | 210 01-0321 | Gumoasfalt suspenze SA IV | 2 | kg |  | 0
7. | 210 01-0351 | Krabicová rozvodka IP 54. | 2 | ks |  | 0
8. | 210 01-0521 | výkop kabelové rýhy | 38 | m |  | 0
9. | 210 02-0951 | Výstražná tabulka | 2 | ks |  | 0
10. | 210 10-0173 | Ukončení kabelů do 3x2,5 | 8 | ks |  | 0
11. | 210 10-0155 | Ukončení kabelů do 5x6 | 2 | ks |  | 0
12. | 210 11-0041 | kabelové lože pískové | 38 | m |  | 0
13. | 210 11-0043 | Spínač seriový 250V, 10A, řaz.5 IP44 | 2 | ks |  | 0
14. | 210 11-0045 | Zához kabelové rýhy | 38 | m |  | 0
15. | 210 11-0045 | Hutnění zeminy strojně | 3.8 | m3 |  | 0
16. | 210 11-0152 | Cement | 40 | kg |  | 0
17. | 210 11-0081 | Odvoz zeminy | 3.8 | m3 |  | 0
18. | 210 11-1011 | Odstranění krytu z betonu | 1.4 | m2 |  | 0
20. | 210 20-0054 | Reflektor LM 34300004 PANLUX | 4 | ks |  | 0
24. | 210 80-0105 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 4 | m |  | 0
25. | 210 80-0105 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 20 | m |  | 0
26. | 210 80-0106 | Kabel CYKY-J 5x6mm2 | 44 | m |  | 0
27. | 210 80-0116 | Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 | 15 | m |  | 0
|  | montáže - součet |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
b) materiál nosný
SPCM
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. |  | Zásuvková skříň V310 - ZSF20101000 | 1 | ks |  | 0
2. | 345 | Trubka ohebná copoflex 60 mm | 42 | m |  | 0
3. | 345 | Trubka PVC tuhá-23mm | 36 | m |  | 0
4. | 345 | Smršťovací návlek na kabel | 2 | m |  | 0
4. | 345 | Folie výstražná | 1 | ks |  | 0
5. | 345 | Svorka zemní | 3.8 | m3 |  | 0
6. | 345 | Gumoasfalt suspenze SA IV | 38 | m |  | 0
7. | 345 | Krabicová rozvodka IP 54. | 2 | ks |  | 0
8. |  | výkop kabelové rýhy | 2 | ks |  | 0
9. | 345 | Výstražná tabulka | 1 | ks |  | 0
10. | 345 | Ukončení kabelů do 3x2,5 | 2 | ks |  | 0
11. | 345 | Ukončení kabelů do 5x6 | 1 | ks |  | 0
12. | 345 | kabelové lože pískové | 40 | kg |  | 0
13. | 345 | Spínač seriový 250V, 10A, řaz.5 IP44 | 22 | ks |  | 0
14. | 345 | Zához kabelové rýhy | 1 | kg |  | 0
20. | 341 | A- Svíť. Reflektor LED 30W 2400 lm | 4 | m |  | 0
21. | 341 | Svítidlo zářivkové 2 zdroje + kryt | 20 | m |  | 0
22. | 341 | Svítidlo nouzové | 44 | m |  | 0
23. | 341 | Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 | 15 | m |  | 0
24. | 348 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 4 | ks |  | 0
|  | materiál - součet |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - Bleskosvod
a) montáže
C 21M, C 22M
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 210 01-0002 | Zemní páska FeZn 30x4 mm | 95 | m |  | 0
2. | 210 01-0003 | Kulatina FeZn průměr 10 mm | 20 | m |  | 0
3. | 210 01-0301 | Kulatina AlMgSi průměr 8 | 70 | m |  | 0
4. | 210 01-0313 | svorka okapová | 3 | ks |  | 0
5. | 210 01-0521 | svorka L pro připojení jímacího vedeni | 105 | ks |  | 0
6. | 210 10-0251 | zkušební svorka SZ | 5 | ks |  | 0
7. | 220 73-0001 | podpěra PV 01 - 06 do zdi | 27 | ks |  | 0
8. | 220 73-0001 | svorka ss | 33 | ks |  | 0
9. | 220 73-0221s | zemní svorky | 22 | ks |  | 0
|  | montáže bleskosvod - součet |  |  |  | 0
Položkový soupis nákladů - Bleskosvod
b) materiál nosný
SPCM
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1. | 345 | Zemní páska FeZn 30x4 mm | 95 | m |  | 0
2. | 345 | Kulatina FeZn průměr 10 mm | 20 | m |  | 0
3. | 345 | Kulatina AlMgSi průměr 8 | 70 | m |  | 0
4. | 345 | svorka okapová | 3 | ks |  | 0
5. | 345 | svorka L pro připojení jímacího vedeni | 105 | ks |  | 0
6. | 345 | zkušební svorka SZ | 5 | ks |  | 0
7. | 341 | podpěra PV 01 - 06 do zdi | 27 | ks |  | 0
8. | 341 | svorka ss | 33 | ks |  | 0
9. | 341 | zemní svorky | 22 | ks |  | 0
|  | materiál bleskosvod - součet |  |  |  | 0
III. SPECIFIKACE
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
1 |  | Doplnění rozvodnice RP-solnička
IP 44/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnicemi, nátěr, čistění
doplnění 1 x jistič jednopól B 10A, úprava stávajících jističů
|  |  | 1 | kompl |  | 0
|  | specifikace součet |  |  |  | 0
IV. DEMONTÁŽE
Položkový soupis nákladů - II. Demontáže
a) montáže
C 21 M
P.č. | Položka | Název | Množství | MJ | Cena/MJ | Celk.cena
2. |  | Likvidace odpadů | 1 | kom |  | 0
|  | demontáže - součet |  |  |  | 0