Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Gymnázia Havlíčkův Brod

Doplněk projektové dokumentace

SPECIFIKACE – Mobiliář

Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení

Vzhled a rozměry jsou v základních parametrech závazné, detailní parametry a barevnost bude dodavatel před zahájením realizace konzultovat s kontaktní osobou objednatele pro věci technické.

skládací židle zahradní, kovová konstrukce - černá barva, sedák a opěradlo z latí - akátové dřevo

stůl zahradní, kovová konstrukce - černá barva, deska akátové dřevo - kruhová deska z latí, průměr 1,2 m

požadovaný vzhled

venkovní odpadkový koš se stříškou, s vnitřní vyjímatelnou nádobou ze zinkovaného plechu, konstrukce z ocelových profilů - černá barva, boční výplň z impregnovaného dřeva profilu 3,5x2,5 cm, konstrukce připravena pro kotvení k podlaze, rozměry: půdorys 40x40cm, výška 80 cm + stříška

varianty požadovaného vzhledu

slunečník zahradní samostatně stojící, kovová konstrukce černé barvy s podstavcem pro zatížení betonovými dlaždicemi, stahovací a skládací, průměr 3 m, včetně dlaždic

tvar mnohoúhelník až kruh (nikoliv čtverec), barva kontrastující s barvou nábytku, např. béžová či zelená,

varianty požadovaného vzhledu

stojan na kola kovový oboustranný, černá nebo antracitová barva (práškovým vypalovacím lakem nebo zinkem), celkem 12 kol

podélný (resp. obvodový) rám z profilů min 40 x 40 mm (tl. 8 mm), oblouky z kovové pásoviny 40 mm (tl. 8 mm), šířka rámu cca 40 cm, výška oblouků cca 26 cm /nižší/ a 46 cm /vyšší/, osová vzdálenost držáků kol cca 34 cm, spoje nýtované, kotvit k zemi šrouby

požadovaný charakter vzhledu