Příloha č. 2 výzvy (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na dílčí dodávky izolačních souprav

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dodávky izolačních souprav vázané na výpůjčku automatického PCR izolátoru |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/20/24 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky izolačních souprav včetně výpůjčky 1 ks nového plně automatického PCR izolátoru Požadavky na izolační soupravy jsou uvedeny níže v tomto dokumentu; požadavky na předmět výpůjčky – PCR izolátor jsou uvedeny v samostatné příloze č. 3 Výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce (dále jen „výzva“).

- Specifikace vyšetření pro používání izolačních souprav jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – zde je také uveden i předpokládaný počet izolací za 1 rok dle statistik zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Převážnou část izolačních souprav resp. reagencií a provozního spotřebního materiálu zadavatel považuje za diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) ve smyslu Nařízení vlády č. 56/2015 o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

- Níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění jsou absolutní resp. nepodkročitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Proto je účastník povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané požadavky splňuje.

- U reagencií nesmí být při dodání exspirační doba kratší než 6 měsíců. Materiál, u něhož ke dni dodání zbývá exspirační doby méně, než je výše stanoveno, může být dodán pouze po předchozím souhlasu objednatele a případně za předem dohodnutou sníženou cenu.

- Technické NEPODKROČITELNÉ požadavky

|  | Parametr | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Označení CE, IVD | ano - ne | ….. |
| 2. | Identifikace reagencií čárovým kódem | ano - ne | ….. |
| 3. | Exspirace dodávaných reagencií minimálně 6 měsíců ode dne doručení na pracoviště | ano - ne | ….. |
| 4. | Příbalové letáky a bezpečností listy k reagenciím v českém jazyce, upozornění na aktualizaci | ano - ne | ….. |
| 5. | Izolační soupravy plně kompatibilní s plně automatickým PCR izolátorem viz. př. 3 | ano - ne | ….. |
| 6. | Reagencie pro izolační kity připraveny v jednorázových reagenčních kazetách bez nutnosti reagencie uchovávat ve speciálních nádobách | ano - ne | ….. |
| 7. | Reagencie v systému „ready to use“ | ano - ne | ….. |
| 8. | Dostupnost kitů pro izolaci nukleových kyselin z různých typů vzorků a to bakteriální, fungální DNA nebo virové NK | ano-ne | ….. |
| 9. | Izolační kit obsahuje veškerý potřebný spotřební materiál (zkumavky, špičky, spotřební plast) je obsažen | ano - ne | ….. |
| 10. | Čistota izolátu alespoň OD 260/280 = 1,7-2 | ano - ne | ….. |
| 11. | Izolovaná nukleová kyselina (NK) musí být nedegradovaná a umožňovat následné molekulárně biologické zpracování | ano - ne | ….. |
| 12. | Izolovaná NK lze použít ihned po skončení izolace | ano - ne | ….. |

V ……………………………dne…………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení