## specifikace
DNS IT 236
Příloha č. 1 Výzvy - Technická a množstevní specifikace
Číslo | Název předmětu | CPV kód | Požadavky na provedení (minimální technická specifikace) * |  | Nabízený produkt** | Celkový požadovaný počet kusů | Měrná jednotka | Maximální přípustná jednotková cena (dodání + servis za 5 let) bez DPH *** | Sazba DPH v % | Jednotková cena za MJ (dodání + servis za 5 let) bez DPH | Výše DPH za MJ (v Kč) | Jednotková cena za MJ včetně DPH | Celková cena za položku bez DPH | Výše DPH (v Kč) | Celková cena za položku včetně DPH
1 | Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID) | 30233141-1 | viz List1 |  |  | 1 | ks | 550000 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA:
bez DPH: | 0
výše DPH: | 0
s DPH: | 0
Nabídková cena za dodání diskového pole - bez servisu (informativně):
bez DPH:
výše DPH: | 0
s DPH: | 0
Cena za servis za 1 rok (informativně): |  |  |  | Cena za servis za 5 let (informativně):
bez DPH: |  |  |  | bez DPH: | 0
výše DPH: | 0 |  |  | výše DPH: | 0
s DPH: | 0 |  |  | s DPH: | 0
* zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Rovnocenné řešení uvede účastník zadávacího řízení do přílohy kupní smlouvy (do samostatného sloupce, který vytvoří) včetně ceny podle způsobu stanoveného v bodě 5 Výzvy. ** účastník zadávacího řízení uvede obchodní název a popis nabízeného řešení *** zadavatel upozorňuje, že se jedná o cenu, která nesmí být překročena. V případě překročení maximálně přípustné jednotkové ceny bude nabídka takového účastníka zadávacího řízení vyřazena a účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení

## List1
List 1
Druh dodávky | Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
CPV kód | 30233141-1
Popis | Minimální požadované vlastnosti
Diskové pole - 1 ks | Záměrem zadavatele je pořízení diskového pole, která bude sloužit jako výkonná datová kapacita pro virtualizační platformu provozovanou na VMware vSphere 6.7 a provoz ostatních interně poskytovaných služeb. Zadavatel požaduje dodání diskového pole modulárního designu splňující následovné požadavky: • základní jednotku se dvěma hot-swap redundantními řadiči minimálně v režimu Active-Active • musí umožňovat rozšíření diskové kapacity pomocí připojení bezřadičových diskových polic/skříní (minimálně 4) • musí být rozšiřitelné na minimálně 300 disků (2,5", 3,5" nebo mix) • musí podporovávat smíšené použití disků (např. SAS, NL SAS, nebo SSD) v rámci jedné jednotky (police) • všechny aktivní komponenty, jako jsou ventilátory, zdroje, řadiče, musí být redundantní a vyměnitelné za chodu (hot-swap). Porucha jedné komponenty nesmí způsobit ztrátu dostupnosti diskových oddílů • výpadek či odstávka libovolného jednoho řadiče diskového pole nesmí způsobit nefunkčnost služeb diskového pole. • firmware řadičů lze aktualizovat za běhu, bez dopadu na poskytované funkcionality • musí podporovat poskytování informací pomocí SNMP protokolu • musí umožňovat odesílání chybových hlášení emailem • musí mít implementovány následující funkcionality: - Thin provisioning na úrovni diskových oddílů LUN - Snapshoting na úrovni volume/LUN - LUN copy - RAID 5, 6, 10, nebo ekvivalentní technologie se stejnou nebo lepší úrovní zabezpečení - Podpora QoS (Limity lze definovat per volume/LUN) - externí virtualizace (možnost připojit pole jiných výrobců a virtualizovat je) cílem je připojení stávajících polí firmy HP
• diskové pole musí být dodavatelem navržena tak, aby plně spolupracovala s virtualizační platformou VMware vSphere 6.7, zařízení musí být uvedeno v seznamu dostupném na https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san • diskové pole musí poskytovat vSphere APIs for Storage Awareness (VASA) provider, zařízení musí být uvedeno v seznamu dostupném na https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vvols • diskové pole musí zajištovat zotavení po selhání disku, tj. opětovné zajištění požadovaného zabezpečení (redundance) dat (např. rekonstrukce RAID skupiny za využití hot-spare disků). Zotavení po selhání disku musí být provedeno automaticky, bez ručního zásahu obsluhy • musí umožňovat on-line firmware upgrade na řadičích i discích • musí umožňovat přesouvání LUNu mezi různými druhy disků za chodu • musí podporovat minimálně tříúrovňový subLUN tiering • musí disponovat možností funkcionality umožňující synchronní/asynchronní replikaci dat do vzdálené lokality pomocí protokolů FC a IP (licence není součástí poptávky) • kromě blokových protokolů musí pole podporovat také souborový přístup s protokoly SMB 3.0 a NFS v4 • management rozhraní musí podporovat protokol IPv4, IPv6 • musí poskytovat vzdálený management s grafickým rozhraním dostupným přes zabezpečený protokol HTTPS z prohlížečů Firefox a Chrome na běžných platformách Windows, Linux a MacOS • musí poskytovat vzdálený management přes příkazovou řádku CLI dostupnou po SSH protokolu
Každý řadič bude obsahovat: | • celkově musí být k dispozici minimálně 10 univerzálních portů, přičemž platí, že řadič obsahuje: • nejméně 4 pozice pozice s podporou FC 16Gbps pro připojení k SAN infrastruktuře • nejméně 2 pozice pozice s podporou 10GbE iSCSI/NAS • nejméně 4 pozice pozice s podporou 1GbE iSCSI/NAS • musí disponovat metalickým Ethernet portem pro připojení managementu • vyrovnávací paměť (CACHE) nejméně 16GB RAM • cache řadičů musí být zabezpečena proti ztrátě nebo poškození dat při výpadku napájení nebo selhání jednoho řadiče
Požadované počty a typy disků diskového pole: | • diskové pole musí být osazeno minimálně 9 ks disků v celkové kapacitě minimálně 8,64 TB (součet čisté kapacity osazených disků) • typ osazených disků musí být SSD • možnost rozšířit kapacitu o minimálně dalších 16 disků bez nutnosti dokupování dalších expanzí
Obecné požadavky: | • Vyžadují-li některé funkcionality diskového pole SW licenci, musí být součástí nabídky. • Veškeré funkčnosti i licence nutné pro provoz nebo uvedené v této specifikaci musí být dostupné a plně funkční i po vypršení servisní podpory výrobce. • Záruka poskytovaná na diskové pole je požadovaná v délce minimálně 60 měsíců v místě instalace s pokrytím 24h x 7 dní v týdnu a se zaručenou odezvou na nahlášení závady do 4 hodin. • Součástí záruky musí být i nárok na nové verze software dodaného k diskovému poli po celou dobu trvání záruky. • Součástí dodávky musí být i montáž zařízení do 19“ stojanu (racku), oživení, příprava prostředí pro správu diskového pole, aktualizace firmware.
Zboží nebude použité ani repasované