Zadávací dokumentace

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | Laboratorní stoly pro elektrotechnická měření |
| --- | --- |
| Zadavatel |
| Název: | Střední škola stavební Třebíč |
| IČO : | 60418451 |
| Adresa sídla: | Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Ing. Jiří Kurka, ředitel školy |
| Kontaktní osoby: | Ing. Zdeněk Menoušek |
| Telefon: | 568 606 414 |
| E-mail: | menousek@stavtr.cz, |

# Článek 1

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

Laboratorní stoly pro elektrotechnická měření – 5 kusů. Požadujeme pevné stoly s vestavnými kvalitními měřicími přístroji s vysokým komfortem obsluhy a vynikající přesností, vyrobené v souladu s normami CE dle níže uvedené technické specifikace.

5 laboratorních stolů s vestavnými měřicími přístroji pro elektrotechnická měření

Specifikace 5 stolů:

- pracovní deska 1600 x 800 x 25 mm,

- pracovní deska ve výšce 800 mm

- přístroje umístěny v zavěšené  nástavbě nad pracovní deskou

- nástavba je doplnitelná o další přístroje a moduly

- volná místa nástavby bez přístrojů zaslepena krytkou

- kovová nosná část, nohy stolu jsou vybaveny vyrovnávacími šrouby

- povrchová úprava konstrukce opískovaný rám

- práškovací lak barva RAL 7016

- deska lamino tloušťky min. 25 mm olemované plastovou ABS páskou 2 mm.

- povrch desky: šedá kůže, jemná struktura.

Přístroje a příslušenství každého stolu:

- centrální 1F vypínací tlačítko (total stop), chránič, jistič 16A, vypínací tlačítko vypíná napětí v celém stole, jistič a chránič je společný pro všechny přístroje ve stole

- každý stůl má sběrnici pro případné připojení dalších přístrojů a modulů, napájení stolu provedeno pohyblivým přívodem na konci opatřeným vidlicí

- minimálně 2ks 1F zásuvka 230V, 50Hz, 16A

- dvojnásobný stejnosměrný zdroj s plynulou regulací 0-30V, 0-4A

- střídavý zdroj s regulací 0-250V, 0-2A

- propojovací bezpečnostní svorky pro AC 230V, minimálně 20 pozic

- nastavitelná RLC dekáda, R 1-999999Ω, L 1-99999µH, C 1-99999pF

- použité přístroje jsou určené pouze pro vestavbu

- k laboratorním stolům je nutné dodat prohlášení o shodě s příslušnými normami

- přístroje lze bez komplikací doplnit nebo vyměnit z přístrojových nástaveb po odšroubování šroubů a odpojením přístroje ze společné sběrnice uvnitř těchto nástaveb

Podrobná specifikace dílů a slepý položkový rozpočet zakázky je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

V nabídce budou podrobně rozepsány jednotlivé položky dle požadavků této zadávací dokumentace tak, aby bylo možné posoudit splnění zadávacích podmínek dodavatelem.

# Článek 2

# Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota výše uvedené zakázky činí:

415 000,- Kč bez DPH za celou zakázku.

Zadavatel upozorňuje, že shora uvedená předpokládaná hodnota zakázky je rovněž maximální cenou stanovenou pro účely této veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu a zrušit tuto veřejnou zakázku v případě, že by nabídka vybraného dodavatele obsahovala ceny vyšší, než je tato maximální cena nebo bez uvedení důvodu.

# Článek 3

# Místo a doba plnění, dodací podmínky

Plnění bude realizováno v sídle zadavatele

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9

674 01 Třebíč

Doba plnění celé zakázky se uskuteční v období od 3. 11. 2020 do 15. 12. 2020.

Dodavatel sám na vlastní náklady zajistí:

- dopravu do odborné učebny elektro Střední školy stavební Třebíč,  Kubišova 1214/9, Třebíč

- ustanovení na místo, seřízení a napojení na elektroinstalaci

- proškolení obsluhy

# Článek 4

# Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

Zadavatel stanoví obchodní a smluvní podmínky veřejné zakázky formou závazného textu smlouvy, který je přílohou č. 4 této výzvy.

Smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena dle přílohy č. 4 této výzvy s tím, že bude před podpisem doplněna o údaje z nabídky vybraného dodavatele na místech k tomu vyznačených a předepsaná příloha č. 1; tj. návrh smlouvy ve formě vyplněné přílohy č. 4 této výzvy dodavatel do nabídky nepředkládá.

Zadavatel však požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil dokument tvořící přílohu smlouvy:

- podrobnou cenovou nabídku - zpracovanou dle čI. 1.a přílohy č. 1 této výzvy

# Článek 5

# Záruční podmínky, záruční a pozáruční servis

Zadavatel vyžaduje poskytnutí záruky na stroje minimálně po dobu pěti let. Zhotovitel bude povinen případně vzniklé vady odstranit do 15-ti kalendářních dnů od oznámení reklamace.

# Článek 6

# Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

# Článek 7

# Požadavky na uvedení cen v nabídce

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za plnění podle této zadávací dokumentace, dle specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1. Nabízenou specifikaci a položkový rozpočet zapracuje dodavatel do přílohy č. 1 Kupní smlouvy.

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

Všechny případné výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel.

# Článek 8

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název/obchodní firma, sídlo/místo podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat za dodavatele, IČO, DIČ, telefon, e-mail (pro komunikaci) a URL adresu, pokud ji má.

Dodavatel předloží v nabídce následující dokumenty:

- Krycí list nabídky (viz vzor tvořící přílohu č. 2 zadávací dokumentace) - podepsaný oprávněnou osobou

- Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle čl. 10 zadávací dokumentace – viz vzor tvořící přílohu č. 3 zadávací dokumentace)

- Rozpočet a specifikace parametrů – vzor příloha č. 1 zadávací dokumentace

- Technické listy vestavných přístrojů, pokud možno foto.

- Reference a fotodokumentace nejméně 3 již provedených instalací, minimálně stejného cenového rozsahu

Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále v písemné formě. Uchazeč předloží pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky.

Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel z důvodu právní jistoty doporučuje, aby nabídka dodavatele byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Pro sestavení a vyplnění krycího listu nabídky se dodavateli doporučuje použít přílohu zadávací dokumentace č. 2 – Krycí list nabídky (vzor).

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemností na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

# Článek 9

# Podání nabídky

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídky:

od 20. 10. 2020 do 30. 10. 2020 do 11:00 hodin.

Pro posouzení včasného podání nabídky je rozhodné datum a čas doručení nabídky na podatelnu zadavatele.

Nabídka se podává v samostatné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Laboratorní stoly pro elektrotechnická měření “ NEOTEVÍRAT

Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat oznámení o případném pozdním podání nabídky.

Nabídky se podávají poštou na níže uvedenou adresu:

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9

674 01 Třebíč

nebo osobně na sekretariát školy, číslo dveří 215, telefon 568 606 411, který je pro účely tohoto výběrového řízení podatelnou zadavatele, v době dle telefonické dohody.

Rozhodne-li se uchazeč podat nabídku jiným způsobem než osobním doručením, odpovídá sám za doručení v uvedeném termínu. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik jejího převzetí zadavatelem. Za pozdní doručení nenese zadavatel žádnou odpovědnost.

# Článek 10

# Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

# Zadavatel pro účely veřejné zakázky stanoví tyto požadavky na kvalifikaci:

Základní kvalifikační předpoklady:

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 této zadávací dokumentace formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Profesní kvalifikační předpoklady:

Existenci živnostenského oprávnění a toho, že je společnost zapsaná v příslušném rejstříku, ověří zadavatel z dostupných elektronických rejstříků a pouze v případě pochybností požádá o předložení účastníka.

# Článek 11

# Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý rozsah předmětu veřejné zakázky, tj. dodávka laboratorních stolů se zabudovanými měřicími přístroji, jejich doprava, ustanovení na místo, seřízení, připojení na elektroinstalaci, a zaškolení vyučujících.

# Článek 12

# Ostatní podmínky výběrového řízení

# Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé v souvislosti s jejich účastí ve výběrovém řízení.

# Toto výběrové řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, právo změnit nebo zrušit toto výběrové řízení a právo neuzavřít smlouvu se žádným z dodavatelů. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.

# Dodavatel spolu s podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv).

# Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více samostatných nabídek nebo podá nabídku a bude současně subdodavatelem jiného dodavatele, který jeho prostřednictvím prokazuje kvalifikaci, zadavatel nabídku takového dodavatele vyřadí.

# Článek 13

# Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1:	Technická specifikace zboží a rozpočet předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2:	Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 3:	Čestné prohlášení (vzor)

Příloha č. 4:	Kupní smlouva

# V Třebíči dne 19. 10. 2020

# Ing. Jiří Kurka

# ředitel školy

Příloha č. 1

Technická specifikace zboží a rozpočet

předmětu veřejné zakázky:

Laboratorní stoly pro elektrotechnická měření

Požadujeme vysoce výkonné měřicí přístroje s vysokým komfortem obsluhy a vynikající přesností vestavené v laboratorních stolech.

Poptáváme nové, nepoužité stoly včetně příslušenství, vyrobené v souladu s normami CE dle níže uvedené technické specifikace. Všechny díly nové, nepoužité.

Laboratorní stoly pro elektrotechnická měření vhodné pro elektrotechnická měření ve výuce na středních školách.

| Technická specifikace – 5 laboratorních stolů - minimální parametry | Splňuje specifikaci | Skutečný parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Ano/Ne | (pokud se uvádí) |
| - pracovní deska 1600 x 800 x 25 mm, |  |  |
| - pracovní deska ve výšce 800 mm |  |  |
| - přístroje umístěny v zavěšené nástavbě nad pracovní deskou |  |  |
| - nástavba je doplnitelná o další přístroje a moduly |  |  |
| - volná místa nástavby bez přístrojů zaslepena krytkou |  |  |
| - kovová nosná část, nohy stolů jsou vybaveny vyrovnávacími šrouby |  |  |
| - povrchová úprava konstrukce opískovaný rám |  |  |
| - práškovací lak barva RAL 7016 |  |  |
| - deska lamino tloušťky min. 25 mm olemované plastovou ABS páskou 2 mm |  |  |
| - povrch desky: šedá kůže, jemná struktura |  |  |
| - záruka na celé zařízení min. 5 let |  |  |

| Technická specifikace zabudovaného vestavného zařízení - minimální parametry | Splňuje specifikaci | Skutečný parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Ano/Ne | (pokud se uvádí) |
| - centrální 1F vypínací tlačítko (total stop), chránič, jistič 16A, vypínací tlačítko vypíná napětí v celém stole, jistič a chránič je společný pro všechny přístroje ve stole |  |  |
| - každý stůl má sběrnici pro případné připojení dalších přístrojů a modulů, napájení stolu provedeno pohyblivým přívodem na konci opatřeným vidlicí |  |  |
| - minimálně 2ks 1F zásuvka 230V, 50Hz, 16A |  |  |
| - dvojnásobný stejnosměrný zdroj s plynulou regulací 0-30V, 0-4A |  |  |
| - střídavý zdroj s regulací 0-250V, 0-2A |  |  |
| - propojovací bezpečnostní svorky pro AC 230V, minimálně 20 pozic |  |  |
| - nastavitelná RLC dekáda, R 1-999999Ω, L 1-99999µH, C 1-99999pF |  |  |
| - použité přístroje jsou určené pouze pro vestavbu |  |  |
| - k laboratorním stolům je nutné dodat prohlášení o shodě s příslušnými normami, doloženo certifikátem zkušebny |  |  |
| - přístroje lze bez komplikací doplnit nebo vyměnit z přístrojových nástaveb po odšroubování šroubů a odpojením přístroje ze společné sběrnice uvnitř těchto nástaveb |  |  |

Nabízené laboratorní zařízení:

| Zařízení | Název (typ) zařízení | Počet ks | Cena za ks bez DPH | Cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorní stoly |  | 5 |  |  |
| Přehled zabudovaných přístrojů (přidat řádky podle potřeby) |  |  |  |  |

.

Příloha č. 2:

| Krycí list nabídky |
| --- |
| 1. Název zakázky |
| Laboratorní stoly pro elektrotechnická měření |
| 2. Zadavatel |
| Název: | Střední škola stavební Třebíč |
| IČO : | 60418451 |
| Adresa sídla: | Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Ing. Jiří Kurka, ředitel školy |
| Kontaktní osoby: | Ing. Zdeněk Menoušek |
| Telefon: | 568 606 414 |
| E-mail: | menousek@stavtr.cz |
| 3. Základní identifikační údaje dodavatele |
| Obchodní firma/název: |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Právní forma: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel.: |  |
| E-mail: |  |
| 3. Nabídková cena v Kč celkem |
| Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| 4. Osoba oprávněná jednat za dodavatele |
| Titul, jméno, příjmení | Funkce | Podpis oprávněné osoby |

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů k zakázce

„Laboratorní stoly pro elektrotechnická měření“

| Identifikační údaje dodavatele |
| --- |
| Obchodní firma/název/jméno a příjmení |  |
| IČO |  |
| Sídlo nebo místo podnikání |  |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele |  |

Prohlašuji tímto čestně, že shora uvedený dodavatel:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, proti dodavateli nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči dodavateli byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, resp. není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Vzhledem k tomu, že1:

- dodavatel je právnickou osobou, dodavatel čestně prohlašuje, že podmínku podle písm. a) shora splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu dodavatele.

- členem statutárního orgánu dodavatele je právnická osoba, podmínku podle písm. a) shora splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

- výběrového řízení se účastní pobočka závodu zahraniční právnické osoby, čestně prohlašuji, že podmínku podle písm. a) shora splňuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

- výběrového řízení se účastní pobočka závodu české právnické osoby, čestně prohlašuji, že podmínku podle písm. a) shora splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

1 Pokyn pro dodavatele: Z dílčích čestných prohlášení uvedených v jednotlivých odrážkách dodavatel použije jen ta prohlášení, která jsou pro dodavatele relevantní. Ostatní odrážky vymažte.

V …………………… dne ………

……………………………………………………………….

jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele