## silnoproud
Stavba : |  | Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě stravovací provoz, Žďárská č. p. 604 Nové Město na Moravě, 592 31 |  | Rozpočet
Objekt : |  | SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE |  | Silnoproud
| Poznámka: | - uvedené ceny jsou bez DPH
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
1 |  | Rozvaděče
1 | 001 | Rozvaděč RH, oceloplechový, vestavný rám. typ Schrack, 1 pole o rozměrech 800x1880x89 (ŠxVxH), včetně montáže, výzbroj dle projektové dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
1 | 002 | Rozvaděč R-VZT, oceloplechový, skříňový ref. typ Schrack, 1 pole o rozměrech 600x2000x400 (ŠxVxH), včetně montáže, výzbroj dle projektové dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
1 | 003 | Rozvaděč RK2, doplnění stávajícího rozvaděče dle projektové dokuemntace | ks | 1 | 0 | 0
|  | ROZAVDĚČE celkem |  |  |  | 0
3 |  | KABELY
3 | 001 | Kabel CYKY 3Cx1,5(dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 550 | 0 | 0
3 | 002 | Kabel CYKY 3Cx2,5(dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 280 | 0 | 0
3 | 003 | Kabel CYKY 3Cx4(dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 210 | 0 | 0
3 | 004 | Kabel CYKY 5Cx2,5(dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 630 | 0 | 0
3 | 005 | Kabel CYKY 5Cx4(dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 210 | 0 | 0
3 | 006 | Kabel CYKY 5Cx6(dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 280 | 0 | 0
3 | 007 | Kabel CY4 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 250 | 0 | 0
3 | 008 | Kabel CY6 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 150 | 0 | 0
3 | 009 | Kabel CY10 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 100 | 0 | 0
3 | 010 | Kabel CY16 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 100 | 0 | 0
3 | 011 | Kabel CY25 (dodávka a montáž na rošt, pevně nebo pod omítku), včetně podr.materiálu a ukončení kabelů v rozváděči | m | 25 | 0 | 0
|  | KABELY - CELKEM |  |  |  | 0
4 |  | KABELOVÉ TRASY
4 | 001 | Instalační trubka ohebná 1225 | m | 250 | 0 | 0
4 | 002 | Instalační trubka ohebná 1232 | m | 200 | 0 | 0
4 | 003 | Instalační trubka tuhá 4025LA | m | 250 | 0 | 0
4 | 004 | Instalační trubka tuhá 4032LA | m | 200 | 0 | 0
4 | 005 | Instalační trubka tuhá 4040LA | m | 100 | 0 | 0
4 | 006 | Kabelový žlab 125/100, včetně víka a nosných konstrukcí | m | 150 | 0 | 0
|  | KABELOVÉ TRASY - CELKEM |  |  |  | 0
5 |  | INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE
5 | 001 | Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže | ks | 4 | 0 | 0
5 | 002 | Tlačítkový ovladač SO1, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže | ks | 15 | 0 | 0
5 | 003 | Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže | ks | 100 | 0 | 0
5 | 004 | Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže | ks | 75 | 0 | 0
|  | INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE - CELKEM |  |  |  | 0
6 |  | Materiál jímací soustavy+svody
6 | 001 | Podpůrná trubka 3,2 m + JT 1,8 m | ks | 3 | 0 | 0
6 | 002 | Sada pro vnější upevnění vodičů HVI | ks | 3 | 0 | 0
6 | 003 | Vodič HVI long šedý | m | 284 | 0 | 0
6 | 004 | Sada koncovek vodiče HVI long šedý - vnější připojení | ks | 6 | 0 | 0
6 | 005 | Tříramenný stojan | ks | 3 | 0 | 0
6 | 006 | Betonový podstavec s klinem | ks | 27 | 0 | 0
6 | 007 | Podložka velká | ks | 9 | 0 | 0
6 | 008 | Podpěra pro ploché střechy | ks | 220 | 0 | 0
6 | 009 | Adapter pro vodič HVI | ks | 12 | 0 | 0
6 | 010 | Podpěra na stěnu pro vodič HVI | ks | 60 | 0 | 0
6 | 011 | Podložka | ks | 60 | 0 | 0
6 | 012 | DEHNalu (AlMgSi) - pospojování | m | 250 | 0 | 0
6 | 013 | DEHNalu (AlMgSi) s umělohmotným pláštěm - pospojování | m | 25 | 0 | 0
6 | 014 | Držák vedení s umělohmotným pláštěm - pospojování | ks | 20 | 0 | 0
6 | 015 | Krabice do fasády pro zkušební svorku | ks | 6 | 0 | 0
6 | 016 | Zkušení svorka UNI | ks | 6 | 0 | 0
6 | 017 | Připojovací svorka, SR02 | ks | 70 | 0 | 0
6 | 018 | Křížová svorka, SK | ks | 50 | 0 | 0
6 | 019 | Okapová svorka, SO velká | ks | 10 | 0 | 0
6 | 020 | Svorka na okapové roury, ST uni 400 mm | ks | 20 | 0 | 0
6 | 021 | Svorka na okapové roury, ST uni 800 mm | ks | 20 | 0 | 0
|  | Materiál jímací soustavy+svody - CELKEM |  |  |  | 0
9 |  | ZKOUŠKY, REVIZE, OSTATNÍ
9 | 001 | Ocelová konstrukce do 5 kg | ks | 35 | 0 | 0
9 | 002 | Ocelová konstrukce do 10 kg | ks | 55 | 0 | 0
9 | 003 | Ocelová konstrukce do 50 kg | ks | 30 | 0 | 0
9 | 004 | Ocelová konstrukce všeobecná | kg | 1500 | 0 | 0
9 | 005 | Doprava na skládku | kpl | 1 | 0 | 0
9 | 006 | Pronájem plošiny | den | 14 | 0 | 0
9 | 007 | Práce nespecifikované ceníkem | hod | 80 | 0 | 0
9 | 008 | Nepředvídatelné práce | hod | 160 | 0 | 0
9 | 009 | Doplnění podkladů od dodavatelů přip. zař. | hod | 32 | 0 | 0
9 | 010 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 60 | 0 | 0
9 | 011 | Zkušební provoz | hod | 40 | 0 | 0
9 | 012 | Realizační projektová dokumentace | hod | 50 | 0 | 0
9 | 013 | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 25 | 0 | 0
9 | 014 | Revizní práce, měření | hod | 16 | 0 | 0
9 | 015 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 16 | 0 | 0
|  | ZKOUŠKY, REVIZE, OSTATNÍ- CELEKM |  |  | 0 | 0
|  | Soupis výkonů - CELEKM |  |  | 0 | 0
Při zpracování soupisu prací a dodávek se vycházelo z daného rozsahu dokumentace.
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikace materiálu po zpracování realizačního projektu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
- součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.