I.1.2 -  Specifikace ATYPICKÉ

- 1PP,2.NP,3.NP - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum

Název akce : Krajské komunitní a poradenské  centrum,

Jihlava, třída Legionářů 36

Investor: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, třída Legionářů 1578/6, 58601 Jihlava

Stupeň PD : 	Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo : 14-20-I

Jihlava, 10/2020						      Vypracoval : Tomáš Dohnal

A01A – A16: obecně platné:

- materiál: laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL viz specifikace v úvodní části I. 1.1., provedení desek s hranou 1ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- pracovní desky, horní desky skříněk v případě že nejsou po strop v tl.38mm, stolové desky v min. tl. 25mm, povrch HPL, provedení desek s hranou 2ABS (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- barevné provedení korpusů a polic v barvě bílá (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- Police ve skříních (otevřených či uzavřených) přestavitelné po 50mm (pokud není ve výkresech uvedeno jinak)

- otevíravá dvířka skříní a zásuvek opatřit úchyty moderního hranatého designu v černé barvě (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Přesné členění a barevnost viz výkresy č. 1304 - č. 1306

A08 –horní skřínky kuchyňky– atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku tl.18 mm. Kuchyňské skříňky vybaveny sekundárním osvětlením.

Barva desek- antracit, šedá

Rozměr 3709 x 400 mm, tolerance. Spodní úroveň 1600 mm.

-otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit úchyty moderního hranatého designu dle spodních skříněk (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Přesné členění a barevnost viz výkres č. 1305

A09 – horní skřínky čajové kuchyňky– atyp. Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku tl.18 mm. Kuchyňské skříňky vybaveny sekundárním osvětlením.

Barva desek- antracit, šedá

Rozměr 2060 x 400 mm, tolerance xx. Spodní úroveň 1600 mm.

-otevíravá dvířka skříněk a zásuvek opatřit úchyty moderního hranatého designu dle spodních skříněk (jednotlivé typy nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)

Přesné členění a barevnost viz výkres č. 1305

A11 –stůl s výškově nastavitelným zdvihem pomocí plynové pružiny, nastavení zdvihu ovladačem s bezpečnostní pojistkou umístěným pod pracovní deskou. Základna obdélníkového profilu s výškovou rektifikací jednoduše přístupnou z čelní části stolu, snadno regulovatelnou bez další manipulace. Stabilní sloupové nohy obdélníkového profilu o min. rozměrech 100 x 60mm.

Výšková stavitelnost 720 – 1200mm.

Rozměr stolové desky: 1400x800mm.

Stolová deska z materiálu HPL tl.38mm

Barva podnože: černá

Barva desky: antracit, povrch perlička