# 06 - Vestavná kombinovaná lednice

Vestavná kombinovaná lednice v úsporné energetické třídě A+

Praktické přestavitelné skleněné poličky a příčky ve dveřích.

Počet polic lednice 5, počet přihrádek mrazáku 3.

Otvírání dveří zaměnitelné, instaluje se do mezery mezi skříňky.

Nábytkové dveře připevněny přímo na dveře chladničky, součástí kuchyňské linky.

Rozměry 541 x 545 mm, Výška 1772 mm.

Klimatická třída: ST

Počet přihrádek chladničky: 5

Objem lednice [l]: min 195

Objem mrazáku [l]: min 60