TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Víceramenný retraktor

Popis:

Systém pro zajištění komfortního operačního přístupu pro operátora. Chirurgické využití v rámci složitých a dlouhých operačních výkonů prováděných z „otevřeného“ přístupu.

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	330 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. V případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 15 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní specifikace |  |  |  |
| 1 | Operační „retraktorový“ systém – zdravotnický prostředek |  |  |
| 2 | Inteligentní modulární systém – moduly retraktorů, které jsou přizpůsobeny pro všechny chirurgické obory (sety úchytů, ramen, tyčí, kloubů, háků, lopatek, nástrojů… - dle řešení výrobce) |  |  |
| 3 | Vysoká stabilita systému (i u obéznějších pacientů) |  |  |
| 4 | Držák ramena individuálně nastavitelný na tzv. „bezbariérový“ režim |  |  |
| 5 | Hák oddělitelný od dříku pro lepší udržování čistoty |  |  |
| 6 | Antireflexní úprava háků (např. povrchová úprava materiálu, oplastování) |  |  |
| 7 | Minimalizace nebezpečí pro pacienta vysokofrekvenčním svodovým proudem (např. integrovaná izolace v hlavním držáku) |  |  |
| Požadovaná sestava retraktoru |  |  |  |
| 8 | Hlavní sloupek s min. 1 upínací svorkou – 1 ks |  |  |
| 9 | Spojovací rameno s upínací svorkou (případně více svorek pro upínací ramena podle řešení výrobce) – 1 ks |  |  |
| 10 | Upínací ramena k instalaci dříků s háky – 1 pár |  |  |
| 11 | Rychloupínací mechanismus na dříky háků / ramena – 6 ks |  |  |
| 12 | Listový hák (dle Fritsch, nebo obdobný tvar), cca 80 x 60 mm – 2 ks |  |  |
| 13 | Listový hák (dle Fritsch, nebo obdobný tvar), cca 90 x 105 mm – 2 ks |  |  |
| 14 | Hák (dle Langenbeck, nebo obdobný tvar), 50 x 170 mm – 1 ks |  |  |
| 15 | Hák (dle Deaver, nebo obdobný tvar), 80 x 160 mm – 2 ks |  |  |
| 16 | Držák háku (dřík), 180 mm – 4 ks |  |  |
| 17 | Držák háku (dřík), 240 mm, s kloubem – 4 ks |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 18 | Sterilizační kontejner se sítem |  |  |
| 19 | Kompletní vybavení pro bezproblémové uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti |  |  |