POLOŽKOVÝ PŘEHLED A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Inkontinence

| Položka | min. ISO savost | MJ | Předpokládaná spotřeba MJ za 48 měsíců |
| --- | --- | --- | --- |
| Fixační kalhotky |
| Fixační kalhotky ve velikosti M | - | ks | 600 |
| Fixační kalhotky ve velikosti L | - | ks | 4 000 |
| Fixační kalhotky ve velikosti XL | - | ks | 4 400 |
| Vložné pleny |
| Vložné pleny pro muže při lehké inkontinenci | 500 ml | ks | 6 400 |
| Vložné pleny unisex při lehké inkontinenci | 500 ml | ks | 6 100 |
| Vložné pleny pro ženy při lehké inkontinenci | 300 ml | ks | 900 |
| Plenkové kalhotky zalepovací |
| Plenkové kalhotky denní, ve velikosti S | 1300 ml | ks | 560 |
| Plenkové kalhotky denní, ve velikosti M | 1700 ml | ks | 13 920 |
| Plenkové kalhotky denní, ve velikosti L | 2200 ml | ks | 63 600 |
| Plenkové kalhotky denní, ve velikosti XL | 2500 ml | ks | 25 700 |
| Plenkové kalhotky noční, ve velikosti M | 2300 ml | ks | 13 200 |
| Plenkové kalhotky noční, ve velikosti L | 2800 ml | ks | 40 200 |
| Plenkové kalhotky noční, ve velikosti XL | 3200 ml | ks | 37 100 |
| Plenkové kalhotky natahovací |
| Natahovací plenkové kalhotky ve velikosti S | 1400 ml | ks | 560 |
| Natahovací plenkové kalhotky ve velikosti M | 1600 ml | ks | 9 400 |
| Natahovací plenkové kalhotky ve velikosti L | 1800 ml | ks | 16 000 |
| Natahovací plenkové kalhotky ve velikosti XL | 2000 ml | ks | 14 840 |
| Porodnické vložky |
| Porodnické vložky | - | ks | 145 600 |
| Savé podložky pod pacienty |
| Podložka 40 x 60 cm | 400 ml | ks | 2 040 |
| Podložka 60 x 60 cm | 700 ml | ks | 150 300 |
| Podložka 60 x 90 cm | 1000 ml | ks | 60 480 |
| Podložka se záložkami 60-90 x 180 cm | 1000 ml | ks | 18 720 |

Všechny inkontinenční pomůcky, vyrobené a uvedené na trh před 26. 5. 2021, jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (před novelizací). Všechny inkontinenční pomůcky, vyrobené a uvedené na trh po 26. 5. 2021, jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výrobky musí splňovat zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Výrobky jsou označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a musí být z hlediska právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče – účastník předloží doklad prohlášení o shodě.

ISO savost dle ISO 11948-1 – pro ověření požadované savosti je účastník povinen předložit oficiální certifikát ISO savosti, dokládající splnění požadovaného objemu tekutiny, který je výrobek schopen absorbovat. Certifikát musí být vystaven nezávislou testovací laboratoří, na certifikátu musí být uveden konkrétní REF kód výrobku, ke kterému se garance savosti vztahuje. Bez doložení tohoto certifikátu není minimální požadovaná savost prokázána a zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka z důvodu nesplnění požadavků na předmět plnění. Certifikát ISO savosti musí být předložen pro všechny nabízené výrobky, u kterých je savost požadována.

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Fixační kalhotky:

- elastické síťované kalhotky k bezpečné fixaci inkontinenčních vložek a vložných plen

- výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR

- bez latexu (nealergické)

- neparfémované

- z příjemného měkkého materiálu, který se nedrolí, neslepuje atd.

- dostatečně pružný materiál, který lze opakovaně použít – drží tvar při opětovné výměně vložky/vložné pleny

Vložné pleny:

- pleny pro použití s fixačními kalhotkami, pro dospělé

- výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR

- bez latexu (nealergické)

- neparfémované

- výrobek musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny

- výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu (bariéry po okrajích)

- výrobky musí být z prodyšného materiálu

- vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit

Plenkové kalhotky zalepovací:

- zalepovací plenkové kalhotky pro dospělé, k použití na noc a den

- výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR

- bez latexu (nealergické)

- neparfémované

- výrobky musí být z prodyšného materiálu – boční část kalhotek pouze z netkaného textilu, bez přítomnosti PE fólie

- vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit

- výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu (bariéry po okrajích)

- výrobky musí obsahovat minimálně 4 lepicí pásky na suchý zip pro opětovné nalepení a odlepení kdekoli na přední straně plenky

- výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy + superabsorbent

- superabsorbent musí být jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát

- výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu

- výrobky musí obsahovat indikátor stavu pleny – vlhkosti (naplnění pleny)

- barevné rozlišení výrobků

Natahovací plenkové kalhotky:

- natahovací plenkové kalhotky pro dospělé, k použití pro mobilní pacienty

- výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR

- bez latexu (nealergické)

- neparfémované

- výrobky musí být z prodyšného materiálu – boční část kalhotek pouze z netkaného textilu, bez přítomnosti PE fólie

- vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit

- výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu (bariéry po okrajích)

- výrobek musí být v horní části z pružného materiálu, díky kterému se jednoduše navléká a přizpůsobí se tělu pacienta (např. elastické gumičky po stranách)

- výrobek lze po použití jednoduše sejmout z těla pacienta roztržením bočních švů

- výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy + superabsorbent

- superabsorbent musí být jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát

- výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu

- výrobky musí obsahovat indikátor stavu pleny – vlhkosti (naplnění pleny)

- barevné rozlišení výrobků

Porodnické vložky:

- porodnické vložky pro ženy po porodu

- výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR

- bez latexu (nealergické)

- neparfémované

- výrobek musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny

- výrobek musí být z vysoce prodyšného materiálu

- výrobek musí mít délku minimálně 25 cm

Savé podložky pod pacienty:

- podložka 40 x 60 cm – min. plocha savého jádra 34 x 52 cm

- podložka 60 x 60 cm – min. plocha savého jádra 52 x 52 cm

- podložka 60 x 90 cm – min. plocha savého jádra 52 x 78 cm

- podložka se záložkami pod matraci 60-90 x 180 cm – min. plocha savého jádra 52 x 78 cm

- prokazatelné drenážní kanálky (výlisky) o velikosti max. 20 x 20 mm v savé části tak, aby nedocházelo k hromadění tekutiny a obsahu podložky v jednom místě

- vnitřek podložky se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit, žmolkovat a trhat

- výrobek musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny

- podložka zabrání prosaku tekutiny na lůžko (bariéry po okrajích)

- podložka má protiskluzový povrch na nesavé straně, není kluzká na lůžku