## Zkrácený seznam pro tisk
Příloha č. 4 výzvy
Přehled měřicí a regulační techniky (techniky řízené či monitorovaných systémem MaR)
č. | Typ technologie | Počet | Služba
1 | Vzduchotechnika komplexní | 40 | FZ, ZBFI
2 | Vzduchotechnika jednoduchá | 46 | FZ, ZBFI
3 | Ventilátor | 79 | FZ, ZBFI
4 | Havarijní a zabezpečovací prvky (tlak, plyn, teplota, signál) | 17 | FZ, ZBFI
5 | Zdroj komplexně řízený či monitorovaný (vyvíječe páry, kogenerační jednotky) | 12 | FZ, ZBFI
6 | Topný okruh | 31 | FZ, ZBFI
7 | Teplá užitková voda (počet nahřívaných celků) | 9 | FZ, ZBFI
8 | Zdroj komplexně řízený či monitorovaný (chlazení) | 4 | FZ, ZBFI
9 | Chladicí okruh | 9 | FZ, ZBFI
10 | Klapka | 113 | FZ, ZBFI
11 | Dieselagregát | 1 | FZ, ZBFI
12 | Meteostanice | 1 | FZ, ZBFI
13 | Podstanice řad PX | 45 | ZPÚ
14 | IRC regulátor RXC, RXB | 113 | ZPÚ
15 | PC server | 1 | ZPÚ
Vysvětlivky:
Zkratka | Servisní služba | Popis servisní služby
ZPÚ | Základní provozní údržba | Základní kontrola provozování zařízení, identifikace neprofesionálních zásahů či chybějících provozoních řádů. Prováděno 1x ročně.
FZ | Funkční zkouška zařízení | Celkový rozbor funkčnosti definovaného technologického celku. Detailní porovnání návrhového a aktuálního stavu systému. Prováděno 1x ročně.
ZBFI | Zkouška bezpečnostních funkcí a integrací | Simulace poruchových stavů a testování požadovaných bezpečnostních funkcí dle projektové dokumentace. Testování odezvy kritických senzorů. Prováděno 1x ročně.