příloha č. 6

Seznam nástrojů, které budou součástí dodávky – VZ/2/2015

| Počet kusů | Rozměry | Název nástroje |
| --- | --- | --- |
| 5 | --- | nosní zrcátko pro děti |
| 8 | --- | nosní zrcátko pro dospělé |
| 1 | 8 cm | ušní kleště |
| 1 | 6 cm | ušní kleště |
| 5 | 15 cm | aplikátor tamponů |
| 5 | 13 cm | aplikátor tamponů |
| 1 | 15 cm | držák jehel |
| 2 | 3 mm | odsávací kanyla |
| 2 | 3,5 mm | odsávací kanyla |
| 2 | 4,5 mm | odsávací kanyla |
| 10 | --- | ušní kyreta |
| 2 | 14,5 cm | ušní háček |
| 2 | 2,5 mm | drenážní kanyla |
| 1 | 6 cm | nosní kleště - pro tampóny |
| 3 | 10 cm, průměr 1,5mm | odsávací kanyla |
| 6 | 10 cm, průměr 2 mm | odsávací kanyla |
| 3 | 10 cm, průměr 2,5 mm | odsávací kanyla |
| 2 | --- | adaptér pro odsávací kanyly |
| 1 | --- | Bowan sonda |
| 1 | 14 cm | Joseph nůžky |
| 1 | 12,5 cm | chirurgická rukojeť |
| 200 | --- | žiletka |
| 2 | 10 cm | Lichtwitz trokar |
| 1 | 25 cm | ledvinka |
| 1 | 14,5 cm | rovné nůžky |
| 1 | 14,5 cm | tamponážní kleště |
| 1 | 20 cm | zoubkované kleště |
| 15 | 19 cm | ústní lžíce |
| 5 | vel 0 | laryngální zrcátko |
| 8 | vel 2 | laryngální zrcátko |
| 6 | vel 6 | laryngální zrcátko |
| 5 | vel 8 | laryngální zrcátko |
| 1 | --- | paracentézní jehla |
| 5 | 14,5 cm | kleště s otvorem |
| 1 | 14,5 cm | kleště |

Cena celkem bez DPH = xxxxxx Kč