Příloha č. 2/zadávací dokumentace

Požadavky na zpracování generelu areálu Nemocnice Pelhřimov

# Cíl projektu

Cílem vypracování generelu je stanovit pravidla a limity pro optimalizaci prostorového a funkčního uspořádání rozvojových záměrů a jejich obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, respektující a rozvíjející hodnoty moderního zdravotního areálu.

Rozvojovým generelem areálu by měl zadavatel získat ucelený a koordinovaný materiál jako základní podklad pro návrh efektivního využití daného území s akcentem na princip trvale udržitelného rozvoje.

Generel bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje,

- základní charakteristiku současného stavu doplněnou fotografickou částí,

- vymezení řešeného (zájmového) území,

- základní řešení širších vztahů,

- strategickou koncepci rozvoje areálu, koncepce hlavních rozvojových prostorů,

- funkční využití území včetně navrhovaných změn,

- vyhodnocení stávající zástavby, návrh demolic, rekonstrukcí a novostaveb vč. studií a předpokládaných finančních nákladů,

- zásady uspořádání dopravní infrastruktury,

- zásady uspořádání technické infrastruktury,

- zásady uspořádání zeleně.

Generel bude v jednotlivých částech (grafické a textové) zpracován tak, aby:

- textová část byla členěná na kapitoly propojené a řazené v logických vazbách,

- text byl vybaven přehlednými tabulkami,

- obsah a měřítka grafických příloh byly voleny tak, aby byla zajištěna přehlednost a vypovídací schopnost jednotlivých výkresů.

Generel bude zpracován ve dvou základních, na sebe navazujících fázích:

- Analytická část – bude provedena metodou SWOT analýzy a grafické přílohy níže vyjmenovaných okruhů – v součinnosti s týmem expertů a uživatelů areálu,

- Návrhová část – návrh pravidel, limitů a opatření pro rozvoj areálu vyjádřených textem a grafikou – za kontroly týmu zadavatele.

# Předpokládané členění dokumentace rozvojového generelu

- Širší vztahy

- Urbanistické uspořádání

- Zeleň

- Dopravní infrastruktura

- Technická infrastruktura

- Ostatní

- Etapizace

# Širší vztahy

- Postavení ve struktuře města,

- postavení v okolní urbanistické struktuře,

- napojení na dopravní infrastrukturu,

- napojení na technickou infrastrukturu.

# Urbanistické uspořádání

- Funkční využití objektů,

- funkční využití volných ploch,

- prostorové charakteristiky objektů,

- základní charakteristika stavebního stavu objektů a ploch,

- památková ochrana, stanovení hodnot areálu,

- potenciál nevyužitých ploch.

# Zeleň

- Uspořádání zeleně.

- Vyhodnocení stavu zeleně a možnosti jejího doplnění.

# Dopravní infrastruktura

- Osobní automobilová doprava,

- nákladní automobilová doprava,

- doprava v klidu,

- systém zásobování,

- pěší doprava.

# Technická infrastruktura

- Zásobování elektrickou energií,

- zásobování teplem,

- zásobování plynem,

- zásobování vodou,

- odkanalizování,

- slaboproudé rozvody,

- specifické rozvody médií.

# Ostatní

- Vyhodnocení podkladů, potřeba jejich doplnění,

- Soulad se souvisejícími strategiemi,

- Ochrana životního prostředí,

- Zabezpečení areálu, PBŘ areálu,

- Majetkové vztahy.

# Etapizace

- Rekonstrukce a přestavby,

- Nové zástavby,

- Limitující stavby dopravní a technické infrastruktury.

# Nabídka dodavatele

Zadavatel požaduje plnění předmětu veřejné zakázky dle výše uvedené technické specifikace. Zpracovaný generel, musí splňovat všechny uvedené technické náležitosti. Dodavatel svým podpisem potvrzuje, že jeho nabídka a zejména pak zpracovaný generel bude odpovídat min. všem požadavkům zadavatele ve všech bodech technické specifikace nebo bude lepší.

…………………………………………..

jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka