**06-51 Disk ke kameře**

Pevný disk pro dohledové systémy

* Kapacita: min. 4TB
* Typ disku : 3,5" HDD
* Rozhraní: SATA
* Přenosová rychlost: 6 Gb/s
* Z hostitele na disk nebo opačně (trvale): 150 MB/s
* Počet otáček: 5400 ot./min.
* Vyrovnávací paměť: 64MB

|  |
| --- |
|  |

Foto ilustrační

