TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 11 – Flowcytometr IVD

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			3 199 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flowcytometr IVD | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Nový, nerepasovaný, stolní, plně digitální průtokový cytometr s podavačem zkumavek |  |
| 2 | Klinické použití – diagnostický zdravotnický prostředek In-Vitro (CE-IVD) |  |
| Lasery / detektory |  |  |
| 3 | Min. 3 lasery (modrý, červený, fialový) |  |
| 4 | Min. 10 detektorů pro fluorescence |  |
| Funkce |  |  |
| 5 | Digitální zpracování signálu a akvizice dat |  |
| 6 | Automatický podavač vzorků s karuselem pro min. 30 zkumavek |  |
| 7 | Automatické protřepání vzorku před měřením |  |
| 8 | Identifikace zkumavek prostřednictvím čárových kódů |  |
| 9 | Rychlost měření min. 22 000 částic / vteřinu (při nelimitovaném výběru měřených parametrů) |  |
| 10 | SW pro automatické hodnocení subpopulací lymfocytů obvodové krve |  |
| 11 | SW pro hodnocení dat pro onkohematologii (CE-IVD) - 2 licence (OKBMI, HTO) |  |
| 12 | Integrovaný a automatický systém pro denní kontrolu kvality provozu a měření |  |
| 13 | Automatické monitorování hladiny zásobníku a nádoby na odpad |  |
| 14 | Připojení do laboratorního informačního systému (LIS) zadavatele pro přenos naměřených výsledků |  |
| 15 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 16 | Řídící stanice (PC – Win10) určená a optimalizovaná pro sběr a analýzu dat se dvěma monitory |  |
| 17 | Kompatibilní barevná laserová tiskárna |  |
| 18 | Součástí dodávky bude startovací kit nezbytný pro uvedení stroje do provozu a pro provedení zaškolení obsluhy, kontinuální aplikační podpora |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Digitální zpracování dat: rozlišení ≥ 1 milion kanálů = 50 bodů rozlišení < 1 milion kanálů = 0 bodů |  |
| 2 | Mrtvý objem vzorku: mrtvý objem ≤ 5 µl = 50 bodů mrtvý objem > 5 µl = 0 bodů |  |