TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 12 – Izolátor nukleových kyselin

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			620 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izolátor nukleových kyselin | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Stolní automatizovaný extraktor nukleových kyselin |  |
| 2 | Klinické použití – diagnostický zdravotnický prostředek In-Vitro (CE-IVD) |  |
| 3 | Izolace 1 až 24 vzorků v jednom cyklu (možnost různé průchodnosti vzorků laboratoří – např. běh s jedním vzorkem bez plýtvání reagenčním činidlem) |  |
| 4 | Separace pomocí magnetických částic |  |
| 5 | Čas jednoho běhu max. 80 minut |  |
| 6 | Bez nutnosti ruční manipulace s kapalinami (předpipetované reagencie, soupravy „ready to use“) |  |
| 7 | Izolační kity pro výchozí materiál – klinické výtěry, sliny, BALy, sputa, stolice, moč, plná krev |  |
| 8 | Uživatelské rozhraní s dotykovým panelem |  |
| 9 | Čtečka čárových kódů |  |
| 10 | Zabudovaná germicidní UV lampa – dekontaminace |  |
| 11 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |
| 12 | Konektor USB pro přenos dat |  |
| 13 | Součástí dodávky startovací kity pro první použití přístroje |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Přístroj obsahuje vnitřní kameru pro sledování a odstraňování problémů, které by mohly nastat během běhu | ANO = 50 bodů NE = 0 bodů |
| 2 | Extrakce virové, bakteriální, prvokové a parazitní DNA/RNA z různých typů klinických vzorků najednou (jedním kitem) | ANO = 50 bodů NE = 0 bodů |