## Sheet1 (2)
Příloha č. 1 - údržba systému SYDO Traffic CrossWIM
extra
| Činnosti při prohlídkách, údržbě a revizích | Vysvětlení | měsíčně | čtvrtletně | půlroku | ročně | cena bez DPH | cena bez DPH
1 | Kontrola a monitoring všech probíhajících komunikací v systému SYDO Traffic, komunikačního serveru, softwarová údržba | Monitoring stavu všech probíhajích procesů a komunikace s nadřazeným systémem. Kontrola činnosti jednotlivých procesů. Detailní průchod log souborů jednotlivých procesů. Optimalizace systému na základě zjištěných informací za účelem minimalizace možných konfliktů. Čím menší je počet konfliktů, tím méně je případný propad měření a tudíž se zvyšuje celková účinnost zařízení.
2 | Kontrola chodu systému SYDO Traffic včetně databáze a dat systému | Monitoring stavu databáze vážních údajů
3 | Kontrola detekčních zón systému | Ověření správnosti klasifikace jednotlivých vozidel. Úprava detekčních zón a následné ověření správnosti klasifikace vozidel. Kontrola klasifikace vozidel je nutná po každém čištění kamer, aby se eliminoval případné posunutí kamery při mytí.
4 | Překontrolování automatického systému SYDO Traffic DSA | Kontrola zpracování přestupků v automatickém režimu
5 | Kontrola činnosti videodetekčního systému a jeho vazby na systém vážení vozidel SYDO Traffic CrossWIM, včetně kontroly zpracování a validity přestupků pro správní řízení | Zpětná kontrola změřených vozidel, zda jsou validní (bez nějakých nesrovnalostí) Ověření správnosti časování triggerů v návaznosti na kamerový systém vah. Kontrola činnosti GPS v návaznosti na kamerový systém vah. Optimalizace zařízení za účelem minimalizace případných výpadků. V době výpadku časové základny se neprovádí měření.
6 | Čištění objektivů kamer | S doporučenou frekvencí cca 1 × za měsíc |  |  |  |  | NEOCEŃUJE SE |  | *
7 | Kontrola WIM | Fyzická kontrola vozovky v místě zařízení, prohlídka trhlin ve vozovce v místě piezoelektrických prahů a smyček, kontrola nerovností komunikace, vyjetých kolejí, optická prohlídka částí systému umístěných na portále včetně rozvaděče |  |  |  |  | NEOCEŃUJE SE |  | *
8 | Kontrola smyček systému a piezo detektorů | Ověření stavu HW části systému fyzickým proměřením v lokalitě
9 | Kontrola a monitoring datového přenosového systému,softwarová údržba | Kontrola zaplnění disku a přenosových linek. Defragmentace disků. Zálohování log souborů. Vzdálená podpora při jakékoliv servisní činnosti technika například po výpadku napájení či při závadě na HW zařízení. Změna kvality komprese snímků s ohledem na velikost provozu v rámci zařízení.
10 | Vyčištění skříně rozvaděče a kontrola | Kontrola komponent v rozvodné skříni a vyčištění skříně
11 | Kalibrace systému SYDO Traffic CrossWIM | Kontrola funkce váhy s ohledem na dovolenou odchylku, průjezdy předem zváženého vozidla přes lokalitu, v případě vyšší než dovolené odchylky provedení kalibrace, dle skušeností je třeba provádět kontrolní proces v minimálně půroční periodě | [6 empty] | **
12 | Ověření stanoviště WIM systému SYDO Traffic CrossWIM u ČMI | Provedení ověření funkce váhy projetím různých vozidel při různých rychlostech za účelem prodloužení certifikátu u ČMI, dle metodiky ČMI. Zápis nového data metrologického ověření váhy. Tvorba testovacích přestupkových dokumentů s novým ověřením. V případě, že již došlo k vypršení platnosti certifikátu platnosti dokumentu, je nutné vystavit nový certifikát ověřující platnost dokumentu. |  |  |  |  | NEOCEŃUJE SE |  | ***
13 | Zpracování statistik dle požadavků zadavatele | SW práce na systému za účelem vytvoření podpory ze strany procesů pro lepší a podrobnější tvorbu statistik. Statistiky na úrovni ročního výpisu přetížených vozidel ve dvanácti měsících. Podrobnější výpis dle sazeb IT specialisty
14 | Podpora zpracování přestupků technicko právní dotazy pro V.Meziříčí | Úprava prohlížečky přestupků dle požadavků správního odboru. Změny v textu v rámci vážního lístku. Podpora při klasifikaci dosud neznámých vozidel. Časová dotace 6 hodin, po té dle sazeb IT specialisty
| za periodu bez DPH |  | 0 | 0 | 0 | 0
| za rok bez DPH | [5 empty] | 0 | 0
| platnost smlouvy | 5 | let
| za 5 let bez DPH | [5 empty] | 0 | 0
| Sazby za práce a činnosti nespadající do odměny za Správu a Servis Zařízení |  | cena bez DPH
1 | Doprava za ujetý kilometr
2 | Hodinová sazba servisního technika 7-18 hod
3 | Hodinová sazba servisního technika 18-7 hod, soboty, neděle, svátky
4 | Hodinová sazba IT specialisty 7-18 hod
5 | Hodinová sazba IT specialisty 18-7 hod
Poznámka:
1 | Poruchy na Zařízení, přerušení provozu Zařízení, nebo nutnost jiných činností budou placeny v cenách plynoucích z této tabulky
2 | podporovaný způsob komunikace přes portál helpdesku + telefonní konzultace
3 | ***náklady na ověření stanoviště WIM za účasti ČMI - cena vychází z ceny ČMI, služba na základě objednávky
4 | ** pokud dojde v při kontrolní kalibraci ke zjištění nedostatků, které mají za následek snížení validity měření bude měření zastaveno, informován vlastník a bude stanoven způsob řešení
5 | * práce KSÚS