Elektroforetický analyzátor

Předmětem části 5 veřejné zakázky je dodávka níže uvedeného elektroforetického analyzátoru, uvedení přístroje do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

| přístroj | ks | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektroforetický analyzátor | 1 |  |  |

Dodaný přístroj musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Přístroj |  |
| Poloautomatický procesor pro zpracování agarózových gelů |  |
| Minimálně 20 migračních programů |  |
| Minimálně 10 barvicích programů |  |
| Navzájem nezávislé migrační a barvicí programy |  |
| Regulace teploty Peltierovým článkem |  |
| Automatické vypnutí po dosažení zadaného času nebo volt hodin |  |
| Možnost vkládání předdefinovaných textů i volných textů |  |
| Integrované sušení – prostor pro sušení gelů je nedílnou součástí samotného analyzátoru |  |
| Integrovaný barvicí modul – barvicí modul je nedílnou součástí samotného analyzátoru |  |
| Integrovaná jednotka pro skenování gelů – skenování gelů probíhá na tomtéž analyzátoru jako samotná elektroforéza |  |
| Gelová elektroforéza bílkovin séra a moče |  |
| Imunofixační elektroforéza séra a moče |  |
| Elektroforetická detekce Bence-Jonesovy bílkoviny v moči |  |
| Elektroforéza bílkovin moče k typizaci proteinurie |  |
| Připojení do laboratorního informačního systému nemocnice Stapro OPENLIMS |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.