Příloha č. 6 zadávací dokumentace

-

Technické podmínky pro část VI. veřejné zakázky

„Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy“

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato příloha č. 5 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části č. V. veřejné zakázky. Uchazeč vyplní do sloupce “Skutečné parametry“ skutečné parametry jím nabízeného plnění tam, kde je uvedeno „Vyplní uchazeč“. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč společně s požadovanými technickými specifikacemi (technickými listy), fotografiemi, obrázky, vizualizacemi a nákresy apod. k návrhu smlouvy k části č. V. veřejné zakázky. Vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Veškeré deklarované parametry v nabídce k veřejné zakázce musí být uchazečem doložené, a to zejména technickou specifikací (technickým listem), přičemž je vhodné doplnit technický list o prospekty s vyobrazením nabízeného zařízení, nebo jeho fotografie, obrázky, vizualizace a nákresy.

Níže jsou uvedeny požadavky na jednu sestavu. V rámci dodávky je požadováno dodání 5 ks takových sestav.

- Sada 1 „Základní a rozšířená optická sada“

Sada 1A „Základní optická sada“

Základní popis:

Základní sada musí umožňovat sestavit a provést základní pokusy z oblasti z oblasti šíření a lomu světla. Musí umožňovat sestavení pokusů minimálně z témat: šíření světla, odraz a lom světla, druhy čoček, druhy zrcadel, barvy, oko, základní optické přístroje, vlnová optika. Součástí soupravy musí být tištěný metodický návod o rozsahu minimálně 50 podrobně popsaných pokusů, podle kterého budou žáci schopni samostatně pokusy sestavit. Návod musí být dodán i v elektronické formě. Sada musí být kompatibilní s položkami 2 a 3 a musí používat stejný stativový materiál. Sada musí být uložena v uzavíratelných boxech.

Sada a metodický návod musí pokrývat minimálně tyto povinné pokusy:

Aditivní míchání barev, Barevné vady čoček, Dalekohled, Dalekozrakost, Diaprojektor, Dírková komora, Fáze Měsíce, Fotoaparát, Fotoelasticimetrie, Fotometr, Index lomu tuhých látek, Krátkozrakost, Lom na planparalelní desce, Lom světla na hranolu, Lom světla při přechodu vzduch - voda, Lom světla rozptylkou, Lom světla spojkou, Lupa, Mikroskop, Model cukroměru, Model lidského oka, Obraz v rovinném zrcadle, Oční vady a jejich korekce, Odraz světla od dutého zrcadla, Odraz světla od rovinného zrcadla, Odraz světla od vypuklého zrcadla, Ohyb na mřížce, Otáčení polarizační roviny, Polarizace filtrem, Přímočaré šíření světla, Rozložení a spojení barevného spektra na hranolu, Sférické vady čoček, Subtraktivní míchání barev, Úplný stín a polostín, Určení ohniskové vzdálenosti rozptylky, Určení ohniskové vzdálenosti spojky, Určení vlnové délky světla, Vychylující a převracející hranol, Vznik obrazu dutým zrcadlem, Vznik obrazu vypuklým zrcadlem, Zákon lomu, Zatmění Slunce a Měsíce, Zobrazení bodu na vypuklém zrcadle, Zobrazení bodu rozptylkou, Zobrazení bodu spojkou, Zobrazení bodu v dutém zrcadle, Zobrazení obrazu rozptylkou, Zobrazení obrazu spojkou, Zobrazení předmětu rozptylkou, Zobrazení předmětu spojkou.

Technické podmínky (Sada musí obsahovat minimálně následující součástky):

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1x Halogenová nebo xenonová lampa | napájení max. 20V, výkon minimálně 15W, schopná použití přímo na stole nebo na optické lavici, s vestavěnou kondenzační čočkou, kryt s lištami pro uchycení clon |
| 2. | 1x Napájecí zdroj pro lampu |  |
| 3. | 1x Lichoběžníkový hranol |  |
| 4. | 1x Půlkruhová čočka |  |
| 5. | 1x Pravoúhlý hranol |  |
| 6. | 2x Plankonvexní čočka |  |
| 7. | 1x Plankonkávní čočka |  |
| 8. | 1x Optický disk (úhloměr) |  |
| 9. | 1x Matnice |  |
| 10. | 1x Ploché zrcadlo |  |
| 11. | 1x Pružné zrcadlo, může být použito jako parabolické zrcadlo |  |
| 12. | 2x Clona se štěrbinami | obsahující počet štěrbin alespoň 1, 2, 3, 5 |
| 13. | 1x Transparentní vanička | rozměry min. 60 x 40 mm, bílé pozadí s krytem |
| 14. | 1x Držák s čočkou | f=+40 až+50 mm |
| 15. | 1x Držák s čočkou | f= -80 až -100 mm |
| 16. | 1x Objímka s čočkou | f=+200 až +250 mm |
| 17. | 1x Objímka s čočkou | f=70 až +75 mm |
| 18. | 1x Duté zrcadlo v objímce | min. D = 40 mm |
| 19. | 1x Vypuklé zrcadlo v objímce | min. D = 40 mm |
| 20. | 3x Držák čočky a clony |  |
| 21. | 2x Držák diapozitivu |  |
| 22. | 1x Sada otvorových clon | D=1, 3 a 8 mm (3 ks); tolerance +-1 mm |
| 23. | 1x Clona “L” nebo „1“ |  |
| 24. | 1x Obrazový diapozitiv | s min. čtyřmi motivy |
| 25. | 1x Štěrbinová clona |  |
| 26. | 1x Model Země a Měsíce, osa nakloněná pod úhlem 23° | min. D = 50 mm, pohyblivý Měsíc pro zobrazení fází Měsíce |
| 27. | 1x Držák s matnicí | matnice min. 60 x 50 mm |
| 28. | 1x Diodové světla pro aditivní míchání, napájecí blok (4 - 15 V DC) a připojovací vodiče |  |
| 29. | 1x Sada barevných filtrů subtraktivních | min. 3 ks |
| 30. | 3x Běžec pro optickou lavici |  |
| 31. | 1x Běžec stativový se šroubem |  |
| 32. | 1x Rovnostranný hranol, sklo | min. s=20 mm |
| 33. | 1x Dráha a optická lavice | délka min. 100 cm (může být i dělená); robustní profil s natištěnou mm stupnicí. |
| 34. | 1x Spojka kolejnic |  |
| 35. | 1x Stativová tyč | min. 90 x 10 mm |
| 36. | 1x Kruh v objímce | min. D=30 mm |
| 37. | 1x Objímka s clonou | min. D=15 mm |
| 38. | 1x Držák čočky a clony | min. 90 x 90 mm |
| 39. | 1x Čarová mřížka | min. 250 čar / mm |
| 40. | 1x pravotočivý krystal křemene pro otáčení polarizační roviny | min. D= 8 mm, |
| 41. | 1x Kyveta | min. 80 x 40 x 40 mm |
| 42. | 2x Polarizační filtr | min. D = 50 mm |
| 43. | 2x Držák polarizačního filtru se stupnicí |  |
| 44. | 1x Běžec pro optickou lavici |  |
| 45. | 1x Běžec stativový se šroubem |  |
| 46. | 1x Běžec pro stupnici, matnici a ukazatel |  |
| 47. | 1xTěleso pro fotoelasticimetrii | min. 70x25 mm |

Sada 1B „Rozšířená optická sada“ (s optickou tabulí)

Rozšířená sada musí obsahovat minimálně analogické prvky jako základní sada, dále navíc minimálně dvě výkonné světelné lampy, optickou tabuli a stativový materiál pro její uchycení. Musí umožňovat na optické tabuli sestavit analogické pokusy jako sada A. dále přenos informací optickým vláknem. Součástí soupravy musí být taktéž tištěný metodický návod o rozsahu minimálně 50 pokusů. Návod musí být dodán i v elektronické formě. Sada musí být kompatibilní s položkami 2 a 3 a musí používat stejný stativový materiál. Sada musí být uložena v uzavíratelných boxech.

Sada a metodický návod musí pokrývat minimálně tyto povinné pokusy:

Akomodace oka, Barevný rozklad světla, Difúzní odraz světla - rozptyl, Doplňkové barvy - nauka o barvách, Dráha paprsků na vypuklém zrcadle, Dráha paprsků pro vznik obrazu na vypuklém zrcadle, Dráha paprsků při sestrojení obrazu rozptylkou, Dráha paprsků při sestrojení obrazu spojkou, Dráha paprsků v dutém zrcadle, Dráha paprsků v zrcadlovém fotografickém přístroji, Duté zrcadlo (konkávní) jako sběrač světla, Hranol převracející paprsek, Chyby oka a jejich odstranění - dalekozrakost, Chyby oka a jejich odstranění - krátkozrakost, Jednotlivé paprsky na duté čočce, Jednotlivé paprsky na plankonvexní čočce, Jednotlivé paprsky na spojce, Lom ke kolmici, Lom od kolmice - totální odraz ve skle, Lom od kolmice - totální odraz ve vodě, Lom světla, Lom světla na hranolu, Lomivý účinek rozptylky, Lomivý účinek spojky, Míchání barev odečítáním (substraktivní), Míchání barev sčítáním (aditivní), Model astronomického dalekohledu, Model Galileova dalekohledu, Model lupy, Model mikroskopu, Model reflektoru, Obraz v dutém zrcadle, Planparalelní deska, Poloha ohniska tlusté plankonvexní čočky, Poloha ohniska bikonvexní čočky, Poloha ohniska tenké plankonvexní čočky, Průběh paprsků na vypuklém zrcadle, Skládání spektrálních barev na bílou, Spektrální barvy se nedají dále rozkládat, Světelný flexibilní vodič, Trajektorie paprsků v diaprojektoru, Úhel dopadu a úhel lomu, Úplný odraz na půlkruhové čočce, Určení indexu lomu, Vychylující hranol, Vznik zdánlivého obrazu na rovinném zrcadle, Základní princip světelného vodiče, Zákon odrazu, Zatmění Měsíce (model), Zatmění Slunce (model).

Technické podmínky (Sada musí obsahovat minimálně následující součástky):

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1x Magnetická lampa, xenon | min. 6V / 20W |
| 2. | 1x Magnetická lampa, xenon | min. 6V / 20W |
| 3. | 1x Plankonkávní čočka | magnetická |
| 4. | 2x Plankovexní čočka | magnetická |
| 5. | 1x Rovinné zrcadlo | magnetické, min. L=150 mm |
| 6. | 1x Pružné zrcadlo | magnetické |
| 7. | 1x Stínidlo - polokoule | magnetické, min. D=70 mm |
| 8. | 1x Stínidlo - válec, malý | magnetický, min. D=10 mm |
| 9. | 2x Černá šipka | min. L = 70 mm, magnetická |
| 10. | 2x Černá šipka | min. L = 35 mm, magnetická |
| 11. | 2x Clona | 1 a 2 štěrbiny |
| 12. | 1x Clona | 3 a 5 štěrbin |
| 13. | 1x Optický kotouč se stupnicí | min. D = 250 mm, magnetický |
| 14. | 1x Půlkruhová čočka | min. R = 90 mm, magnetická |
| 15. | 1x Pravoúhlý hranol | min. L = 175 mm, H = 75 mm, magnetický |
| 16. | 1x Lichoběžníkový hranol, 60°/30° | min. L = 175 mm, magnetický |
| 17. | 1x Světlovod ve tvaru C | magnetický |
| 18. | 1x Kyveta | min. 175 x 75 x 20 mm, magnetická |
| 19. | 1x Rovnostranný hranol | flintové sklo, magnetický |
| 20. | 2x Modrý barevný filtr | magnetický |
| 21. | 2x Červený barevný filtr | magnetický |
| 22. | 1x Optické vlákno |  |
| 23. | 1x Subtraktivní barevné filtry | min. D = 175 mm, sada minimálně 3 ks |
| 24. | 1x Projekční klín | min. 175x40 mm, magnetický |
| 25. | 1x Zrcadlo | min. 40x40 mm, magnetické |

- Sada 2 „Univerzální optická lavice“

Základní popis:

Sada musí umožňovat sestavit a provést volné experimenty zaměřené na šíření světla, zákony paprskové optiky, optické přístroje, zejména pak na polarizaci a interferenci světla.

Požadovaná délka lavice je alespoň 100 cm, přídavné otočné rameno délky alespoň 40 cm. Všechny prvky soupravy musí mít osovou rovinu optických těles v jednotné výšce mezi 140 a 160 mm. Prvky soupravy musí být kompatibilní se sadami 1 a 3 a musí používat stejný stativový materiál. Pro uchycení prvků na lavici je nutné použít univerzální běžce.

Technické podmínky (Sada musí obsahovat minimálně následující součástky):

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Optická lavice, profilovaná z kovu, se stupnicí, možnost uchycení dalších konstrukčních prvků | délka minimálně 50 mm, možnost napojení více lavic za sebou pro zvětšení délky, pevný spoj pomocí spojky nebo kloubové spojky; při spojení kloubem nutná úhloměrná stupnice - součást kloubu |
| 2. | Sada minimálně pěti běžců, kompatibilní s optickou lavicí | výška v rozmezí 40 - 100 mm, musí umožňovat uchycení dalších konstrukčních prvků pomocí kovové tyče. Jednotný průměr otvoru jezdce a kovové tyče v rozmezí 8-12 mm. Minimálně jeden běžec musí být opatřen stupnicí umožňující přesné vychýlení nasazeného optického prvku z osy lavice |
| 3. | Halogenový zářič s bezpečnostním držadlem | minimálně 800 W, možnost uchycení zářiče pomocí tyče do běžce |
| 4. | Lampa 6-12V, 2-5W | napájení přes banánkové zdířky, umožňující nasunutí na držáky clon nebo čoček |
| 5. | Lampa halogen nebo xenon | minimálně 40W, možnost uchycení lampy pomocí tyče do běžce |
| 6. | Sada minimálně 5 ks čoček v držáku | možnost nasunutí na běžec pomocí tyče, ohniskové vzdálenost +10 cm až +1 200 cm. Průměr čočky min. 40 mm. Vzdálenost středu držáku a konce tyče v rozmezí 140-160 mm |
| 7. | Sada minimálně 5 ks čoček v držáku | možnost nasunutí na běžec pomocí tyče, ohniskové vzdálenosti -10 cm až -500 cm. Průměr čočky minimálně 40 mm. Vzdálenost středu držáku a konce tyče v rozmezí 140-160 mm |
| 8. | Sada 3 kolmých hranolů - korunové a flintové sklo | úhel lomu v rozmezí 45° až 90°, výška minimálně 30 mm. Minimálně jeden stolek pro umístění hranolu do běžce. Vzdálenost základny stolku a konce tyče v rozmezí 140-160 mm |
| 9. | 1x "Amici" hranol | výška minimálně 30 mm; stolek pro "Amici" hranol pro umístění hranolu do běžce. Vzdálenost základny stolíku a konce tyče v rozmezí 140-160 mm |
| 10. | Sada clon: | - otvorové (2-4 ks); průměry štěrbiny 1-10 mm - štěrbinová, přestavitelná - L clona - clona 1-3 štěrbiny; clona 3-5 štěrbin irisová clona Všechny clony musí mít možnost umístění do univerzálního držáku, s možností nasunutí držáku do běžce pomocí tyče |
| 11. | Sada pro polarizaci: | - filtr polarizační - lineárně polarizované světlo; stupnice 0°-90°; průměr filtru 70-100 mm; možnost uchycení do běžce; vzdálenost středu objímky a konce tyče v rozmezí 140-160 mm. - trubka polarizační (pro demonstraci otáčení polarizační roviny přes opticky aktivní kapaliny); průměr 20-30 mm; délka 100-130 mm. - těleso pro fotoelasticimetrii; jednoduchý model pro demonstraci rozdělení napětí při elastickém přetvoření v polarizovaném světle; akrylové těleso se zářezem a otvorem. Rozměr minimálně 75x25 mm - sklo Quarzovo; pevná látka pro otáčení polarizační roviny; broušený křemenný kotouč průměr min. 8 mm; řezná plocha kolmá k optické ose, možnost umístění do univerzálního držáku, s možností nasunutí držáku do běžce pomocí tyče. sada zkušebních těles pro fotoelasticimetrii (demonstrace rozdělení napětí při elastickém přetvoření v polarizovaném světle) minimálně 7 kusů zkušebních těles z epoxidového materiálu |
| 12. | Sada pro interferenci: | - mřížka čárová, min. 75 čar/mm - mřížka čárová, min. 500 čar/mm - 3x síť min. 70 - 150 oček/cm 13.možnost umístění do univerzálního držáku, s možností nasunutí držáku do běžce pomocí tyče. - destička slídová; pro demonstraci interference na tenkých vrstvách; rozměr min. 90x90 mm - Fresnelovo zrcadlo (pro demonstraci interference světla po odrazu na dvou zrcadlových plochách); ohybatelné černé rovinné zrcadlo uložené v hliníkovém profilu, s nastavitelným úhlem sklonu s mikrometrickým šroubem; rozměry zrcadlové plochy min.: 120x30 mm; možnost uchycení do běžce. - Interferometr Michelsonův Sestává z jedné alespoň 2 cm tlusté základové desky z kovu (rozměry: min. 100x100 mm), dále obsahuje dvě napařená zrcadla (rozměry min. 30 x 30 mm) a jedno polopropustné zrcadlo (rozměry min. 45 x 25 mm). Jedno napařené zrcadlo je posunovatelné pomocí mikrometrického šroubu (nonius 0,01 mm), na druhém je nastavitelný sklon pomocí dvojice šroubů. Polopropustné zrcadlo může být fixováno. Možnost umístění kruhové kyvety, možnost montáže základové desky na optickou lavici. Požadováno ochranné víko proti poškození optických dílů. |

- Sada 3 „Spektrální analýza, míchání barev“

Základní popis:

Sada musí umožňovat sestavit a provést vybrané pokusy z oblasti spektrální analýzy, pozorování a měření spekter. Sada musí obsahovat minimálně spektrální trubice: Ar, H2, H2-Balmer, He, Hg, N2, Ne, napáječ spektrálních trubic a vysokonapěťový zdroj. Dále musí obsahovat přesný spektrometr s goniometrem (s přesností odečítání lepší než 5´) pro pozorování a měření spekter, pro měření úhlu vychýlení hranolů a mřížek, jakož i pro určení viditelného rozptylu a indexu lomu. Sada dále musí obsahovat nejméně šest barevných filtrů, filtry aditivní a subtraktivní a kotouče pro míchání barev. Základní prvky sady budou uloženy v kufříku. Prvky soupravy musí být kompatibilní se sadami 1 a 2 a musí používat stejný stativový materiál.

Sada musí obsahovat minimálně následující součástky:

Technické podmínky (Sada musí obsahovat minimálně následující součástky):

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Těleso pro spektrální výbojky | slouží k držení a napájení spektrálních výbojek; kovová skříňka černá, s malým výstupním otvorem, odnímatelným víkem a čelní deskou pro snadnou výměnu výbojky; zabudovaný ventilátor pro chlazení, napájecí kabel s vidlicí, s odšroubovatelnou upínací tyčí. Rozměry: min. 70 x 70 x 230 mm. Součástí dodávky je tlumivka pro napájení spektrálních výbojek. |
| 2. | Spektrální trubice | sada pro zkoumání liniových a pásmových spekter různých plynů a par; skleněné kapiláry s rozšířenými konci, kovová víčka pro držení a elektrické připojení; trubice jsou upnuty v napáječi spektrálních trubic. Žádné rentgenové záření není přípustné! Zápalné napětí 3 až 6 kV; pracovní napětí <5 kV; rozměry: min L = 200 mm, D cca 10 mm; délka kapilárních trubic: L = 70 až 90 mm Minimálně obsažené trubice: Spektrální trubice Ar Spektrální trubice H2 Spektrální trubice H2 – Balmer Spektrální trubice He Spektrální trubice Hg s argonem Spektrální trubice N2 Spektrální trubice Ne Spektrální trubice O2 |
| 3. | Spektrometr a goniometr | pro pozorování a měření spekter, pro měření úhlu vychýlení hranolů a mřížek jakož i pro určení viditelného rozptylu a indexu lomu. Pevně stojící kolimátorová trubice s přestavitelnou štěrbinou, otočný stůl s aretačním šroubem, min. D = 150 mm, s dělením 1° od 0° do 360°, spolu s noniem umožňuje odečítání s přesností 0,1°; kolem stolu otočný pozorovací dalekohled s aretačním šroubem a jemným nastavením, hranolový stůl se 3 nivelačními šrouby a závitovým otvorem pro upevnění držáků hranolů a držáků mřížek. Rozměry (min.): výška: 200 mm, délka: 500 mm. |
| 4. | Zdroj síťový vysokonapěťový, s displejem | min. 8 kV, pro napájení spektrálních trubic Plynule nastavitelný vysokonapěťový zdroj pro napájení výbojek a trubic. Výstupy (min.): 0 až +10 kV plynule nastavitelné, max. 3 mA, galvanické oddělení od sítě, výstupní napětí odebíratelné na 4 mm bezpečnostních zdířkách. Digitální ukazatel minimálně sedmisegmentový LED displej nebo lepší. Napájení: 230V AC / 50 ... 60Hz |
| 5. | Barevné filtry sada | fólie z plastické hmoty, v dia rámečcích, pro uchycení v násuvném držáku a přichycení do běžce pro optickou lavici; rozměry rámečku 50 x 50 mm Filtr červený Filtr rubínově červený Filtr žlutý Filtr zelený Filtr cyan (modrozelený) Filtr modrý Filtr, fialový Filtr tmavozelený Filtr barevný, subtraktivní Filtr aditivní, trojbarevný Folie tříbarevná v dia rámečku |
| 6. | Aditivní barevné kotouče | sada 4 barevných kotoučů pro demonstraci míchání barev rotací z aditivních základních barev; kotouče s barvami modrá - červená, červená - zelená, zelená - modrá, červená - zelená - modrá; uchycení v náboji min D kotouče: 170 mm, středový otvor: min. 5 mm Benhamův kotouč pro demonstrace vzniku barevného dojmu rotací; D kotouče min 170 mm, středový otvor min 5 mm, uchycení v náboji |
| 7. | Barevný kotouč | pro demonstraci aditivního míchání barev; kotouč s různě vytištěnými barevnými sektory a středovým otvorem pro upevnění v náboji; D kotouče min 170 mm, středový otvor min. 5 mm |
| 8. | Náboj pro kotouč | pro držení kotoučů s centrálním otvorem (otvor pro osu min. D=5 mm), kovová osa s řemenicí a upevňovacím šroubem. |
| 9. | Luxmetr | demonstrační měřicí přístroj pro měření intenzity světla v širokém rozsahu, magneticky upínatelný; min. 25 mm velký LED display pro odečítání z větší vzdálenosti. Zobrazení: 4 ½ místný LED displej nebo lepší. Měření externím senzorem spojeným kabelem s přístrojem. Měřicí rozsahy: 20 až 20 000 Lux |

- Sada 4 „Laserová optika“

Základní popis:

Sada musí umožňovat sestavit a provést experimenty z oblasti interference, difrakce světla, holografie, dále z oblasti geometrické laserové optiky, přechodu světla přes pevnou látku a kapalinu, vedení zvukového a digitálního záznamu optickým vláknem.

Součástí sady musí být laserový zdroj s alespoň čtyřmi elektronicky ovládanými paprsky. Dále musí sada obsahovat tištěné metodické návody (současně i ve formátu PDF), instruktážní videoskevence na CD pro použití soupravy, obslužný program na PC pro realizaci pokusů z oblasti světelných vláken. Sada nemusí být mechanicky kompatibilní se sadami 1,2,3.

Technické podmínky (Sada musí obsahovat minimálně následující součástky):

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Souprava pro demonstraci optických vláken obsahující minimálně: | - Hlavní panely pro přenos TX a RX - Potenciometr schopný změření stejnosměrné napětí od 0V do 5V. - Nízkofrekvenční generátor vyrábí sinusový signál s frekvencí 1 kHz - Wienův článek možnost nastavit zesílení v rozmezí min. 2–900 užitím trimru. Výstup je přeměněn na střídavé napětí +2V. - Analogový vysílač Úroveň signálu je ukazován na modulu pomocí intenzity jasu LED diody. - Digitální vysílač Stav výstupního napětí je ukazován pomocí intenzity jasu LED diody. - Serial TxD modul přeměňuje signál ze sériového portu (+- 12V) na TTL úroveň napětí (0 – 5V. - Analogový přijímač úroveň signálu je ukazován pomocí intenzity jasu LED diody. Citlivost modulu je regulována vstupním trimrem. - Digitální přijímač Signál z optického přijímače je vysílán do digitálního přijímače. Hodnota, jež udává stav výstupního napětí, může být pozměněna pomocí trimru. Stav digitálního přijímače je ukazován pomocí jasu LED diody. - Nízkofrekvenční zesilovač + mikrofon modul zpracovává signál z analogového přijímače. - Serial RxD Modul přeměňuje signál z TTL (0 – 5V) na úroveň napětí sériového portu (+- 12V). - Souprava musí obsahovat tři min. 2m, 3m a 4m dlouhá polymerová optická vlákna (Ø cca 1 mm); opláštěné vlákno (Ø cca 2 mm s obalem. Vlákna musí mít krokový tvar indexu lomu. - Napájení Energie dodávána min. dvěma univerzálními adaptéry, jež jsou spojeny s hlavními panely. Napětí cca 9V. |
| 2. | Geometrická souprava pro výuku základních pojmů z optiky | - souprava umožňuje pokusy s laserovým zdrojem na kvalitativní i kvantitativní úrovni s využitím tradičních optických prvků ze skla (např. odraz světa, zobrazovacích vlastností rovinných, dutých a vypuklých zrcadel, lom světla na rozhraní dvou prostředí, lom světla hranolem, určení minimální deviace a indexu lomu hranolu při průchodu světla hranolem, přechod světla planparalelní vrstvou, přechod světla dutým a vypuklým rozhraním, zobrazovací vlastnosti dvojvypuklé a dvojduté čočky - Zdroj světla vícepaprskový laser s výkonem cca 5x1mW, intenzita paprsků je dostatečně velká na uskutečnění pokusů v místnostech bez zvláštního zatemnění. Počet aktivních paprsků je řízen přepínačem. Laser vyzařuje červené světlo na vlnové délce min. 630 nm. - Bílá přenosná magnetická tabule, rozměry min. 50x40 cm. - Souprava obsahuje minimálně: Pracovní listy magnetické pro Model oka Fotoaparát Galileův dalekohled Keplerův dalekohled Korekce otvorové chyby Úhloměrná stupnice Modely optických prvků Dvojvypuklá čočka Dvojvypuklá čočka Dvojvypuklá čočka Dvojvypuklá čočka Dvojdutá čočka Ploskovypuklá čočka Ploskovypuklá čočka Ploskodutá čočka Vypuklé zrcadlo Duté zrcadlo Rovinné zrcadlo Planparalelní vrstva Hranol, podstava pravoúhlý trojúhelník Optické vlákno |
| 3. | Geometrická souprava pro výuku netradičních pojmů z optiky | - Souprava obsahuje netradiční optické prvky, vytvořené ze vzduchu a ohraničené prostředím ze skla. - Rozměry (resp. poloměry křivosti) těchto prvků jsou stejné jako rozměry optických prvků ze skla, používaných při tradičních pokusech. - Souprava obsahuje minimálně Dvojvypuklá čočka ze vzduchu Dvojvypuklá čočka ze skla Dvojdutá čočka ze vzduchu Dvojdutá čočka ze skla Optický hranol ze vzduchu, podstava rovnostranný trojúhelník Optický hranol ze skla, podstava rovnostranný trojúhelník 2x Optický hranol ze skla, podstava rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník Skleněná planparalelní vrstva 10 x 10 cm 2x Skleněná planparalelní vrstva, 3 x 10 cm 2x Rovinné zrcadlo |
| 4. | Laserový zdroj | - Polovodičový laser min. 5x1mW - Jednorozměrné rozšíření laserových paprsků cylindrickou čočkou. V případě potřeby zatemnění některých generovaných paprsků možnost přepnutí přepínačem. Zadní plocha modulu musí být magnetická, což umožňuje použít laserový zdroj společně s magnetickou tabulí, pracovními listy a optickými moduly z optických souprav. - Napájení stabilizovaný zdroj nebo bateriemi typ AA, použitím externího pouzdra na baterie. |
| 5. | Laserová souprava | - Souprava musí obsahovat minimálně 1x koherentní světelný zdroj – laser; laserová dioda min. 630 nm, výstupní výkon min. 1 mW (laser 2. třídy) 1x spojná čočka 2x zrcadlo 1x polopropustné zrcadlo 1x matnice 1x stínítko 3x barevné filtry (červený, zelený, modrý) polarizační filtr 2x kruhový difrakční otvor 2x čtvercový difrakční otvor 3x lineární difrakční mřížka 1x křížová difrakční mřížka 1x hologram 1x skleněná planparalelní destička 9x mechanické držáky optických prvků Součásti sady jsou uloženy kufříku, který prvky chrání před mechanickým poškozením. |

Uchazeč prohlašuje, že nabízené plnění splňuje veškeré shora uvedené minimální technické požadavky zadavatele.