## NOVÁ
REKAPITULACE
| 1. Domácí telefon | [5 empty] | 0
| 2. Datové rozvody | [5 empty] | 0
| 3. Kamerový systém IP | [5 empty] | 0
| 4. Anténní systém STA | [5 empty] | 0
| 5. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS | [5 empty] | 0
| 6. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Domácí telefon |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Kabel JYTY 2x1 | m | 140 |  | 0 |  | 0
2 | Kabel JYTY 4x1 | m | 140 |  | 0 |  | 0
3 | Kabel TCEPKFLE 4x2x0,8 | m | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Trubka ohebná PVC FX 20 | m | 250 |  | 0 |  | 0
5 | Trubka ohebná PE 40 | m | 36 |  | 0 |  | 0
6 | Krabice KO 68 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
7 | Krabice KU 68 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
8 | Svorkovnice do krabice | ks | 4 |  | 0 |  | 0
9 | Elektrický zámek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Zvonkové tlačítko | ks | 4 |  | 0 |  | 0
12 | El. vrátný | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Domácí telefon | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Datové rozvody
14 | Vodič AY 2,5 protahovací | m | 50 |  | 0 |  | 0
15 | Kabel UTP drát CAT6 stíněný | m | 1250 |  | 0 |  | 0
16 | Trubka ohebná PVC FX 16 | m | 450 |  | 0 |  | 0
17 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 500 |  | 0 |  | 0
18 | Trubka o40 zemní červená | m | 30 |  | 0 |  | 0
19 | Trubka ohebná PE 40 | m | 30 |  | 0 |  | 0
20 | Krabice přístrojová KU 68 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
21 | Microtrubička opt | m | 40 |  | 0 |  | 0
22 | Zásuvka 2x RJ45 cat 6 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
23 | Ukončení kabelů | ks | 33 |  | 0
24 | Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) | ks | 33 |  | 0
25 | Patch kabel 2m UTP, CAT6, stíněný | ks | 20 |  | 0 |  | 0
26 | Patch kabel 1m UTP, CAT6, stíněný | ks | 13 |  | 0 |  | 0
27 | RACK 21U, 19" včetně patch panelů, optické vany, switchů a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
3. Kamerový systém IP
28 | Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m | ks | 7 |  | 0 |  | 0
29 | Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Kompaktní 16-ti portový Gigabit switch PoE | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 | NVR pro 10 IP kamer/enkodérů, HDMI, bez HDD, záznamová rychlost přibližně 240 sn./s při 1,3 MPix. Celkový datový tok 80 Mbit/s. Formát komprese MPEG4, M-JPEG, H.264, MxPEG. Možnost osadit dvěma SAT HDD, 2 x USB2.0 pro připojení myši, klávesnice, flash disku, UPS. Ethernet 1 x 10/100/1000 Mb/s, licence připojení přes Web prohlížeč, Client, CMS nebo mobile software. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 | HDD k rekordérům, 4TB | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Patch kabel 2m UTP, CAT6, šedý, stíněný | ks | 8 |  | 0 |  | 0
34 | Licence kamera | ks | 8 |  | 0
35 | SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele. | ks | 8 |  | 0
36 | Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele objektu. | ks | 1 |  | 0
37 | Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení | hod | 4 |  | 0
38 | Doklad o funkční zkoušce IP CCTV | hod | 2 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
4. Anténní systém STA
39 | Vodič AY 2,5 protahovací | m | 20 |  | 0 |  | 0
40 | TV koaxiál | m | 100 |  | 0 |  | 0
41 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 60 |  | 0 |  | 0
42 | Trubka ohebná PVC FX 40 | m | 10 |  | 0 |  | 0
43 | Krabice KU68 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
44 | Zásuvka TV-R | ks | 2 |  | 0 |  | 0
45 | Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
46 | Anténní systém včetně stožáru a kotvení do střechy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
5. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS
47 | EZS Ústředna až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón až 50 uživatelských kódů až 6 sekcí až 8 programovatelných výstupů PG 20 vzájemně nezávislých kalendářů SMS reporty ze systému až 8 uživatelům 5 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty 4 nastavitelné PCO 5 volitelných protokolů pro PCO | ks | 1 |  | 0 |  | 0
48 | GSM MOGUL včetně antény | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49 | Koncentrátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0
50 | Je přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty | ks | 1 |  | 0 |  | 0
51 | Sběrnicový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček. Čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete nebo hlídání vertikální záclonou. | ks | 15 |  | 0 |  | 0
52 | Dveřní/okenní kontakt | ks | 22 |  | 0 |  | 0
53 | Detektor kouře EPS s návazností na EZS | ks | 3 |  | 0 |  | 0
54 | Venkovní siréna zálohovaná včetně AKU | ks | 1 |  | 0 |  | 0
55 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
56 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 180 |  | 0 |  | 0
57 | Kabel SYKFY 4x2x0,5 | m | 350 |  | 0 |  | 0
58 | Kabel JYTY 2x1 | m | 40 |  | 0 |  | 0
59 | Trubka ohebná PVC FX 20 | m | 550 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
6. HZS
60 | Koordinace kabelových tras a ostatních profesí | hod | 20 |  | 0
61 | Nastavení a oživení systému EZS | hod | 15 |  | 0
62 | Nastavení a oživení systému vrátného | hod | 4 |  | 0
63 | Nastavení a oživení systému datových rozvodů | hod | 20 |  | 0
64 | Nastavení a oživení systému kamerového systému | hod | 10 |  | 0
65 | Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod. | hod | 4 |  | 0
66 | Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy) | hod | 50 |  | 0
67 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 10 |  | 0
68 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | hod | 10 |  | 0
69 | Značení systémů – štítky, popisky | hod | 10 |  | 0
70 | Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě | hod | 25 |  | 0
71 | Zakreslení skutečného provedení el.instalace | hod | 20 |  | 0
72 | Revize | hod | 10 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
Note on D27: skryté
Note on D46: skryté
Note on D62: skryté
Note on D75: skryté
Note on D93: skryté
Note on D111: skryté