Příloha č. 5 ZD (příloha č. 1 smlouvy o výpůjčce)

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na výpůjčku imunochemického analyzátoru

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dílčí dodávky reagencií a spotřebního materiálu včetně výpůjčky imunochemického analyzátoru |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev. č. ve VVZ: | Z2022-039273 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 05/22/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky reagencií a spotřebního materiálu včetně výpůjčky zdravotnického prostředku - 1 ks nového, nepoužitého imunochemického analyzátoru.

Přehled reagencií a materiálů pro požadované druhy vyšetření jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a č. 3 předmětné zadávací dokumentace (dále jen „ZD“); technické požadavky na reagencie, kontrolní a spotřební materiál jsou uvedeny v samostatné příloze č. 4 ZD; technické požadavky na předmět výpůjčky – imunochemického analyzátoru (dále také „zařízení“) jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

- Předmět veřejné zakázky, resp. předmět výpůjčky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-   se zákonem 378/2007 o léčivech ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků o stanovení jakostí o bezpečnosti lidské krve i jejích složek ve znění pozdějších předpisů

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět výpůjčky jsou absolutní resp. nepodkročitelné.

- Technické NEPODKROČITELNÉ požadavky na předmět výpůjčky

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| 1. | nový plně automatizovaný imunochemický analyzátor s integrovaným podavačem vzorků a řídící jednotkou, oboustranně komunikující s LIS v reálném čase, nepoužitý, nerepasovaný, samostatně stojící – není součástí linky | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | součástí předmětu plnění je i napojení analyzátoru na Informační systém OpenLIMS firmy Stapro; cenu za připojení na Informační systém OpenLIMS uhradí firmě Stapro dodavatel analyzátoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | možnost archivace primárních záznamů v elektronické podobě včetně uvedení šarže použité reagencie, kalibrace a výsledku/šarže kontroly | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 4. | zajištění kompletní palety požadovaných vyšetření na tomto analyzátoru – viz příloha č. 1 | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | výkon imunochemického analyzátoru minimálně 160 testů za hodinu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | možnost kontinuálního vkládání vzorků za chodu přístroje | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | doba stanovení jednotlivých rutinních testů (doba do vydání prvního výsledku) do 30 minut | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | přednostní zpracování statimového vzorku v průběhu rutinního běhu analyzátoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | prokazatelná eliminace vzájemné kontaminace vzorků (carry over) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 10. | signalizace nedostatečného množství vzorku | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | jednoduchá, automatizovaná denní údržba analyzátoru (maximálně 25 minut denně) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 12. | identifikace reagencií a vzorků (zkumavek) čárovým kódem | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 13. | Reagenční karusel s kapacitou minimálně 25 reagenčních pozic | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 14. | monitorování reagencií na palubě analyzátoru – počet testů, šarže, exspirace | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 15. | Doplňování spotřebního materiálu za chodu analyzátoru bez přerušení běhu analýz | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 16. | nastavení automatického ředění, opakování testování | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 17. | integrovaný systém kontroly kvality včetně základního statistického vyhodnocení | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 18. | stanovení všech požadovaných testů z jedné, primární zkumavky opatřené čárovým kódem | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 19. | manuální zadání vzorku bez čárového kódu | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 20. | princip imunoanalýzy: chemiluminiscence | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 21. | použití různých typů zkumavek pro vzorky současně | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 22. | dostupnost servisu min. v pracovní dny | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 23. | servis po dobu záruky zdarma | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 24. | nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení vady (v pracovní den) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 25. | max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu bez potřeby dodání náhradních dílů – 24 hodin od nástupu na opravu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 26. | max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu při potřebě dodání náhradních dílů pro zprovoznění ZP – 3 pracovní dny od nástupu na opravu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 27. | Reference z 3 pracovišť, které pracují pro transfúzní službu nebo krevní banku | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 28. | Laserová tiskárna | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 29. | On-line vzdálená správa analyzátoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 30. | Součástí zápůjčky bude i UPS (záložní zdroj) o odpovídající záložní kapacitě k analyzátoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 31. | Součástí dodávky bude i řídící počítač se software k obsluze analyzátoru, pokud není řídící počítač integrovanou součástí analyzátoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 32. | Analyzátor musí splňovat CE-IVDR dle „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU“ ve znění „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/112 ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti podmínek v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení“ | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (u některých paramentrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány);

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány např. strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky);

Zadavatel sděluje, že v případě neprokázání splnění zadavatelem stanoveného jakéhokoliv absolutního technického požadavku shora uvedeným způsobem bude takový požadavek považován za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 5 pracovních dnů.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění požadovaných technických parametrů

- návod k obsluze/uživatelská příručku v českém jazyce – dle platné legislativy,

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky (autorizace od výrobce).

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

___________________________________________________________________________

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky; u požadavků je nutné uvést odkaz na stranu/oddíl v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd.)