Příloha č. 4 ZD (příloha č. 4 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na dílčí dodávky reagencií, kontrolního a kalibračního materiálu, pomocných roztoků a dalšího spotřebního materiálu

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dílčí dodávky reagencií a spotřebního materiálu včetně výpůjčky imunochemického analyzátoru |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev. č. ve VVZ: | Z2022-039273 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 05/22/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky reagencií, kontrolního a kalibračního materiálu, pomocných roztoků a dalšího spotřebního materiálu včetně výpůjčky imunochemického analyzátoru. Požadavky na reagencie a spotřební materiál jsou uvedeny níže v tomto dokumentu; požadavky na předmět výpůjčky – imunochemický analyzátor jsou uvedeny v samostatné příloze č. 5 Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

- Přehled reagencií a materiálů pro požadované druhy vyšetření jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a č. 3 ZD – zde jsou uvedeny základní identifikace reagencií, kontrolního a kalibračního materiálu, pomocných roztoků a dalšího spotřebního materiálu včetně předpokládaných počtů za 1 rok dle statistik zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

se zákonem č. 89/2021 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejm. vyhláškou č. 186/2021 Sb. nebo zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejména nařízením vlády vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015, dle toho, do které kategorie zdravotnických prostředků je předmět veřejné zakázky zařazen;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Převážná část nabízených reagencií a spotřebního materiálu je zadavatelem považována za diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) ve smyslu Nařízení vlády č. 56/2015 o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

- Níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění jsou absolutní resp. nepodkročitelné.

- Předmětem dodávek mohou být pouze reagencie a provozní spotřební materiál, u něhož ke dni splnění dodávky zbývá min. 2/3 exspirační doby; min. exspirační doba u reagencií ke dni dodávky musí být min. 4 měsíce. U kontrolních materiálů ke dni dodávky musí být exspirace min. 6 měsíců. Materiál, u něhož ke dni dodání zbývá exspirační doby méně, než je výše stanoveno, může být dodán pouze po předchozím souhlasu kupujícího a případně za předem dohodnutou sníženou cenu.

- Technické NEPODKROČITELNÉ požadavky

|  | Parametr | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identifikace reagencií čárovým nebo RF kódem | ano - ne | ….. |
| 2. | Exspirace dodávaných reagencií minimálně 4 měsíce ode dne doručení na pracoviště | ano - ne | ….. |
| 3. | Exspirace dodávaných kontrolních a kalibračních materiálů minimálně 6 měsíců ode dne doručení na pracoviště | ano - ne | ….. |
| 4. | Příbalové letáky a bezpečnostní listy k reagenciím, kalibračním a kontrolním materiálům v českém jazyce | ano - ne | ….. |
| 5. | Všechny reagencie, kontrolní, kalibrační a spotřební materiály od jednoho výrobce, plně kompatibilní s nabízeným analyzátorem (nikoliv přeprodej jiných výrobců) | ano - ne | ….. |
| 6. | Kontrolní materiál musí zahrnovat min. 2 kontrolní hladiny (normální, patologická hladina) výrobcem deklarované (atestované) referenční rozmezí, musí odpovídat požadavkům normy ČSN ISO 15189, platí pro všechna vyšetření definovaná v přílohách č. 1 až č. 3 zadávací dokumentace | ano - ne | ….. |
| 7. | Diagnostické soupravy pro níže uvedená vyšetření krví přenosných infekcí (infekčních markerů) musí: - být přímo určeny pro screening dárců krve - splňovat podmínky správné výrobní praxe (SVP) v transfuzní službě - mít dostupné analytické certifikáty pro každou šarži diagnostika - být funkční pro vyšetřování kontrolních materiálů od jiných výrobců (legislativní povinnost zařazovat nezávislou pozitivní kontrolu při vyšetřování dárců krve) Jedná se o tato vyšetření: - HBsAg (povrchový antigen viru hepatitidy B) - anti-HCV (protilátky proti viru hepatitidy C) - HIV Ag/Ab (protilátky anti-HIV 1, anti-HIV 2 a HIV antigen p24 v jednom kombinovaném testu) - Syfilis (protilátky proti Treponema pallidum) | ano - ne | ….. |
| 8. | Kalibrace reagencií musí být na šarži a bez nutnosti kalibrovat každou reagenční soupravu samostatně | ano - ne | ….. |
| 9. | Zajištění povinnosti VIGILANCE (sledování všech dodávaných ZP IVD výrobků ke konečnému uživateli, neprodlené akce a reakce v souvislosti s vigilančními kroky výrobců a SÚKLu se všemi povinnostmi a následky z jejich neplnění (např. náhrada škody v případě poškození pacienta atd., viz zákon č. 238/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů | ano - ne | ….. |
| 10. | Všechny reagencie, kontrolní, kalibrační a spotřební materiál musí splňovat CE-IVDR dle „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU“ ve znění „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/112 ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti podmínek v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení“ | ano - ne | ….. |

V ……………………………dne…………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení