TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 6 – Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			300 000 Kč bez DPH

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zařízení | Počet ks v dodávce | Jednotková cena v Kč bez DPH | Typové označení zařízení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velkoplošný monitor digitálního obrazu pro PACS | 5 ks |  |  |  |

Účastník je povinen nabídnout nové, nepoužité zboží, nelze nabídnout zboží tzv. repasované.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí své nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si před uzavřením smlouvy vzorek zařízení pro ověření parametrů.

| P. č. | Požadavek |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS |  |  |  |
| 1. | Úhlopříčka | min. 49" |  |
| 2. | Poměr stran | 16:9 |  |
| 3. | Rozlišení | min. 8MPx |  |
| 4. | Typ panelu | IPS |  |
| 5. | Maximální svítivost | min. 600 cd/m2 |  |
| 6. | Pozorovací úhly | 165° |  |
| 7. | Typ podsvícení | LED |  |
| 8. | Typická reakční doba (č., b., č.) | 15 ms |  |
| 9. | Vstupní konektory | min. 1x Display Port nebo HDMI nebo DVI-D |  |
| 10. | Záruka | min. 3 roky |  |
| 11. | Další vlastnosti a funkce | režim zobrazení DICOM |  |
|  |  | zobrazení PictureInPicture (PIP) |  |
|  |  | DICOM Part 14 |  |
|  |  | možnost přidělání monitoru na zeď pomocí VESA |  |