TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1 – Kamerový systém pro lůžkový provoz

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			248 600 Kč bez DPH

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zařízení | Počet ks v dodávce | Splnění ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IP kamera AXIS M1065-L Network Camera | 20 |  |
| Držák AXIS T91A11 Stand White | 20 |  |
| Licence pro zařazení do kamerového systému Milestone Expert vč. doplatku Care Plus | 20 |  |

Předmět zadávané veřejné zakázky navazuje na již existující funkční kamerový systém zadavatele AXIS Device Manager. Předpokladem správného fungování (kompatibility) stávajících a nových prvků systému je dostatečně přesná identifikace nově pořizovaných prvků, včetně uvedení výrobce, typu a další specifikace. Účelem odkazu na konkrétní výrobky má být především výstižnější a přesnější vymezení předmětu veřejné zakázky tak, aby účastnící výběrového řízení byli schopni zpracovat své nabídky a zadavatel obdržel plnění, které bude maximálně vyhovovat jeho specifickým technickým a uživatelským požadavkům na doplnění stávajícího kamerového systému.

Účastník je povinen nabídnout nové, nepoužité zboží, nelze nabídnout zboží tzv. repasované.