|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ±0,000= NA m n.m. |  |  |  |  |  |  |  | R03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOUŘ.SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK |  |  |  |  |  |  | R01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCHÉMA / SCHEME | VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV |  |  |  |  |  |  | No.REV |  |  | POPIS / DESCRIPTION |  |  |  |  |  |  | DATUM / DATE |
|  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER |  |  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz |  |  |  |  |  |  | OBJEDNATEL / CLIENT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Slovanského bratrství 710 393 38, Pelhřimov |  |  |
|  | PROJEKTANT / DESIGNER |  |  |  | BERANOVÝCH 65 P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9 TEL.:+420 281 097 222 EMAIL: info@obermeyer.cz |  |  |  |  |  |  | VYPRACOVAL / DRAWN BY |  |  |  |  | KONTROLOVAL / CHECKED BY |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Jiří Houda |  |  |  |  | Ing. Jiří Houda |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE |  |  |  |  | SCHVÁLIL / APPROVED BY |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Jiří Houda |  |  |  |  | Ing. Jiří Houda |  |  |
|  | NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nemocnice Pelhřimov – Heliport – překážková svítidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STUPEŇ PD / PROJECT STAGE |  |  |  |  |  |  |  |  | MĚŘÍTKO / SCALE |  |  |  | DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE |  |  |  | POČET A4 / NUMBER OF A4 |  |
|  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 08_2022 |  |  |  | A4 |  |
|  | NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÁZEV SOUBORU / FILE NAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE / COPY |
|  | 1110906003 | PD_ | _ |  |  | A_ | _ |  |  |  | _ |  | _ |  | 0001_ |  |  | 00 |  |
|  | ČÍSLO PROJEKTU PROJEKT NUMBER | STUPEŇ PD / PROJECT STAGE | OBCHODNÍ SOUBOR BUSINESS PART |  |  | ČÁST PART | SO/IO OBJECT NAME |  |  |  | PROFESNÍ DÍL PROF. PART |  | DILATACE DILATATION |  | ČÍSLO DOKUMENTU DOCUMENT NUMBER |  |  | REVIZE REVIZION |  |

OBSAH

A.1.	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli (stavebníkovi)	4

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	4

A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4

A.3.	Seznam vstupních podkladů	5

Poznámka: Uvedené kapitoly respektují značení vyhlášky 499/2006 Sb. Body, které se nevztahují k předmětnému záměru, jsou kvůli přehledu v textu zprávy zachovány a proškrtnuty znakem “-“.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby

Nemocnice Pelhřimov – Heliport – překážková svítidla

b) místo stavby

adresa: areál Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01, Pelhřimov

uživatel: Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

katastrální území: Pelhřimov

parcelní čísla pozemků: vlastnické právo Kraj Vysočina

p.č. 1954/5, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p.1960, stavba občanského vybavení – budova ozn. 20 areálu nemocnice CENTRÁLNÍ SKLAD

p.č. 1954/2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 2261, stavba občanského vybavení – budova ozn.18 areálu nemocnice PRÁDELNA

p.č. 1669, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 1957; stavba technického vybavení – budova ozn. 15 areálu nemocnice KOMÍN KOTELNY

p.č. 1938/19, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 1959; stavba technického vybavení – budova ozn.17 areálu nemocnice ENERGOCENTRUM

p.č. 1667/3, ostatní komunikace

c) předmět dokumentace

Předmětným záměrem je doplnění překážkových svítidel pro zabezpečení provozu úrovňového Heliportu v areálu Nemocnice Pelhřimov. Vhodná svítidla budou osazena na stávající objekty areálu: č.p. 1960 (centrální sklad) a č.p. 2261 (prádelna) a č.p. 1957 (zděný komín /nevyužívaný/ kotelny).

Podkladem a de facto zadáním je protokol č.j. 6245-21-701 ÚCL (Úřad pro civilní letectví), kdy předmětem kontroly byl Heliport nemocnice Pelhřimov, konkrétně bod 5, doplnění překážkových svítidel.

Dle požadavku investora a provozovatele bude současně provedena obnova nasvětlení venkovního prostoru, respektive manipulačních ploch, před stávajícími objekty areálu č.p. 1960 (centrální sklad) a č.p. 2261 (prádelna).

Změny dokončených staveb, stavební úpravy a udržovací práce. Navrhovaný záměr nezmění vzhled objektů, vyjma doplnění překážkových svítidel, nemá dopad na požárně bezpečnostní řešení ani konstrukční řešení stavby.

Stavba trvalá.

Dokumentace je určena pro projednání s ÚCL. V podrobnosti dokumentace pro provedení stavby doplněná soupisem prací a dodávek bude sloužit k výběru zhotovitele stavby. Vybraný zhotovitel stavby bude respektovat vydané vyjádření UCL a podmínky uvedené ve stavebním povolení. Zhotovitel stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci v podrobnosti potřebné pro realizaci stavby, doplní dokumentaci dodávaných výrobků, implementuje vybrané výrobky a zařízení.

Údaje o žadateli (stavebníkovi)

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

IČO: 00511951

se sídlem: Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, PČS 393 38

Údaje o zpracovateli dokumentace

OBERMEYER HELIKA a.s.

IČO: 60194294

se sídlem: Praha 9, Beranových 65, PSČ 199 21

hlavní projektant: Ing. Jiří Houda, autorizace 0009294, obor pozemní stavby, ČKAIT

silnoproudé rozvody: Ing. Miroslav Kratochvíl, autorizace 0102423, obor technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení, ČKAIT

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

stavební úpravy stávajících staveb

SO 018 PRÁDELNA 		(doplnění překážkových svítidel na střeše)

SO 020 CENTRÁLNÍ SKLAD		(doplnění překážkových svítidel na střeše)

SO 015 KOTELNA – ZDĚNÝ KOMÍN		(doplnění překážkových svítidel na komíně)

SO 017 ENERGOCENTRUM		(napojení na rozvaděč MaR)

areálové inženýrské sítě - úprava

SO 400 AREÁLOVÉ ROZVODY NN		(změna kabeláže ve stávající trase)

Obr.: areál nemocnice Pelhřimov – záměrem dotčené objekty

Seznam vstupních podkladů

- Zadání uživatele (Nemocnice Pelhřimov) ,

- Protokol č.j. 6245-21-701 ÚCL (Úřad pro civilní letectví),

- Část původní dokumentace stávajících objektů a technické situace areálu, archivní dokumenty a záznamy (-, archiv nemocnice)

- Prohlídka místa výstavby a okolní lokality, fotodokumentace

Vypracoval: OBERMEYER HELIKA a.s.; Ing. Jiří Houda; 603280326