Příloha č. 1: Cenová nabídka

| Spotřební materiál pro defibrilátory Tempus | Požadavek na dodání vzorku | kód VZP pro vykazování ZUM | výrobce | měrná jednotka | cena za jednotku bez DPH | sazba DPH v % | předpokl. odběr za 1 rok | cena celkem za předpokládaný odběr bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Defibrilační a stimulační elektrody k defibrilátorům Tempus pro děti, jednorázové | ANO |  |  | ks |  |  | 70 |  |
| Defibrilační a stimulační elektrody k defibrilátorům Tempus, pro dospělé jednorázové | ANO |  |  | ks |  |  | 520 |  |
| Papír do termo tiskárny Tempus, určený pro použití se systémem defibrilátoru Tempus, šíře papíru 110 mm | ANO |  |  | role |  |  | 80 |  |
| cena celkem bez DPH |  |
| DPH celkem |  |
| cena celkem včetně DPH |  |

Defibrilační a stimulační elektrody k defibrilátorům Tempus pro dospělé a pro děti odpovídají požadavkům na příslušenství a spotřební materiál, které jsou kladeny Návodem k použití přístrojů, kterými budou používány.