Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Vrtací a pilové systémy pro MALÉ operace |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2023-004197 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 03/23/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků - 2 ks bateriových vrtacích a pilových systémů pro použití na operačních sálech zadavatele.

- Součástí předmětu plnění doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den.

- Součástí předmětu je i poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| VRTACÍ A PILOVÉ SYSTÉMY PRO MALÉ OPERACE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 ks modulárních bateriových jednotek pro vrtání a řezání pro malé ortopedické a traumatologické operace | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Společné požadavky pro každý ze 2 ks vrtacích a pilových systémů |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dvoutlačítkové ovládání s aretací proti nechtěnému spuštění, plynulá regulace otáček | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 3. | Rychlost vrtání – min. 1250 ot/min. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 4. | Oscilace při řezání – min. 17000 oscilací/min | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 5. | Rychlost vystružování – min. 340 ot/min. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 6. | Točivý moment min. 6 Nm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 7. | Váha modulární bateriové jednoty max. 800 g | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 8. | Rozkmit při řezání max.5,5° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 9. | Kanylace min. 3,2 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 10. | Modulární jednotka sterilizovatelná v parním sterilizátoru |  |  |  |  |  |
| Společné požadavky pro celou dodávku 2 ks vrtacích a pilových systémů |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 1 ks nabíjecí stanice na baterie, min. 4 pozice | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 12. | Nabíjecí stanice s indikátorem nabíjení a detekcí chyb u baterií | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 13. | 4 ks dobíjecích baterií typu Li-Ion, napětí baterie min. 10,8 V, kapacita baterie min. 2000 mAh | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 14. | Každá dodávaná baterie včetně sterilního obalu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 15. | Doba dobíjení max. 60 min. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 16. | 2 ks sít pro modulární jednotky a nástavce, vhodné do parního sterilizátoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| Nástavce, jako součást celé dodávky 2 ks vrtacích a pilových systémů |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Všechny nástavce musí být připojitelné do všech dodávaných modulárních jednotek | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 18. | 2 ks nástavec sagitální pily | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 19. | 2 ks nástavec pro hybridní vrtačkové sklíčidlo 1/4" s klíčem | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 20. | 2 ks malý vrtací nástavec tzv. „AO“ | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 21. | 2 ks zavaděč drátu vel. min. 1,0-2,5 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |
| 22. | 1 ks klíč, tj. náhradní klíč k nástavci pro hybridní vrtačkové sklíčidlo 1/4" (viz bod č. 19) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………. |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech – např. produktové listy s technickou specifikací, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy /nařízení MDR, případně směrnice MDD/, informační letáky, fotografie, schémata, katalogová čísla apod.) – tyto materiály musí být součástí nabídky;

Zadavatel sděluje, že v případě neprokázání splnění zadavatelem jakéhokoliv modře označeného technického požadavku shora uvedeným způsobem bude takový požadavek považován za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky -

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na barvícím automatu pro imunohistochemii dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

__________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech – např. produktové listy s technickou specifikací, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy /nařízení MDR, případně směrnice MDD/, informační letáky, fotografie, schémata, katalogová čísla apod.