TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 19 – Ultrazvuková vodní lázeň

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				132 495 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvuková vodní lázeň | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Lázeň pro šetrné odstranění biofilmů pomocí ultrazvuku |  |
| 2 | Vana i plášť z nerezové oceli |  |
| 3 | Nádoba s vypouštěcím ventilem |  |
| 4 | Vnitřní rozměry vany minimálně 1000 × 200 × 200 mm (d x š x v) |  |
| 5 | Frekvence ultrazvuku minimálně 35 kHz |  |
| 6 | Nominální výkon ultrazvuku minimálně 380 W |  |
| 7 | Ovládací prvky pro nastavení výkonu a času |  |
| 8 | Časovač pro ultrazvuk – nastavení 1 až 15 minut, nebo trvalý chod |  |
| 9 | Nastavitelný ohřev v rozsahu minimálně 30 – 80 °C |  |
| 10 | Napájení 230 V/50 Hz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 11 | Odpovídající víko z nerezové oceli |  |
| 12 | Odpovídající celonerezový koš pro nástroje |  |
| 13 | Čistící koncentrát – 1 balení |  |

Zadavatel připouští u číselných parametrů toleranci ± 10 %.